武隆发改发〔2025〕16号

重庆市武隆区发展和改革委员会

关于武隆区污水处理设施设备更新及提升改造工程（一期）可行性研究报告的批复

重庆市武隆区城市管理和住房保障服务中心：

你单位《关于审批武隆区污水处理设施设备更新及提升改造工程（一期）可行性研究报告的函》（武隆城管住保函〔2025〕1号）已收悉。根据区规划自然资源局《关于报批武隆区污水处理设施设备更新及提升改造工程（一期）项目用地及规划手续的复函》（武隆规资函〔2025〕46号），结合重庆设计集团有限公司编制的《武隆区污水处理设施设备更新及提升改造工程（一期）可行性研究报告》。现批复如下：

一、项目名称：武隆区污水处理设施设备更新及提升改造工程（一期）。

二、项目代码：2408-500156-04-01-655091。

三、项目法人：重庆市武隆区城市管理和住房保障服务中心。

四、建设性质：改建。

五、建设地址：重庆市武隆区羊角、凤来、江口、鸭江、和顺、文复、接龙、赵家、白马、庙垭、长坝等片区。

- 六、主要建设内容及规模：项目主要对武隆和顺、文复、凤来等11座污水处理厂（总日处理能力达30200立方米）的污水处理、污泥处理系统等老旧设备及工艺进行更新改造。更新设备158套，主要建设内容包括：更新曝气系统设备8套、更新格栅机9台、更新污水搅拌器6台、更新鼓风机5台、更新潜污泵59台、更新闸阀8个、更新计量泵6台、更新隔音设施6个、更新过程仪表5台、更新变压器5台、更新污泥脱水 10台、更新电磁间 20 台、更新中控系统11台等。

- 七、总投资及资金来源：项目估算总投资14274.18万元，其中：建筑安装工程费11698.05万元，工程建设其他费用1518.78万元，工程预备费1057.35万元。资金来源为申请上级补助资金及地方财政配套资金。

八、建设时限：13个月。

九、招标核准：项目的勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料采购等达到《重庆市招标投标条例》规定必须招标之标准的，应当进行公开招标（符合邀请招标的条件除外），招标组织形式为委托招标，若招标人具有编制招标文件和组织评标能力的，可以自行办理招标事宜，应当向有关行政监督部门备案。

十、严禁新增政府隐性债务，在资金到位的情况下方可开工建设。

接此批复后，请在项目开工建设前，依据相关法律、行政法规规定办理规划许可、土地使用、资源利用、安全生产、环评、节能审查等相关报建手续。请你们严格按照安全生产工作相关规定落实项目法人主体责任，会同行业主管部门完善项目安全风险评估与论证，保障人民群众生命财产安全，不得存在“边审批、边设计、边施工”的情况。同时，不得违法违规举借债务筹措政府投资资金，加强项目管理，严格控制建设规模和投资，确保工程早日建成投用，发挥效益。

重庆市武隆区发展和改革委员会

2025年2月20日

重庆市武隆区发展和改革委员会办公室         2025年2月20日印发