重庆市建设项目环境影响评价文件批准书

渝（武）环准〔2022〕004号

重庆市武隆区人民医院：

你单位报送的武隆县人民医院精神科业务楼建设项目（重新报批，项目代码：2015-500156-84-01-025582）环境影响评价文件审批申请表及相关材料收悉。经研究，现审批如下：

一、根据《中华人民共和国环境影响评价法》等法律法规的有关规定，我局原则同意重庆泓泰和正生态环境科技有限公司编写的《武隆县人民医院精神科业务楼建设项目（重新报批）环境影响报告表》结论及其提出的环境保护措施。

二、项目的主要建设内容和建设规模：武隆县人民医院精神科业务楼建设项目（重新报批）建设性质为改建，位于重庆市武隆区凤山街道建设东路3号（武隆区人民医院内），主要建设内容为将已建的1栋6层框架结构的精神科业务用房改造为发热门诊、感染科、负压病房及留观区，总建筑面积4641.2m2，设置床位90张。

项目总投资1120万元，其中环保投资25万元。

三、项目在设计、建设和运行管理中，应认真落实环境影响报告表提出的污染防治和生态保护措施，确保各项污染物达标排放并满足总量控制要求，防止环境污染、生态破坏、风险事故、环境危害等不良后果，并重点做好以下工作：

（一）严格落实水污染治理措施。洗衣废水及餐厨废水依托武隆区人民医院现有污水处理设施进行处理；感染楼产生的废水经化粪池+消毒池处理后再进入污水处理站，经处理达《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表2预处理标准后排入市政污水管网，再经武隆区污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排入乌江。

（二）严格落实废气污染防治措施。负压病房废气集中收集并经专用消毒装置处理后引至楼顶排放；对化粪池及周边定期喷洒消毒剂和除臭剂；食堂油烟依托现有油烟净化器处理达《餐饮业大气污染物排放标准》（DB50/859-2018）后经专用烟道排放；污水处理臭气依托现有设施处理达《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中关于废气排放要求后排放。

（三）严格落实噪声污染治理措施。选用低噪声设备并合理布置，采取基础减振、建筑隔声等措施，确保噪声达到《工 业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中 2 类标准限值。

（四）依法处置固体废物。生活垃圾交环卫部门统一处理；医疗垃圾、特殊废液、化粪池污泥、废紫外线灯管等危险废物交有危险废物处理资质的单位处置。严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及 2013年修改单等有关规定，设置危险废物临时贮存点，落实危险废物环境管理制度。

（五）强化环境风险防范措施。认真落实环境影响报告 表提出的各项风险防范措施，建立完善环境风险防范制度， 制定环境风险应急预案报区生态环境保护综合行政执法部 门备案，定期开展环境应急演练，配备相应的应急物资。加强环境风险管理，防止因事故引发环境污染。

（六）认真落实报告表提出的环境管理和环境监测计划，依法定期向公众发布环境信息，主动接受社会监督，及时解决公众提出的合理环境诉求。

四、项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目环保投资应纳入工程投资概算并予以落实。项目投入运行前，应依据有关规定向生态环境行政主管部门申请排污许可，不得无证排污或不按证排污。项目竣工后，你单位应按照有关规定对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告并依法向社会公开验收报告，公示期满5个工作日内，建设单位应登录全国建设项目竣工环境保护验收信息平台，填报验收等相关信息。

五、该项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，你单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。自项目批准之日起，若工程超过五年方决定开工建设，其环境影响评价文件应当报我局重新审核。

六、该项目的“三同时”监督检查和管理工作，由重庆市武隆区生态环境保护综合行政执法支队负责。

七、本批准书内容依据你单位报批的建设项目环境影响评价文件推荐方案预测的环境状态和相应条件作出，若项目实施或运行后，国家和本市提出新的环境质量要求，或发布更加严格的污染物排放标准，或项目运行出现明显影响区域环境质量的状况，你单位有义务按照国家及本市的新要求或发生明显影响环境质量的新情况，采取有效的改进措施确保项目满足新的环境保护管理要求。

重庆市武隆区生态环境局

2022年3月22日

抄 送：重庆市武隆区凤山街道办事处、重庆市武隆区生态环境保护综合行政执法支队、重庆泓泰和正生态环境科技有限公司。