# 重庆市建设项目环境影响评价文件批准书

渝（武）环准〔2024〕11号

国网重庆市电力公司武隆供电分公司：

你公司报送的重庆武隆四眼坪三期风电场110千伏送出工程（项目代码：2402-500156-04-01-839863）环境影响评价文件审批申请表及相关材料收悉。经研究，现审批如下：

一、根据《中华人民共和国环境影响评价法》等法律法规的有关规定，我局原则同意重庆宏伟环保工程有限公司编写的《重庆武隆四眼坪三期风电场110千伏送出工程环境影响报告表》结论及其提出的环境保护措施。

二、项目的主要建设内容和建设规模：新建1#线路：起于四眼坪三期升压站，止于110kV涛鸭东线56号塔，单回塔架空架设，线路长度约9.5km，新建杆塔32基（N1-N32-原56号），单分裂导线：JL3/G1A-300/40钢芯高导电率铝绞线。新建2#线路：起于兴顺升压站，止于本项目新建1#线路N1号塔（T接），单回塔架空架设，线路长度约2km，新建杆塔7基（T1-T7号），单分裂导线：JL/G1A-185/30、JL/G1A-240/30（T接段）钢芯铝绞线。

总投资：2299.70万元，其中环保投资40.00万元。

三、项目在设计、建设和运行管理中，应认真落实环境影响报告表提出的污染防治和生态保护措施，确保各项污染物达标排放并满足总量控制要求，防止环境污染、生态破坏、风险事故、环境危害等不良后果，并重点做好以下工作：

（一）强化大气污染防治。加强施工期的环境管理工作，同时施工期间开挖阶段应定期进行洒水除尘，防止扬尘污染。加强施工机械的使用管理和保养维修，提高机械设备使用效率，缩短工期，降低燃油机械废气排放。

（二）做好废水治理工作。生活污水依托周边民房处理，不排放。

（三）强化噪声污染防治。应选用低噪声机械设备或带隔声、消声的设备；加强施工区内动力设备管理，并根据周边环境情况合理布置。

（四）依法处置固体废物。架空线路开挖土石方在塔基施工结束后部分回填，部分就近于低洼处夯实，无弃土；拆除产生的塔架、废金具等公司物资部门回收利用，原有塔基原地保留。施工产生的施工人员生活垃圾，利用附近已有公共环卫设施收集，由当地环卫部门定期进行转移处理。

（五）强化生态保护措施。在立铁塔施工中尽量利用地形，采用全方位高低腿塔，避免大规模开挖；对于塔基占地及临时占地，尽量避开树林茂密处，完工后及时恢复塔基周围等临时占地的植被；严格划定施工区域，禁止在划定的施工范围外开展施工活动；实施生态影响的补偿和恢复措施。

（六）加强电磁环境污染防治。应加强环境管理，定期进行环境监测工作，保证电场强度、磁感应强度均小于评价标准限值满足《电磁环境控制限》（GB8702-2014）的要求。

（七）加强对公众的科普宣传，及时解决公众提出的合理环境诉求，及时公开项目建设与环境保护信息，主动接受社会监督。

四、项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目竣工后，你单位应按照有关规定对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告并依法向社会公开验收报告，公示期满5个工作日内，建设单位应登录全国建设项目竣工环境保护验收信息平台，填报验收等相关信息。

五、该项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，你公司应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。自项目批准之日起，若工程超过五年方决定开工建设，其环境影响评价文件应当报我局重新审核。

六、该项目的“三同时”监督检查和管理工作，由重庆市武隆区生态环境保护综合行政执法支队负责。

七、本批准书内容依据你公司报批的建设项目环境影响评价文件推荐方案预测的环境状态和相应条件作出，若项目实施或运行后，国家和本市提出新的环境质量要求，或发布更加严格的污染物排放标准，或项目运行出现明显影响区域环境质量的状况，你公司有义务按照国家及本市的新要求或发生明显影响环境质量的新情况，采取有效的改进措施确保项目满足新的环境保护管理要求。

重庆市武隆区生态环境局

2024年6月19日

抄  送：重庆市武隆区平桥镇人民政府、重庆市武隆区鸭江镇人民政府、重庆市武隆区和顺镇人民政府、重庆市武隆区生态环境保护综合行政执法支队、重庆宏伟环保工程有限公司。