〔2021〕第22期

武隆区安委办  武隆区减灾办  武隆区安全巡查办  2021年11月27日

重庆市武隆区安全生产委员会办公室

重庆市武隆区减灾委员会办公室

重庆市武隆区安全巡查办公室

关于11月份第2次安全生产与自然灾害防治

工作综合督查检查情况的通报

各街道办事处、乡镇人民政府，区安委会、减灾委成员单位：

为深入学习习近平总书记对重庆提出的“两点”定位、“两地”“两高”目标，牢固树立安全发展理念，坚持“统筹安全和发展”“人民至上、生命至上”，以“控事故、防灾害”为核心目标，以持续深化安全大排查大整治大执法和三年整治行动、“十条措施”、交通安全百日行动为抓手，全面贯彻落实全国全市全区和新冠肺炎疫情常态化防控期间的安全生产与自然灾害防治工作会议文件精神，坚决打好各类生产安全事故防控仗，全力抓好今年最后45天各项安全临灾应急防控措施落实，确保全区岁末年初安全生产与自然灾害防治形势持续稳定和倒计时推进2021年各项安全重点目标考核任务完成，为明年安全生产与自然灾害防治工作高质量发展开好头、起好步、奠好基。11月1日至15日，区安委办区减灾办区安全巡查办联合区纪委监委机关并会同区级相关部门，严格按照“四不两直”的工作方式，深入到区工业园区管委会、区经济信息委、区住房城乡建委、区卫生健康委、区交通局、区应急局、区消防救援支队、区公安局交巡警支队、区高速铁路建设指挥部、区盐业公司、区邮政公司、中石油武隆经营部和凤山街道、仙女山街道、羊角街道、江口镇、鸭江镇、石桥乡、黄莺乡、文复乡、浩口乡人民政府等安全监管责任区，对当前安全生产与自然灾害防治工作开展情况进行了综合巡查检查。现将巡查检查情况通报如下：

# 一、综合督查检查情况

（一）道路交通领域。一是暗查暗访区交通局安全监管责任区：（1）11月1日13:35分许，区义友出租公司渝B.8T338号在城区职教中心路段往区税务局方向行驶中驾驶员违规打接电话；（2）11月1日13:43分许，区义友出租公司渝B.T6789号在城区实验二校路段往区职教中心方向行驶中驾驶员违规打接电话；（3）11月1日13:46分许，区金马出租公司渝A.7826T号在城区实验二校公厕路段往区职教中心方向行驶中驾驶员违规用夹子夹安全带；（4）11月2日12:45分许，国道319线武道高速中铁12局施工区单行道路段模拟交通安全指挥道具身上积蓄沉灰尘太多造成日常除尘管护不到位也有损交通指挥道具的庄重形象；（5）11月2日17:13分许，区合神出租公司渝A.T6543号在城区隆城国际路段往乌江三桥方向行驶中驾驶员违规打接电话；（6）11月2日17:13分许，区合神出租公司渝A.T6543号在城区隆城国际路段往乌江三桥方向行驶中驾驶员违规打接电话；（7）11月2日17:25分许，区金马出租公司渝A.2106T号在城区火车站红绿灯路段往乌江三桥方向行驶中驾驶员违规打接电话；（8）11月3日17:26分许，区金马出租公司渝A. 0288T号在城区火车站红绿灯路段往乌江三桥方向行驶中驾驶员违规打接电话；（9）11月4日18:02分许，区合神出租公司渝A.318T5号在区人民医院路段往永辉超市方向行驶中驾驶员违规打接电话；（10）11月4日18:06分许，区金马出租公司渝A.801T8号在城区金海转盘路段往永辉超市方向行驶中驾驶员违规打接电话；（11）11月10日10:45分许，凤山街道原瑞霖采石场回首约100米路段中铁重庆至黔江铁路站前8标砼搅拌场后面公路约60米高陡边坡路段安防设施缺失（仅安装弹性胶质警示稚）在下面工棚内有人员作业导致潜在重大安全隐患；（12）11月10日15:32分许，区合神出租公司渝A.168T5号在区电力小区路段往区人民医院方向行驶中驾驶员违规打接电话；（13）11月10日15:37分许，区鸿顺出租公司渝A.199T8号在区电力小区路段往区人民医院方向行驶中驾驶员违规打接电话；（14）11月14日09:52分许，区金马出租公司渝A.81T07号在城区金海转盘路段往永辉超市方向行驶中驾驶员违规打接电话；（15）11月14日09:56分许，区合神出租公司渝A.997T8号在城区永	辉超市路段往区人民医院方向行驶中驾驶员违规打接电话；（16）11月14日09:59分许，区金马出租公司渝A.81T07号在区人民医院路段往永辉超市方向行驶中驾驶员违规打接电话；（17）11月14日10:02分许，区鸿顺出租公司渝A.6T295号在区人民医院路段往区电力小区方向行驶中驾驶员违规打接电话；（18）11月14日10:05分许，区合神出租公司渝A.997T8号在区人民医院路段往永辉超市方向行驶中驾驶员违规打接电话；（19）11月14日10:10分许，区鸿顺出租公司渝A.311T2号在城区永辉超市路段往区人民医院方向行驶中驾驶员违规打接电话；（20）11月14日15:37分许，区合神出租公司渝A.997T8号在城区永辉超市路段往往区人民医院方向行驶中驾驶员违规打接电话；（21）11月14日16:54分许，区合神出租公司渝A.5353T号在城区永辉超市路段往往区人民医院方向行驶中驾驶员违规打接电话；（22）11月15日10:05分至10:35分在区人民医院门口路段暗查到副驾驶位乘客未拴安全带和部分客运出租车辆驾驶员在驾驶座位门窗玻璃上违规贴膜和搭设毛巾以躲避安全检查和现场安全监管；请区交通局进一步组织各出租、客运公司扎实开展交通安全专项整治及时消除此类问题，确保客运秩序良好和客运车辆安全运行。二是暗查暗访区经济信息委安全监管责任区：11月10日13:37分许，武隆区邮政分公司渝G.Y2232号车辆在区电力小区路段往区人民医院方向行驶中驾驶员违规未拴安全带。三是区卫生健康委安全监管责任区：暗查到11月4日18:07分许，所属武隆区120救护车渝A.85PR8号城区金海转盘往山王庙方向行驶中驾驶员违规未拴安全带。四是区公安局交巡警支队安全监管责任区：（1）重点暗查了武隆城区和国道319线、巷双公路、武务公路、垫道公路、武道公路、武仙公路（含复线）、天生三桥环线公路、巷口至广阳公路、江口到文复公路、火炉镇经瑜隆砖厂到江后公路龙溪、火车站经中心到火炉等公路的部分路段，共检查摩托车680辆，发现违规车辆124辆（其中坐1-2人未戴头盔88辆、坐3人9辆、坐4人2辆、三轮车违规载人25辆）；（2）11月9日10:52分许，暗查到渝D.JT775摩托车在鸭大路口至海螺村活动室路段装有3人。（3）于11月15日10:05分至10:35分在区人民医院门口路段对过往150辆小轿车（含越野车）的安全带使用情况进行了暗查，暗查到驾驶员未拴安全带7辆，副驾驶未拴安全带11辆，驾驶员违规打接电话12辆。五是江口镇人民政府安全监管责任区：重点暗查了谭家村、黄桷村、三河村、蔡家村、花园村、黄草村等村道公路的部分路段，共暗查摩托车45辆，查出违规车辆12辆（其中坐1—2人未戴头盔8辆、坐3人1辆、三轮车违规载人3辆）。六是石桥乡人民政府安全监管责任区：重点暗查了八角村、香龙村、天池村、贾角村等村道公路的部分路段，共暗查摩托车25辆，查出违规车辆6辆（其中坐1—2人未戴头盔4辆、三轮车违规载人2辆）。七是文复乡人民政府安全监管责任区：重点暗查了街上和西山村、兴隆村、楠木村、高隆村、漆树村等村道公路的部分路段，共暗查摩托车32辆，查出违规车辆7辆（其中坐1—2人未戴头盔5辆、坐3人1辆、三轮车违规载人1辆）。八是浩口乡人民政府安全监管责任区：重点暗查了街上和浩口村、何家村、三汇村、接官村等村道公路的部分路段，共暗查摩托车26辆，查出违规车辆6辆（其中坐1—2人未戴头盔5辆、三轮车违规载人1辆）。九是暗查到所经道路沿线交通安全和森林防火安全劝导站落实值守劝导频次不高，当前正值人流车流物流旺盛、雨雾霜冻和冰雪雾霾等恶劣气候处于高峰以及各类生产经营建设赶工期、抢进度、冲目标时期；请区交安办认真组织区级相关部门和各乡镇（街道）全面贯彻落实近期全国全市全区道路交通安全会议文件精神，采取有力有效措施，狠抓交通安全风险管控措施落实；相关车辆较多和使用频率较高或已发生道路交通事故的责任单位要更加高度重视、严密管控，深刻汲取市内外前期事故教训，深化道路交通安全管理措施落实到位，坚决遏制道路交通安全事故发生，确保岁末年初全区安全生产形势稳定。

（二）建设施工领域。一是重庆市武隆城区“海城.御江上院”房屋建设施工项目：（1）8号楼外架踩踏板未按规定搭设，外架立杆采用木板垫塞且扫地横杆有缺失；（2）9号楼有3名作业人员未正确佩戴安全帽并存在重叠作业，上部有吊车作业时下方有人员作业，外架用立管采用木板垫塞；（3）在1号楼建设区域内停放有汽车，车库有2个电源控制箱未实行关锁管理，电源线搭设在钢管上未实行穿管保护，堆码散开的红砖超高随时有倒塌危险，粉尘作业人员未佩戴安全防护口罩。安全监管责任单位：区住房城乡建委。二是中铁七局郭家山高铁隧道进口建设工地：（1）安全管理人员和项目负责人未在现场履职；（2）隧道口内有1个电源控制箱未实行关锁管理，现场电源线路随地铺设未实行架空或穿管保护；（3）有3名电焊作业人员在作业中未佩戴护目罩，有8名现场作业人员未正确佩戴安全帽，有4名高处作业人员在工作平台作业中无安全防护也未佩戴安全带或安全绳；（4）现场停放的1辆未作业挖掘机驾驶室内的车钥匙未随驾驶人员带走；（5）现场施工作业人员对本岗位基本的操作规程不熟悉；（6）有2台检修货运车辆无牌照，车辆在检修中车斗升起无安全防护和人员在岗监管。安全监管责任单位：区高速铁路建设指挥部、区交通局。

（三）非煤矿山领域。一是重庆市武隆东楚翔建材有限公司：（1）检查到矿山开采现场爆破后临边有松动的悬浮石未及时进行排危和清理，现场安全防护不到位，安全警示标志设置不足；（2）成品粉沙堆放处有人员作业中未作劳动防护即随意在内穿行，现场设置的警示标识不足潜在安全隐患，由于粉沙堆放量大且较高松动如人员在上面行走极有可能发生陷落而被淹埋的危险；（3）公司办公室区域有1处电源箱未实行关锁管理，有1处电源线未穿管呈祼露状态也存在部分电源线违规搭设在房屋钢架上。安全监管责任单位：鸭江镇人民政府、区应急局。二是重庆市武隆区骏达石材有限责任公司云飞采石场：（1）矿区入口处未设置不准非作业人员随意进入的管制措施；（2）发现2名工程车驾驶员行车时未佩戴安全带；（3）对临边松动的悬浮石未及时进行排危和清理。安全监管责任单位：凤山街道办事处、区应急局。三是重庆市武隆区金鑫采石有限公司新昌石场：（1）检查到前次区应急局执法检查指出问题仍有部分未按规定整改时间要求完成；（2）加油库门口的消防灭火器箱违规被矿山设备堆挡；（3）加工棚进场路部分高处临边未安装防护设备；（4）破碎系统运行中未启动防尘降尘措施，物理降温池蓄水偏少；（5）矿山区域有部分悬浮石未及时进行排危处理；采矿区部分临边路段安全防护不到位；（6）现场常态化疫情防控措施不到位体温枪不能有效检测出准确体温；（7）企业“日周月”隐患排查流于形式，排查不到位。安全监管责任单位：黄莺乡人民政府、区应急局。

（四）危险化学品领域。一是中石油碑垭加油站：（1）检查到卸油作业完毕后地面有油污未及时清理；（2）加油区钢架棚顶部有1处电源线未实行穿管管理，不能起到防爆作用，有部分祼露线路搭设在钢架上。安全监管责任单位：中石油武隆经营部、羊角街道办事处、区应急局。二是中石油仙女山加油站：（1）检查到人孔井未设置气相或液相泄漏报警器；（2）三段式隔油池设在站外道路附近但未设置“禁止烟火”的标识；（3）站区车辆引导箭头及车位标识线已磨损需更换；在98#人孔井内液位仪接线不满足防爆要求；（4）柴油加油枪枪头连接处有渗油现象；（5）所用安全法律法规、规范标准清单部分已过期且不全面；（6）安全管理人员（张婷婷）已调离，任命文件未及时更新。安全监管责任单位：中石油武隆经营部、仙女山街道办事处、区应急局。

（五）工矿商贸及其它领域。一是江口镇肖家河沟农贸市场：（1）个别销售肉类门市部内放置有4个液化气罐；（2）防疫工作未引起高度重视，11月3日上午检查整个农贸市场只有4人戴有防疫口罩；（3）农贸市场多数活禽宰杀门市堆放有2个及以上液化气罐；（4）部分消防通道被车辆和杂物堵塞；（5）部分电线管线设置零乱；（6）整个市场区域未见消防灭火器也未见到消火栓和消防水带、水枪且只有一个供水栓经试用且不能正常使用；（7）部分商户因排水系统不畅又因地面不平处于低洼暴雨天多数门市部内有积水；（8）个别单位堆放石料地砖长期未搬走堵塞下水洞并导致商户卷帘门不能使用。安全监管责任单位：江口镇人民政府。二是武隆区铜鑫废旧物资回收有限公司：（1）企业进出大门未进行关锁管理；（2）现场作业人员未佩戴安全防护用品，氧焊作业人员在作业中未佩戴护目镜；（3）在厨房有3个液化气罐堆放在一起，作业现场氧气瓶5个和液化气瓶1个存在混放且安全间距不足；（4）作业现场配电箱未关锁；（5）砂轮切割机无防喷火花装置；（6）整个场内只配置有3个消防灭火器，未配置消火栓等设施；（7）靠长途河岸墙体外倾，潜在钢架棚和其他墙面倾塌的重大危险（局部裂口有15公分宽）；（8）未能提供凤山街道安全检查记录图片资料和开展“日周月”安全检查记录。安全监管责任单位：凤山街道办事处。三是重庆市武隆区众合建材有限公司：（1）检查到堆码的成品砖超高；（2）现场作业人员未佩戴安全帽；（3）厂区焊接区域钢材废料（带有尖锐毛刺）堆放杂乱；（4）部分电闸未设置配电箱，部分配电箱损坏，存在无锁和锈蚀的状态，部分吊扇电线未穿管保护，直接搭接在钢制材料上；（5）脱硫设施旁未设警示标志，氢氧化钠未按标准存放。安全监管责任单位：凤山街道办事处、区应急局。四是重庆久味夙食品（集团）有限公司：（1）食品装填车间员工未正确佩戴防护口罩；（2）仓储车间部分应急灯损坏需更换。安全监管责任单位：区工业园区管委会。

（六）消防安全领域。一是中国邮政集团公司重庆市武隆区分公司：（1）检查到现场未见到3幅以上“十条措施”常态化固定安全宣传标语；（2）有较多的消防灭火器全部放置在底楼街阳台阶处，其中1处集中堆放有21具灭火器且有1具已失效，有一处消防灭火器材被垃圾桶堆挡；（3）现场配有3个发电机未实行合理分区设置；进路口充电桩安全关锁管理不到位（未充电的充电线头有一个带电随地丢放）；（4）易燃油桶未实行关锁管理；（5）在周日暗查时未见大院安保值班人员。安全监管责任单位：区邮政公司、区经济信息委、区消防救援支队。二是重庆市武隆区盐业公司大院：（1）检查到大院内挂设10个消防灭火器设置位置均有超高现象，其中有2个已失效、有2个被设置的雨棚和杂物堆挡；（2）外墙和大院内部分电源线设置不规范也有乱拉乱接现象；（3）企业大门长期未实行关锁管理，周六暗查时无正式员工在办公室开展应急值班值守；（4）大院内“十条措施”等安全宣传标语和安全警示标识缺失；（5）无“日周月”安全隐患排查检查记录。安全监管责任单位：区盐业公司、区经济信息委。

二、列入通报批评项目和单位

（一）文复乡政府办公（会议）食堂和住宿综合楼：一是检查到综合楼上三个单元21个消火栓箱内均无消防水枪和消防水带。二是有5个消火栓箱门拉块受损已不能正常打开。三是各楼层均未见到消防灭火器材。四是电源开关未装箱，各楼梯间电线接头多，线路混乱。五是靠街面上方向单元楼顶层安全防护栏杆部分立管钢条缺失受损。六是负一楼多功能厅、会议室和食堂、停车库整体均未设置消防灭火设施消火栓、消防灭火器等。七是整栋楼房未见消防安全警示标志标牌；火灾自动报警系统未启用设置；部分疏散指示标志损坏、部分应急照明损坏。八是安全应急出口、应急通道长期被多辆摩托车停放影响人员疏散；所有楼梯间均堆放杂物影响人员逃生。九是未落实消防安全管理、防火巡查职责。十是2020年10月1日发出过通报至今（2021年11月2日）未认真落实整改。安全监管责任单位：文复乡人民政府。

（二）中铁十二局重庆至黔江铁路站前10标砂石加工场（江口黄草白家山）：一是检查到成品材料场粉尘较大未采取有效的降尘措施；灭火器材粉尘重置于高处不便使用；石材库房入口处电源箱未进行关锁；部分挡墙有裂缝；现场作业工人未佩戴劳动防护防尘口罩。二是进入矿区公路临边防护不足未设置有效的安全车挡。三是油枓罐存放处未见消防灭火器材并有渗漏柴油现象；储油罐等建构物未设置防雷设施。四是矿山严重存在直立式开采现状，部分区域直壁高度可达30米以上并有违规掏底开采的情况。五是矿山作业区域临边安全警戒和警示标牌及安防设备缺失；现场无矿山安全“三字经”且“十条措施”常态化安全宣传标语未设置；未见安全生产责任公示牌、重大风险源责任公示牌，重大隐患公示牌三块牌子。六是打孔机处有易燃油桶未作关锁管理。七是矿区作业现场无安全管理人员在岗履职，现场浮石较多；弃土未超前剥离。八是现场机械维修点氧气、乙炔、二氧化碳共有6瓶均无安全防护且安全间距设置不足；也无防倒设置随地倒置在地上；现场有1名电焊作业人员在进行电焊作业时未佩戴防护眼罩。九是现场有两辆工程车无前或后车号牌照。安全监管责任单位：区交通局。

请以上涉及问题的责任乡镇（街道）、部门和企事业单位高度重视，专题研究并制定整改方案，采取有力有效措施，限期落实整改并组织验收销号。请各责任单位将整改结果和验收销号情况于11月30日前以书面和电子版方式报送区安委办区减灾办区安全巡查办（联系人：肖业洪，联系电话：77721677，邮箱：792914282@qq.com）。

特别说明：区安委办区减灾办区安全巡查办每月开展两次安全综合巡查检查属于安全行政督查巡查检查行为，不属于安全行业主管部门开展安全执法检查行为。所通报的事故隐患和存在的问题不能作为相关区级部门、乡镇（街道）和企业对其安全管理责任单位施以处罚和追责的依据。

三、近期安全事故警示

自11月1日以来，全区已发生两起安全亡人事故，造成2死1伤：分别为11月7日，某隧道口施工地发生1起装载机作业倒车触碰人员致1人死亡事故；11月14日，中桐公路张家湾路段发生1起道路交通事故致1死1伤；同时国道319线万卷书隧道附近路段发生1起两车相撞致4人受伤事故；凤来镇境内和城区内还各发生1起房屋消防火灾未亡人事故。上述事故给人民群众生命财产造成重大损失，也充分暴露出相关事故责任单位对事故防控重视不够、措施不力、思想麻痹等问题，教训十分深刻。根据区委区政府领导要求，各街道乡镇和区级部门、企事业单位要切实举一反三，持续深化安全大排查大整治大执法，持续推动“三年行动”“十条措施”“打非治违”等措施落实到位，扎实开展安全隐患排查治理，坚决打赢打好事故防控攻坚仗，确保人民群众生命财产安全。

四、相关安全工作提示

（一）按照区政府办《关于印发武隆区安全生产追责问责办法的通知》（武隆府办发〔2018〕129号）文件第三条中：“（八）年度内被区安委办三次‘通报批评’或两次‘警示约谈’的”之规定，区安委会将发放一块“黄牌警告”；按照武隆府办发〔2018〕129号文件第四条中：“（七）年度内被‘黄牌警告’3次的<受通报批评和发生事故在内>”之规定，区安委会将对其实行“一票否决”。请全区各级各部门、企事业单位认真抓好本辖区、本行业领域安全生产各项工作，确保全区安全形势持续稳定。

（二）根据市政府及市级相关部门文件要求，为确保安全监督执法检查的合法性和严肃性，区级各部门、各乡镇（街道）在组织开展安全现场行政执法检查中特别是在机构改革后，必须同时要有2名具备行政执法资格的持证人员开展安全监督执法检查和执法处罚（签字），对未持证或虽持证但不具备行政执法资格的工作人员不能在行政执法文书上签字，杜绝发生行政执法检查和行政执法处罚不合法或不合规行为。

特别说明：本通报的安全隐患和存在的违法行为不能作为相关区级部门、乡镇（街道）和企业对其安全管理责任单位和个人施以处罚和追责的依据。

五、下步安全工作措施

结合当前全区安全生产与自然灾害防治和疫情防控工作要求，区安委会区减灾委将着力采取以下措施，全力抓好今年四季度特别是11月份后半月全区安全生产与自然灾害防治各项工作。一是狠抓会议文件精神贯彻：深入学习贯彻全市安全生产与自然灾害防治工作等会议文件精神及近期各级领导关于安全工作系列重要指示批示精神，狠抓各项工作责任落实。二是狠抓各行业领域安全专项整治：为认真落实市委、市政府关于安全生产与自然灾害防治工作部署，聚焦道路交通、建设施工、危险化学品、矿山、工贸、旅游、消防、森林防火、地质灾害、防汛抗旱等十大行业领域，落实常态化安全监管“十条措施”，切实有效促进四季度各项任务要求落地见效，持续深化一线执法检查和安全隐患排查治理，确保全年安全重点目标任务序时完成。三是狠抓各类生产安全事故防控：全面落实安全生产“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”“三个必须”责任制，进一步强化安全生产执法检查“三部曲”、企业隐患排查“日周月”和持续深化“打非治违”专项行动等措施，扎实推动安全生产大排查大整治大执法，及时整治消除事故隐患，全力防控各类生产安全事故发生。四是狠抓年度重点目标任务完成：要坚持“倒计时”序时推进年度安全生产重点目标考核任务的完成进度，严格对标对表查漏补缺，对接市级部门确保在12月15日前全面完成各项安全重点目标考核任务并按时接受市安委会、市减灾委年度考核，要认真做好市安委会、市减灾委和市级相关部门来武开展年度考核的迎检现场、迎检资料准备，确保通过考核进入年度先进区县方阵。五是狠抓政府挂牌隐患问题整治：要严格按照区安委会《关于2021年8月份区安委会挂牌整治重大安全隐患问题的通知》（武隆安委发〔2021〕22号）文件要求，依照隐患整改“五落实、五到位”规定，序时推进30条重大安全隐患问题整改，及时消除事故隐患并验收销号。六是狠抓岁末民工报酬兑现：要严格落实“事要解决”的工作措施，督促各责任行业企业全面做好农民工薪酬清理兑付和年度各类保险金欠缴补缴工作，妥善处理好各企业内部、企业与周边和企业与企业等矛盾纠纷化解，确保社会和谐稳定。七是谋划明年安全重点工作：要认真谋划2022年安全生产与自然灾害防治各项工作，及时编制印发2022年全区安全生产与自然灾害防治工作要点，为2022年全区应急管理工作实现良好开局奠定坚实基础，助推全区经济社会持续健康发展。

报  送：区委何庆书记、左军区长、大春副书记、正清部长、周光政法书记、志强纪委书记和高永、何林、张永副区长、区政府允峰党组成员。

重庆市武隆区安全生产委员会办公室        2021年11月27日印发