附件1

武隆区乌江入河排污口汇总表

序号	生态环境部反馈情况	规范命名	地理位置	排入水体	现状

水质	排污口分类	整治类型	整改措施	责任主体	社会信用代码	行业

主管	整改时限	完成销号后是否入账管理
排污口

名称	排污口编码	排污口名称	排污口编码	经度	纬度	名称	目标
一级	二级
1	羊角镇院子村入河溪流排口	50015603WE981568792017194	重庆市武隆区羊角街道院子村入河沟渠	FE5001560602GQ00	107.5900324	29.40267629	乌江	Ⅱ	Ⅱ~Ⅲ	沟渠、河港（涌）、排干等	沟渠、河港（涌）、排干等	常态巡查	加强管控和巡查，纳入河长制巡河范畴	羊角街道办事处	11500232MB1A94925F	区水利局	长期坚持	否
2	三溪村社区教育车坝活动点附近生活污水与雨水混排口	50015601PHD41581476220880	重庆市武隆区白马镇渔鼎源旁水厂桥沟渠	FE5001560703GQ00	107.5044996	29.37810459	石梁河	Ⅲ	Ⅱ~Ⅲ	沟渠、河港（涌）、排干等	沟渠、河港（涌）、排干等	常态巡查	加强管控和巡查，纳入河长制巡河范畴	白马镇人民政府	115002320086914914	区水利局	长期坚持	否
3	三溪便民服务中心西南130米生活污水与雨水混排口	50015601A7HW1581502745436	重庆市武隆区白马镇三溪便民服务中心西南130米雨洪排口	FE5001560704YH00	107.4948041	29.37486539	石梁河	Ⅲ	Ⅱ~Ⅲ	城镇雨洪排口	城镇雨洪排口	常态巡查	加强管理和巡查，杜绝生活污水直排	白马镇人民政府	115002320086914914	区生态环境局	长期坚持	否
4	南滨路北面城市排口	5001560117XV1581342796116	重庆市武隆区凤山街道南城广场外侧雨洪排口	FE5001560401YH00	107.7596176	29.325063	乌江	Ⅱ	劣Ⅴ	城镇雨洪排口	城镇雨洪排口	规范整治	改扩建管网200米	区住房城乡建委，凤山街道办事处	11500232MB15304763	区住房城乡建委	2023年12月	是
5	银盘电站泄洪口	50015603USHC1568989198715	重庆市武隆区江口镇银盘电站旁雨洪排口	FE5001560304YH00	107.8874983	29.27697554	乌江	Ⅱ	Ⅱ~Ⅲ	城镇雨洪排口	城镇雨洪排口	常态巡查	加强管控和巡查，纳入河长制巡河范畴	江口镇人民政府	11500232008691635M	区生态环境局	长期坚持	否
6	武隆中学棉花坝校区东北侧溪流入乌江排口	50015601P1Q71581407035998	重庆市武隆区凤山街道棉花坝武隆中学旁雨洪排口	FE5001560402YH00	107.8192699	29.30335633	乌江	Ⅱ	劣Ⅴ	城镇雨洪排口	城镇雨洪排口	规范整治	对武隆中学内部雨污管网沉降段进行修复，污水接入市政管网	武隆中学	125002324520495858	区教委	2022年11月	否
7	龙湖路龙城国际小区排口	50015603VPSH1568962872123	重庆市武隆区凤山街道龙城国际雨洪排口	FE500156 0403YH00	107.7799033	29.32147757	乌江	Ⅱ	劣Ⅴ	城镇雨洪排口	城镇雨洪排口	规范整治	对隆城国际小区污水管网进行排查修复，督促接入市政管网。	区住房城乡建委，凤山街道办事处	11500232MB15304763	区住房城乡建委	2024年10月	是
8	白马中学校西侧城镇生活污水与雨水混排口	500156010XAS1581515123775	重庆市武隆区白马镇白马中学外雨洪排口	FE500156 0705YH00	107.53312	29.38976475	石梁河	Ⅲ	劣Ⅴ	城镇雨洪排口	城镇雨洪排口	规范整治	完善上游污水管网，将污水接入市政管网；清理入河处涵洞口垃圾	白马镇人民政府	115002320086914914	区住房城乡建委	2023年12月	是
9	三溪村卫生室东北侧270米入石梁河排口	5001560144ZY1581478222965	重庆市武隆区白马镇三溪村卫生室东北侧270米雨洪排口	FE500156 0706YH000	107.4935108	29.37308664	石梁河	Ⅲ	无水	城镇雨洪排口	城镇雨洪排口	常态巡查	加强管控和巡查，纳入河长制巡河范畴	白马镇人民政府	115002320086914914	区生态环境局	长期坚持	否
10	三溪便民服务中心西北50米道边入石梁河排口	50015601CZ5V1580956372075	重庆市武隆区白马镇三溪村西北50米雨洪排口	FE500156 0707YH00	107.4959825	29.3758204	石梁河	Ⅲ	无水	城镇雨洪排口	城镇雨洪排口	常态巡查	加强管控和巡查，纳入河长制巡河范畴	白马镇人民政府	115002320086914914	区生态环境局	长期坚持	否
11	乌江三桥上游右岸100米石鼻子无名小溪	50015601EZLB1581479794273	重庆市武隆区芙蓉街道乌江三桥右岸100米处石鼻子小溪沟渠	FE500156 0501GQ00	107.7792549	29.32350934	乌江	Ⅱ	Ⅲ	沟渠、河港（涌）、排干等	沟渠、河港（涌）、排干等	常态巡查	加强管控和巡查，纳入河长制巡河范畴	芙蓉街道办事处	11500232MB0157622E	区水利局	长期坚持	否
12	电站的尾水排口	50015603NTGI1568790071388	重庆市武隆区白马镇新店子处沟渠	FE5001560708GQ00	107.4886347	29.37268731	石梁河	Ⅲ	Ⅱ	沟渠、河港（涌）、排干等	沟渠、河港（涌）、排干等	常态巡查	加强管控和巡查，纳入河长制巡河范畴	白马镇人民政府	115002320086914914	区水利局	长期坚持	否
13	江口镇污水处理厂东北方向20米入河排污口	50015603LZ1Z1568866541230	重庆市武隆区江口镇污水处理厂排污口	FE500156 0301SH00	107.8598408	29.24785121	乌江	Ⅱ	一级B标	城镇生活污水排污口	城镇污水集中处理设施排污口	常态巡查	纳入“双随机一公开”系统抽检，加强管理和巡查，确保达标排放	重庆环保投资集团有限公司黔江环境治理分公司	91500114MA60D8MP5Q	区住房城乡建委	长期坚持	是
14	黄桷村蒋林沿组雨水排口	50015603CFDQ1569559007205	重庆市武隆区江口镇黄桷村蒋林沿组雨洪排口	FE500156 0305YH00	107.8804396	29.23623114	乌江	Ⅱ	Ⅲ	城镇雨洪排污口	城镇雨洪排污口	常态巡查	加强管控和巡查，纳入河长制巡河范畴	江口镇人民政府	11500232008691635M	区生态环境局	长期坚持	否
15	正信四联光伏对面—废弃排污雨水管口	50015601CT561581389350744	重庆市武隆区白马镇正信四联光伏对面雨洪排口	FE500156 0709YH00	107.4965618	29.37629875	石梁河	Ⅲ	无水	城镇雨洪排污口	城镇雨洪排污口	常态巡查	加强管控和巡查，纳入河长制巡河范畴	白马镇人民政府	115002320086914914	区生态环境局	长期坚持	否
16	319国道新滩桥头小溪	5001560114SG1581474804856	重庆市武隆区江口镇国道新滩桥头小溪沟渠	FE 500156 0306GQ00	107.9442591	29.35855753	乌江	Ⅱ	Ⅱ~Ⅲ	沟渠、河港（涌）、排干等	沟渠、河港（涌）、排干等	常态巡查	加强管控和巡查，纳入河长制巡河范畴	江口镇人民政府	11500232008691635M	区水利局	长期坚持	否
17	清水溪入乌江排口	500156013OQX1581478811111	重庆市武隆区羊角街道清水溪入乌江沟渠	FE500156 0604GQ00	107.671949	29.38540435	乌江	Ⅱ	Ⅱ~Ⅲ	沟渠、河港（涌）、排干等	沟渠、河港（涌）、排干等	常态巡查	加强管控和巡查，纳入河长制巡河范畴	羊角街道办事处	11500232MB1A94925F	区水利局	长期坚持	否
18	五龙村宋石组溪流入乌江口	50015601JQS51581510898766	重庆市武隆区羊角街道五龙村宋石组溪流入乌江沟渠	FE 500156 0605GQ00	107.6684579	29.38813426	乌江	Ⅱ	Ⅱ	沟渠、河港（涌）、排干等	沟渠、河港（涌）、排干等	常态巡查	加强管控和巡查，纳入河长制巡河范畴	羊角街道办事处	11500232MB1A94925F	区水利局	长期坚持	否
19	大罗溪桥附近养殖废水排口	50015601QITG1581477622787	重庆市武隆区白马镇大罗溪桥50米处农业农村排污口	FE5001560710NY00	107.4766708	29.36666189	石梁河	Ⅲ	Ⅱ	农业农村排污口	水产养殖排污口	常态巡查	加强管控和巡查，纳入河长制巡河范畴	白马镇人民政府	115002320086914914	区农业农村委	长期坚持	否
20	滨江路石鼻子排口	5001560174081581509167397	重庆市武隆区凤山街道石鼻子雨洪排口	FE5001560404YH00	107.7715476	29.32467753	乌江	Ⅱ	Ⅴ	城镇雨洪排口	城镇雨洪排口	规范整治	加强上游污水管网巡查维护，督促排水户接入市政管网	区住房城乡建委，凤山街道办事处	11500232MB15304763	区住房城乡建委	2023年12月	是
21	江口镇居民安置点东北侧20米雨污混排口	50015603NQXC1568863889744	重庆市武隆区江口镇居民安置点东北侧20米入乌江沟渠	FE5001560307GQ00	107.8637244	29.2430356	乌江	Ⅱ	劣Ⅴ	沟渠、河港（涌）、排干等	沟渠、河港（涌）、排干等	规范整治	1.修复周边破损管网，督促排水户接入市政管网2.清掏化粪池，清理维护污水提升泵	江口镇人民政府	11500232008691635M	区住房城乡建委	2022年12月	否
22	铁佛电站生活污水与雨水混排口	50015601SYNO1580978165808	重庆市武隆区白马镇铁佛电站外其他排口	FE5001560711QT00	107.5399982	29.39209515	石梁河	Ⅲ	Ⅱ~Ⅲ	其他排口	其他排口	常态巡查	加强管控和巡查，纳入河长制巡河范畴	白马镇人民政府	115002320086914914	区水利局	长期坚持	否
23	大院子桥北侧170米生活污水与雨水混排口	50015601R44H1581501368226	重庆市武隆区白马镇大院子桥北侧170米处雨洪排口	FE500156 0712YH00	107.5177319	29.37826771	石梁河	Ⅲ	Ⅱ~Ⅲ	城镇雨洪排口	城镇雨洪排口	常态巡查	依托白马镇零星污水管网改造工程，完成网管维修工作。加强管控和巡查，纳入河长制巡河范畴	白马镇人民政府	115002320086914914	区生态环境局	长期坚持	否
24	白马镇生活污水处理厂尾水排口	50015601Q0KS1581501560954	重庆市武隆区白马镇生活污水处理厂排污口	FE500156 0701SH00	107.5365648	29.39560777	石梁河	Ⅲ	一级B标	城镇生活污水排污口	城镇污水集中处理设施排污口	常态巡查	纳入“双随机一公开”系统抽检，加强管理和巡查，确保达标排放	重庆环保投资集团有限公司黔江环境治理分公司	91500114MA60D8MP5Q	区住房城乡建委	长期坚持	是
25	糯米溪入乌江交汇处	50015601HXE51581327244525	重庆市武隆区羊角街道糯米溪入乌江沟渠	FE500156 0606GQ00	107.60202	29.40305284	乌江	Ⅱ	Ⅱ~Ⅲ	沟渠、河港（涌）、排干等	沟渠、河港（涌）、排干等	常态巡查	加强管控和巡查，纳入河长制巡河范畴	羊角街道办事处	11500232MB1A94925F	区水利局	长期坚持	否
26	武隆污水处理厂排口	500156010ODA1581426879692	武隆区羊角街道武隆排水有限责任公司污水处理厂排污口	FE 500156 0601SH00	107.6972369	29.36577959	乌江	Ⅱ	一级A标	城镇生活污水排污口	城镇污水集中处理设施排污口	常态巡查	纳入“双随机一公开”系统抽检，加强管理和巡查，确保达标排放	重庆市武隆排水有限责任公司	915002327530912189	区住房城乡建委	长期坚持	是
27	南滨路中堆坝小区北侧公路雨水倒流沟入乌江排口	50015601FVAE1581215659957	重庆市武隆区凤山街道中堆坝外雨洪排口	FE 500156 0405YH00	107.7361363	29.32744843	乌江	Ⅱ	Ⅱ~Ⅲ	城镇雨洪排口	城镇雨洪排口	常态巡查	加强管控和巡查，纳入河长制巡河范畴	凤山街道办事处	11500232MB01576571	区住房城乡建委	长期坚持	否
28	狮子岩下发公路东北面3米入河溪流排口	50015603SPEZ1568948503992	重庆市武隆区江口镇狮子岩下发公路东北面3米入乌江沟渠	FE 500156 0309GQ00	107.9370609	29.34059159	乌江	Ⅱ	Ⅱ~Ⅲ	沟渠、河港（涌）、排干等	沟渠、河港（涌）、排干等	常态巡查	加强管控和巡查，纳入河长制巡河范畴	江口镇人民政府	11500232008691635M	区水利局	长期坚持	否
29	重庆市玉堂号豆制品有限公司蒸馏水管道排放口	5001560147AZ1581425662037	武隆区白马镇重庆市玉堂号豆制品有限公司厂区雨水排口	FE 500156 0713GY00	107.4836221	29.36428272	石梁河	Ⅲ	无水	工业排污口	厂区雨洪排口	常态巡查	树标立牌，标加强管控和巡查，纳入河长制巡河范畴	区工业园区管委会	11500232765939597Q	区经济信息委	长期坚持	是
30	龙溪入乌江排口	50015601NZEX1581512895975	重庆市武隆区火炉镇龙溪入乌江沟渠	FE 500156 0901GQ00	107.9464276	29.38723908	乌江	Ⅱ	Ⅱ~Ⅲ	沟渠、河港（涌）、排干等	沟渠、河港（涌）、排干等	常态巡查	加强管控和巡查，纳入河长制巡河范畴	火炉镇人民政府	115002320086917159	区水利局	长期坚持	否
31	蔡家村排口	500156037QZ81568886560688	重庆市武隆区江口镇蔡家村雨洪排口	FE 500156 0310YH00	107.8829688	29.23773825	乌江	Ⅱ	无水	城镇雨洪排口	城镇雨洪排口	常态巡查	加强管控和巡查，纳入河长制巡河范畴	江口镇人民政府	11500232008691635M	区住房城乡建委	长期坚持	否
32	南滨路人行桥下油房沟排口	50015601I6C51581406437587	重庆市武隆区凤山街道南滨路人行桥下油房沟雨洪排口	FE 500156 0406YH00	107.7433943	29.32535422	乌江	Ⅱ	劣Ⅴ	城镇雨洪排口	城镇雨洪排口	规范整治	改造武隆中学、老街片区污水管网约7000米，维护检查井；对菜市场畜禽宰杀直排问题开展联合执法	区住房城乡建委，凤山街道办事处	11500232MB15304763	区住房城乡建委	2024年10月	是
33	城东村张家碛组排口	50015601T3UP1581497049768	重庆市武隆区凤山街道五洲国际商贸城外入乌江雨洪沟渠	FE 500156 0407GQ00	107.7979695	29.31661664	乌江	Ⅱ	Ⅱ~Ⅲ	沟渠、河港（涌）、排干等	沟渠、河港（涌）、排干等	常态巡查	加强管控和巡查，纳入河长制巡河范畴	凤山街道办事处	11500232MB01576571	区住房城乡建委	长期坚持	否
34	江口镇居民生活排污口	500156033U7B1568961297162	重庆市武隆区江口镇进士西路84号下方雨洪排口	FE5001560311YH00	107.8727058	29.23982735	乌江	Ⅱ	劣Ⅴ	城镇雨洪排口	城镇雨洪排口	规范整治	完善周边三级管网；对化粪池进行清掏；维修污水井	江口镇人民政府	11500232008691635M	区住房城乡建委	2021年12月	否
35	银盘电站养鱼池排口	50015603DEN21568945148766	重庆市武隆区江口镇银盘电站外其他排口	FE5001560312QT00	107.8961249	29.28346896	乌江	Ⅱ	Ⅳ	其他排口	其他排口	清理合并	拆除排污口	重庆市武隆区港航海事事务中心	12500232753055700Y	区交通局	2022年6月	否
36	大溪河与乌江交汇口	50015601T4HS1581496812391	重庆市武隆区和顺镇大溪河入乌江河汊	FE5001560801GQ00	107.4700129	29.50894807	乌江	Ⅱ	Ⅱ	沟渠、河港（涌）、排干等	沟渠、河港（涌）、排干等	常态巡查	加强管控和巡查，纳入河长制巡河范畴	和顺镇人民政府	11500232552008959G	区水利局	长期坚持	否
37	生活污水排污口	50015603DMFJ1568713506253	重庆市武隆区羊角街道猫儿沟入乌江右岸100米雨洪排口	FE5001560607YH00	107.6378316	29.39223058	乌江	Ⅱ	Ⅱ~Ⅲ	城镇雨洪排口	城镇雨洪排口	常态巡查	清理垃圾，规范处置铁桶；加强巡查和管理	羊角街道办事处	11500232MB1A94925F	区生态环境局	长期坚持	否
38	新坪村中岭组水电站引流排口	5001560325DD1568810731830	重庆市武隆区羊角街道新坪村中岭组电站泄洪其他排口	FE5001560608QT00	107.6774277	29.39097991	乌江	Ⅱ	Ⅱ~Ⅲ	其他排口	其他排口	常态巡查	加强管控和巡查，纳入河长制巡河范畴	羊角街道办事处	11500232MB1A94925F	区水利局	长期坚持	否
39	石龙村支部委员会东南350米小溪流入乌江排口	50015601GIRP1581220649911	重庆市武隆区芙蓉街道石龙村油坊沟小溪入乌江沟渠	FE 500156 0502GQ00	107.8156146	29.31445694	乌江	Ⅱ	Ⅱ~Ⅲ	沟渠、河港（涌）、排干等	沟渠、河港（涌）、排干等	常态巡查	加强管控和巡查，纳入河长制巡河范畴	芙蓉街道办事处	11500232MB0157622E	区水利局	长期坚持	否
40	江口镇生活入河排污口	500156010U5G1581515322569	重庆市武隆区江口镇江黄路污水处理厂排污口	FE5001560302SH00	107.8788889	29.245	乌江	Ⅱ	一级B标	城镇生活污水排污口	城镇污水集中处理设施排污口	常态巡查	纳入“双随机一公开”系统抽检，加强管理和巡查，确保达标排放	区城市发展（集团）公司	91500232742866444L	区住房城乡建委	长期坚持	是
41	白马镇工业园区及周边居民环境进水井的溢流管道	500156014M1R1581407191559	重庆市武隆区白马镇园区东路105大桥旁雨洪排口	FE5001560714YH00	107.5315253	29.38377484	石梁河	Ⅲ	无水	城镇雨洪排口	城镇雨洪排口	常态巡查	加强管控和巡查，纳入河长制巡河范畴	白马镇人民政府	115002320086914914	区住房城乡建委	长期坚持	否
42	林强石材东北100米山体雨水倒流沟入乌江排口	500156019ZP81581065939549	重庆市武隆区凤山街道林强石材东北100米处入乌江雨洪排口	FE5001560408YH00	107.8116649	29.3113547	乌江	Ⅱ	Ⅳ	城镇雨洪排口	城镇雨洪排口	规范整治	完善修复周边污水管网，督促公路内侧居民户将污水接入市政管网	凤山街道办事处	11500232MB01576571	区住房城乡建委	2023年12月	是
43	土坎镇凉风组山顶池塘溢流口	50015601G7YH1581480160338	重庆市武隆区羊角街道凉风组山顶农业灌溉池塘溢流其他排口	FE5001560609QT00	107.6508067	29.40786222	乌江	Ⅱ	Ⅱ~Ⅲ	其他排口	其他排口	常态巡查	加强管控和巡查，纳入河长制巡河范畴	羊角街道办事处	11500232MB1A94925F	区水利局	长期坚持	否
44	龙湖路黄家沟桥下排口	50015601S3WR1581497798223	重庆市武隆区凤山街道龙湖路黄家沟桥下雨洪排口	FE5001560409YH00	107.7859833	29.31877414	乌江	Ⅱ	Ⅱ~Ⅲ	城镇雨洪排口	城镇雨洪排口	常态巡查	加强管控和巡查，纳入河长制巡河范畴	凤山街道办事处	11500232MB01576571	区住房城乡建委	长期坚持	否
45	乌江三桥下游250米右岸生活排口	500156014TLM1581338475875	重庆市武隆区芙蓉街道乌江三桥下方250米其他排口	FE5001560516QT00	107.7760781	29.32505993	乌江	Ⅱ	无水	其他排口	其他排口	清理合并	拆除抽水管网	区自来水有限责任公司	91500232208801448J	区水利局	2023年4月	否
46	土坎镇纸厂铁路桥东50米电站排口	50015603TN561568774583008	重庆市武隆区羊角街道铁路正上方50米处沟渠	FE5001560610GQ00	107.6754553	29.38689466	乌江	Ⅱ	Ⅱ~Ⅲ	沟渠、河港（涌）、排干等	沟渠、河港（涌）、排干等	常态巡查	加强管控和巡查，纳入河长制巡河范畴	羊角街道办事处	11500232MB1A94925F	区水利局	长期坚持	否
47	隆泰稀土有限公司排污口	5001560162AJ1581473133379	重庆市武隆区白马镇园区东路70号外雨洪排口	FE5001560715YH00	107.5314012	29.38167937	石梁河	Ⅱ	Ⅱ	城镇雨洪排口	城镇雨洪排口	常态巡查	加强管控和巡查，纳入河长制巡河范畴	区工业园区管委会	11500232765939597Q	区经济信息委	长期坚持	否
48	杨家湾隧道附近生活污水与雨水混排口	500156016OGK1581490033205	重庆市武隆区羊角街道杨家湾隧道出口50米农村生活污水排口	FE5001560611NY00	107.6288788	29.3918846	乌江	Ⅱ	劣Ⅴ	农业农村排污口	农村生活污水排污口	规范整治	维修清理化粪池	羊角街道办事处	11500232MB1A94925F	区生态环境局	2023年4月	否
49	滨江路烂沟子排口	50015601PZ931581404929361	重庆市武隆区凤山街道滨江路烂沟子雨洪排口	FE5001560410YH00	107.791689	29.31742984	乌江	Ⅱ	Ⅱ~Ⅲ	城镇雨洪排口	城镇雨洪排口	常态巡查	加强管控和巡查，纳入河长制巡河范畴	凤山街道办事处	11500232MB01576571	区水利局	长期坚持	否
50	利丰印象临乌江人行道下方雨洪径流排口	50015601D3B11581426637955	重庆市武隆区芙蓉街道利丰印象外下方雨洪排口	FE5001560503YH00	107.7663445	29.32707884	乌江	Ⅱ	Ⅱ~Ⅲ	城镇雨洪排口	城镇雨洪排口	常态巡查	加强管控和巡查，纳入河长制巡河范畴	芙蓉街道办事处	11500232MB0157622E	区住房城乡建委	长期坚持	否
51	银厂村大堰沟	50015601QL8P1581514669233	重庆市武隆区江口镇银厂村大堰沟沟渠	FE5001560313GQ00	107.9470607	29.35122673	乌江	Ⅱ	Ⅱ~Ⅲ	沟渠、河港（涌）、排干等	沟渠、河港（涌）、排干等	常态巡查	加强管控和巡查，纳入河长制巡河范畴	江口镇人民政府	11500232008691635M	区水利局	长期坚持	否
52	武隆中学棉花坝校区东北角入乌江排口	50015601CFYE1580974496307	重庆市武隆区凤山街道武隆中学棉花坝校区东北角入乌江沟渠	FE5001560411GQ11	107.8184196	29.30524966	乌江	Ⅱ	Ⅱ~Ⅲ	沟渠、河港（涌）、排干等	沟渠、河港（涌）、排干等	常态巡查	加强管控和巡查，纳入河长制巡河范畴	凤山街道办事处	11500232MB01576571	区住房城乡建委	长期坚持	否
53	老街码头居民生活排口	500156017CJU1581509456197	重庆市武隆区江口镇老街码头旁其他排口	FE5001560314QT00	107.8777511	29.24500855	乌江	Ⅱ	无水	其他排口	其他排口	清理合并	加强管控和巡查，纳入河长制巡河范畴	江口镇人民政府	11500232008691635M	区生态环境局	长期坚持	否
54	武隆区乌江大桥北岸东200米山水排口	500156019K811581404309736	重庆市武隆区芙蓉街道教委后面广场下方雨洪排口	FE5001560504YH00	107.7584934	29.32735258	乌江	Ⅱ	Ⅱ~Ⅲ	城镇雨洪排口	城镇雨洪排口	常态巡查	加强管控和巡查，纳入河长制巡河范畴	芙蓉街道办事处	11500232MB0157622E	区住房城乡建委	长期坚持	否
55	龙湖路三桥东侧100米排口	50015601KRHE1581405593088	重庆市武隆区凤山街道三桥东侧100米城镇雨洪排口	FE5001560412YH00	107.7580183	29.3256003	乌江	Ⅱ	Ⅱ~Ⅲ	城镇雨洪排口	城镇雨洪排口	常态巡查	加强管控和巡查，纳入河长制巡河范畴	凤山街道办事处	11500232MB01576571	区住房城乡建委	长期坚持	否
56	新红旗桥附近洗沙废水排污口	5001560109D01581499750465	重庆市武隆区白马镇新红旗桥下洗沙场生产废水排口	FE 500156 0717GY00	107.5303719	29.40447598	石梁河	Ⅲ	无水	工业排污口	生产废水排污口	清理合并	白马航电建设征地企业已搬迁，排污口自然消失	白马镇人民政府	115002320086914914	区生态环境局	2022年6月	否
57	铁佛村生活污水与雨水混排口	50015601TRYT1581475081785	重庆市武隆区白马镇污水处理厂外20米城镇雨洪排口	FE 5001560718YH00	107.5355673	29.3966788	石梁河	Ⅲ	劣Ⅴ	城镇雨洪排口	城镇雨洪排口	规范整治	依托白马镇零星污水管网改造工程，疏通堵塞污水管网，维修检查井	白马镇区城市发展（集团）公司	115002320086914914	区住房城乡建委	2021年12月	否
58	荆竹林沟泄洪口入乌江排口	50015601S50L1581511116541	重庆市武隆区江口镇荆竹林沟入乌江沟渠	FE5001560315GQ00	107.8808621	29.25188179	乌江	Ⅱ	Ⅱ~Ⅲ	沟渠、河港（涌）、排干等	沟渠、河港（涌）、排干等	常态巡查	加强管控和巡查，纳入河长制巡河范畴	江口镇人民政府	11500232008691635M	区水利局	长期坚持	否
59	江口镇黄草村污水处理站东北面5米入河排污口	50015603CHI61568947457489	重庆市武隆区江口镇黄草村污水处理厂排污口	FE5001560303NY00	107.9398549	29.33604927	乌江	Ⅱ	农村一级	农业农村排污口	农村生活污水排污口	常态巡查	纳入“双随机一公开”系统抽检，加强管理和巡查，确保达标排放	重庆环保投资集团有限公司黔江环境治理分公司	91500114MA60D8MP5Q	区生态环境局	长期坚持	是
60	武隆区公安局工业园区治安派出所北面150米桥下生活污水与雨水混排口	500156014KFL1581425840609	重庆市武隆区白马镇园区派出所北150米桥下雨洪排口	FE5001560719YH00	107.5146884	29.37841507	石梁河	Ⅲ	劣Ⅴ	城镇雨洪排口	城镇雨洪排口	规范整治	修复一层破损管网，对二层管网进行加固。开挖土石方0.5米，清理30米管网	白马镇人民政府	115002320086914914	区生态环境局	2023年12月	否
61	江口导航信号台下排污口	50015601AIKK1581403033807	重庆市武隆区江口镇导航信号台下雨洪排口	FE5001560316YH00	107.869734	29.24000526	乌江	Ⅱ	劣Ⅴ	城镇雨洪排口	城镇雨洪排口	规范整治	依托肖家河沟污水治理项目，完善污水管网，新建化粪池及提升泵站。责令学校对破损进行修复	江口镇人民政府	11500232008691635M	区住房城乡建委	2021年12月	是
62	蒋林沿组排口	500156039S6F1569029088490	重庆市武隆区江口镇黄桷村蒋林沿组沟渠	FE5001560317GQ00	107.8786203	29.23788562	乌江	Ⅱ	Ⅲ	沟渠、河港（涌）、排干等	沟渠、河港（涌）、排干等	常态巡查	加强管控和巡查，纳入河长制巡河范畴	江口镇人民政府	11500232008691635M	区生态环境局	长期坚持	否
63	养殖废水排口	50015603RIYS1568788736754	重庆市武隆区白马镇柏树林靠石梁河雨洪排口	FE5001560720YH00	107.4804439	29.37151098	石梁河	Ⅲ	Ⅱ	城镇雨洪排口	城镇雨洪排口	常态巡查	加强管控和巡查，纳入河长制巡河范畴	白马镇人民政府	115002320086914914	区生态环境局	长期坚持	否
64	黄草村集镇雨水集中排放口	50015601YMS21581427040123	重庆市武隆区江口镇黄草村居民点雨洪排口	FE5001560318YH00	107.9407032	29.33610777	乌江	Ⅱ	Ⅲ	城镇雨洪排口	城镇雨洪排口	常态巡查	加强管控和巡查，纳入河长制巡河范畴	江口镇人民政府	11500232008691635M	区生态环境局	长期坚持	否
65	新红旗桥下游240米左岸冲沟入石梁河排口	50015601O1NO1581391325433	重庆市武隆区白马镇新红旗桥下游240米左岸冲沟入石梁河河汊	FE5001560721GQ00	107.5291743	29.40400821	石梁河	Ⅲ	不满足监测条件	沟渠、河港（涌）、排干等	沟渠、河港（涌）、排干等	常态巡查	加强管控和巡查，纳入河长制巡河范畴	白马镇人民政府	115002320086914914	区水利局	长期坚持	否
66	老盘河入乌江排口	50015601SMOZ1581313033880	重庆市武隆区芙蓉街道老盘河入乌江河汊	FE5001560505GQ00	107.8112806	29.31703937	乌江	Ⅱ	Ⅱ	沟渠、河港（涌）、排干等	沟渠、河港（涌）、排干等	常态巡查	加强管控和巡查，纳入河长制巡河范畴	芙蓉街道办事处	11500232MB0157622E	区水利局	长期坚持	否
67	枣子村无名小溪	50015603JNE11568710394614	重庆市武隆区芙蓉街道石联河小溪沟入乌江沟渠	FE5001560506GQ00	107.8246628	29.29811455	乌江	Ⅱ	Ⅲ	沟渠、河港（涌）、排干等	沟渠、河港（涌）、排干等	常态巡查	加强管控和巡查，纳入河长制巡河范畴	芙蓉街道办事处	11500232MB0157622E	区水利局	长期坚持	否
68	银厂村新滩桥南380米小溪	50015601VT2B1581502348919	重庆市武隆区江口镇银厂村新滩桥南380米小溪入乌江沟渠	FE5001560319GQ00	107.9429604	29.3553674	乌江	Ⅱ	Ⅱ	沟渠、河港（涌）、排干等	沟渠、河港（涌）、排干等	常态巡查	加强管控和巡查，纳入河长制巡河范畴	江口镇人民政府	11500232008691635M	区水利局	长期坚持	否
69	武隆区公安局工业园区治安派出所东北210米入石梁河排口	50015601TM7B1581404122413	重庆市武隆区白马镇园区派出所东北210米入石梁河雨水排口	FE5001560722YH00	107.5166895	29.37860264	石梁河	Ⅲ	无水	城镇雨洪排口	城镇雨洪排口	常态巡查	加强管控和巡查，纳入河长制巡河范畴	白马镇人民政府	115002320086914914	区生态环境局	长期坚持	否
70	外滩100小区临乌江人行道侧下方雨洪径流排口	50015603LZ6O1568772117515	重庆市武隆区芙蓉街道外滩100外下方城镇雨洪排口	FE5001560507YH00	107.7702099	29.32711356	乌江	Ⅱ	劣Ⅴ	城镇雨洪排口	城镇雨洪排口	规范整治	1.建设污水提升池，配置污水泵，新建临时压力管网700余米2.对火车站片区污水管网约1200米进行改造，接入市政管网。3.待北滨路建成后，再理顺周边管网	区住房城乡建委，芙蓉街道办事处	11500232MB15304763	区住房城乡建委	2023年12月	是
71	马溪河入乌江排口	500156010JF81581473650935	重庆市武隆区羊角街道马溪河入乌江沟渠	FE5001560612GQ00	107.6726187	29.3781733	乌江	Ⅱ	Ⅱ~Ⅲ	沟渠、河港（涌）、排干等	沟渠、河港（涌）、排干等	常态巡查	加强管控和巡查，纳入河长制巡河范畴	羊角街道办事处	11500232MB1A94925F	区水利局	长期坚持	否
72	酒厂大桥下入石梁河锅炉水排放口	50015601O82Y1580887559419	重庆市武隆区白马镇玉堂号围墙外厂区雨水排口	FE 500156 0723GY00	107.483127	29.36472516	石梁河	Ⅲ	无水	工业排污口	厂区雨水排口	常态巡查	封堵排污口，加强管控和巡查，纳入河长制巡河范畴	区工业园区管委会	11500232765939597Q	区经济信息委	长期坚持	否
73	电站雨水排口	50015603J1DF1568703937370	重庆市武隆区凤山街道长头河尾气检测站300米处电站其他排口	FE5001560420QT00	107.7202338	29.32209128	乌江	Ⅱ	Ⅱ~Ⅲ	其他排口	其他排口	常态巡查	加强管控和巡查，纳入河长制巡河范畴	凤山街道办事处	11500232MB01576571	区水利局	长期坚持	否
74	铁佛电站退水口	500156015CF11581510759595	重庆市武隆区白马镇铁佛电站泄水其他排口	FE 500156 0724QT00	107.5400632	29.39211505	石梁河	Ⅲ	Ⅱ~Ⅲ	其他排口	其他排口	常态巡查	加强管控和巡查，纳入河长制巡河范畴	白马镇人民政府	115002320086914914	区水利局	长期坚持	否
75	白马中学校西北角城镇生活污水进水井溢流管道	50015601YG5D1581512545868	重庆市武隆区白马镇白马中学校西北20米处其他排口	FE 500156 0725QT00	107.5336151	29.39004879	石梁河	Ⅲ	无水	其他排口	其他排口	清理合并	封堵溢流口，定期清掏中转池，确保污水不外溢	白马镇人民政府	115002320086914914	区住房城乡建委	长期坚持	否
76	三溪村社区教育服务中心附近雨水排口	50015601V9LI1581509633009	重庆市武隆区白马镇三溪村社区教育服务中心农村生活污水排污口	FE 500156 0726NY00	107.4938884	29.37324205	石梁河	Ⅲ	Ⅱ~Ⅲ	农业农村排污口	农村生活污水排污口	清理合并	将生活污水接入市政管网，拆除封堵排污口	白马镇人民政府	115002320086914914	区生态环境局	2022年6月	否
77	凤山街道滨江路东段防洪堤雨洪径流排口	50015601GVSI1581412191016	重庆市武隆区凤山街道龙湖路105号外雨洪排口	FE5001560413YH00	107.7748107	29.3236743	乌江	Ⅱ	Ⅱ~Ⅲ	城镇雨洪排口	城镇雨洪排口	常态巡查	加强管控和巡查，纳入河长制巡河范畴	凤山街道办事处	11500232MB01576571	区住房城乡建委	长期坚持	否
78	营盘电站泄洪口	50015603DXVI1568989682659	重庆市武隆区江口镇银盘电站其他排口	FE5001560320QT00	107.8837661	29.26599627	乌江	Ⅱ	Ⅱ~Ⅲ	其他排口	其他排口	常态巡查	加强管控和巡查，纳入河长制巡河范畴	江口镇人民政府	11500232008691635M	区水利局	长期坚持	否
79	工业园区污水处理厂集中处理外排口	50015601PR8C1581405947952	重庆市武隆工业园区白马污水处理厂入河排污口	FE5001560702GY00	107.5358454	29.39573921	石梁河	Ⅲ	一级B标	工业排污口	生产废水排污口	常态巡查	纳入“双随机一公开”系统抽检，加强管理和巡查，确保达标排放	重庆环保投资集团有限公司黔江环境治理分公司	91500114MA60D8MP5Q	区生态环境局	长期坚持	是
80	白芛溪大桥下白笋溪入乌江排口	50015601EO241581218631180	重庆市武隆区凤山街道白笋溪入乌江沟渠	FE5001560414GQ00	107.757847	29.32526662	乌江	Ⅱ	Ⅱ~Ⅲ	沟渠、河港（涌）、排干等	沟渠、河港（涌）、排干等	常态巡查	加强管控和巡查，纳入河长制巡河范畴	凤山街道办事处	11500232MB01576571	区水利局	长期坚持	否
81	江口电站大桥下游120米右岸排口	50015601IQPH1581405364322	重庆市武隆区江口镇江口电站大桥下游120米右岸雨洪排口	FE5001560321YH00	107.8833784	29.23711978	乌江	Ⅱ	Ⅲ	城镇雨洪排口	城镇雨洪排口	常态巡查	加强管控和巡查，纳入河长制巡河范畴	江口镇人民政府	11500232008691635M	区住房城乡建委	长期坚持	否
82	大河沟	50015603D5881568948296668	重庆市武隆区火炉镇大河沟入乌江沟渠	FE5001560902GQ00	107.9425906	29.38360664	乌江	Ⅱ	Ⅱ	沟渠、河港（涌）、排干等	沟渠、河港（涌）、排干等	常态巡查	加强管控和巡查，纳入河长制巡河范畴	火炉镇人民政府	115002320086917159	区水利局	长期坚持	否
83	养殖废水与生活污水的混排口	500102036JJR1568778950265	重庆市武隆区白马镇大猪圈沟渠排口	FE500156 0734GQ00	107.4786028	29.3669722	石梁河	Ⅲ	Ⅱ~Ⅲ	沟渠、河港（涌）、排干等	沟渠、河港（涌）、排干等	常态巡查	加强管控和巡查，纳入河长制巡河范畴	白马镇人民政府	115002320086914914	区水利局	长期坚持	否
84	江口镇政府西北宏源超市下排口	50015603YOWE1590041774947	重庆市武隆区江口镇宏源超市下方生活污水排污口	FE5001560322SH00	107.87496	29.241407	乌江	Ⅱ	不满足监测条件，疑似超标	城镇生活污水排污口	生活污水排污口	清理合并	修复污水井，定期清掏，确保污水不外溢	江口镇人民政府	11500232008691635M	区住房城乡建委	2022年12月	否
85	江口镇西侧7号排污口	50015603F66Z1590042921847	重庆市武隆区江口镇进士东路55号外生活污水排污口	FE5001560323 SH00	107.877198	29.244186	乌江	Ⅱ	劣Ⅴ	城镇生活污水排污口	生活污水排污口	清理合并	完善周边污水管网，将污水接入市政管网。拆除原排口	江口镇人民政府	11500232008691635M	区住房城乡建委	2021年12月	否
86	兴盛楼西北，进士东路污水处理点旁散乱污加工站	50015603G5E81590043931113	重庆市武隆区江口镇江黄路污水处理厂20米处其他排口	FE5001560324QT00	107.878511	29.245326	乌江	Ⅱ	无水	其他排口	其他排口	清理合并	规范处置铁桶，禁止露天堆放	江口镇人民政府	11500232008691635M	区生态环境局	长期坚持	否
87	白马中学西南汇集渠	50015603M6581590114575838	重庆市武隆区白马镇白马中学对岸雨洪排口	FE5001560727YH00	107.531482	29.38882	石梁河	Ⅲ	Ⅱ	城镇雨洪排口	城镇雨洪排口	常态巡查	加强管控和巡查，纳入河长制巡河范畴	白马镇人民政府	115002320086914914	区水利局	长期坚持	否
88	白马镇滑坡治理旁山水渠	500156038H7W1590115286380	重庆市武隆区白马镇白马中学对岸山水沟渠	FE5001560728GQ00	107.530985	29.384912	石梁河	Ⅲ	Ⅱ	沟渠、河港（涌）、排干等	沟渠、河港（涌）、排干等	常态巡查	加强管控和巡查，纳入河长制巡河范畴	白马镇人民政府	115002320086914914	区水利局	长期坚持	否
89	污水处理厂管网溢流口2	50015603J6O81590117236633	重庆市武隆区白马镇园区污水处理厂后方河堤2其他排口	FE5001560730QT00	107.53744	29.395057	石梁河	Ⅲ	无水	其他排口	其他排口	清理合并	修复污水管网接口	区工业园区管委会	11500232765939597Q	区经济信息委	2021年12月	否
90	园区管网溢流口3	50015603NJQT1590117399405	重庆市武隆区白马镇园区污水处理厂后方河堤3其他排口	FE5001560731QT00	107.536881	29.394993	石梁河	Ⅲ	无水	其他排口	其他排口	清理合并	修复污水管网接口	区工业园区管委会	11500232765939597Q	区经济信息委	2021年12月	否
91	白马镇园区污水处理厂南200米溢流口	50015603H6A21590117824148	重庆市武隆区白马镇园区污水处理厂南200米其他排口	FE5001560732QT00	107.537382	29.394714	石梁河	Ⅲ	不满足监测条件，疑似超标	其他排口	其他排口	清理合并	修复挡墙及破损管网，将污水接入市政管网	白马镇人民政府	115002320086914914	区住房城乡建委	2022年3月	否
92	白马镇工业园区污水处理厂南200米住宅区堤下	50015603PAW51590118120010	重庆市武隆区白马镇园区污水处理厂南210米生活污水排污口	FE5001560733SH00	107.537585	29.394355	石梁河	Ⅲ	不满足监测条件，疑似超标	城镇生活污水排污口	生活污水排污口	清理合并	修筑挡墙及破损管网，将污水接入市政管网	白马镇人民政府	115002320086914914	区住房城乡建委	2022年3月	否
93	白马镇工业园区雨水口	50015603NRCG1590119424696	重庆市武隆区白马镇园区东路70号外2号雨洪排口	FE5001560735 YH00	107.5313	29.38222	石梁河	Ⅲ	Ⅱ	城镇雨洪排口	城镇雨洪排口	常态巡查	加强管控和巡查，纳入河长制巡河范畴	区工业园区管委会	11500232765939597Q	区经济信息委	长期坚持	否
94	中国石油东面200米桥下	50015603X85Q1590125191442	重庆市武隆区羊角街道土坎乌江大桥下山水沟渠	FE5001560613GQ00	107.678687	29.369472	乌江	Ⅱ	无水	沟渠、河港（涌）、排干等	沟渠、河港（涌）、排干等	常态巡查	加强管控和巡查，纳入河长制巡河范畴	羊角街道办事处	11500232MB1A94925F	区生态环境局	长期坚持	否
95	新坪村管道溢流口	50015603GDZF1590126791230	重庆市武隆区羊角街道土坎大桥下偏西10米其他排口	FE5001560624QT00	107.680085	29.372111	乌江	Ⅱ	无水	其他排口	其他排口	清理合并	已完成管网连接，污水已通过市政管网接入污水处理厂	羊角街道办事处	11500232MB1A94925F	区生态环境局	2021年12月	否
96	土坎镇大桥下北端排口	50015603EF6Y1590127264861	重庆市武隆区羊角街道土坎大桥正下雨洪排口	FE5001560614YH00	107.680224	29.371736	乌江	Ⅱ	劣Ⅴ	城镇雨洪排口	城镇雨洪排口	规范整治	整改合流制管网2000米	羊角街道办事处	11500232MB1A94925F	区住房城乡建委	2025年4月	否
97	土坎乌江大桥下北端偏东10米	50015603GT0O1590127268440	重庆市武隆区羊角街道土坎大桥下北端偏东10米雨洪排口	FE5001560615YH00	107.680413	29.371736	乌江	Ⅱ	劣Ⅴ	城镇雨洪排口	城镇雨洪排口	规范整治	整改合流制管网2000米	羊角街道办事处	11500232MB1A94925F	区住房城乡建委	2025年4月	否
98	土坎镇石料厂西侧临江溢流口	50015603JJ8S1590128491954	重庆市武隆区羊角街道石料厂外其他排口	FE5001560625QT00	107.67706	29.373869	乌江	Ⅱ	无水	其他排口	其他排口	清理合并	拆除原用于引水清洗石子的管道，清理油料桶	羊角街道办事处	11500232MB1A94925F	区生态环境局	2021年12月	否
99	土坎中学公交站南20米	50015603MI2B1590131624312	重庆市武隆区羊角街道土坎中学公交站外雨洪排口	FE5001560622 YH00	107.682873	29.371149	乌江	Ⅱ	Ⅱ~Ⅲ	城镇雨洪排口	城镇雨洪排口	常态巡查	加强管控和巡查，纳入河长制巡河范畴	羊角街道办事处	11500232MB1A94925F	区住房城乡建委	长期坚持	否
100	污水处理厂西南500米中铁八局工地	50015603M8WJ1590134372160	重庆市武隆区羊角街道中铁八局施工临时办公地雨洪排口	FE5001560623YH00	107.6947	29.367308	乌江	Ⅱ	无水	城镇雨洪排口	城镇雨洪排口	常态巡查	加强管控和巡查，纳入河长制巡河范畴	羊角街道办事处	11500232MB1A94925F	区交通局	长期坚持	否
101	二桥上游500米雨水口	50015603AQHU1590197286304	重庆市武隆区凤山街道二桥上游500米雨洪排口	FE5001560415YH00	107.734361	29.327523	乌江	Ⅱ	Ⅲ	城镇雨洪排口	城镇雨洪排口	常态巡查	加强管控和巡查，纳入河长制巡河范畴	凤山街道办事处	11500232MB01576571	区住房城乡建委	长期坚持	否
102	中核华辰工地下方泄洪口	50015603N9G61590197715918	重庆市武隆区芙蓉街道江上明珠外雨洪排口	FE5001560508YH00	107.734961	29.330186	乌江	Ⅱ	Ⅲ	城镇雨洪排口	城镇雨洪排口	常态巡查	加强管控和巡查，纳入河长制巡河范畴	芙蓉街道办事处	11500232MB0157622E	区住房城乡建委	长期坚持	否
103	二桥上游1200米泄洪口	500156031FPP1590198442052	重庆市武隆区凤山街道二桥上游1200米云梦泽外雨洪排口	FE 500156 0416YH00	107.739111	29.326552	乌江	Ⅱ	Ⅱ	城镇雨洪排口	城镇雨洪排口	常态巡查	加强管控和巡查，纳入河长制巡河范畴	凤山街道办事处	11500232MB01576571	区住房城乡建委	长期坚持	否
104	江北提防工程工地	50015603M5H81590198627278	重庆市武隆区芙蓉街道北辰半岛外雨洪排口	FE5001560509YH00	107.734704	29.330635	乌江	Ⅱ	无水	城镇雨洪排口	城镇雨洪排口	常态巡查	加强管控和巡查，纳入河长制巡河范畴	芙蓉街道办事处	11500232MB0157622E	区住房城乡建委	长期坚持	否
105	一桥下游100米雨水口	5001560394V81590199452452	重庆市武隆区凤山街道一桥下游100米南滨路雨洪排口	FE5001560417YH00	107.755167	29.324467	乌江	Ⅱ	无水	城镇雨洪排口	城镇雨洪排口	常态巡查	加强管控和巡查，纳入河长制巡河范畴	凤山街道办事处	11500232MB01576571	区住房城乡建委	长期坚持	否
106	福康医院南靠岸溢流口	5001560362EH1590199847301	重庆市武隆区芙蓉街道福康医院外雨洪排口	FE5001560510YH00	107.744331	29.327363	乌江	Ⅱ	劣Ⅴ	城镇雨洪排口	城镇雨洪排口	规范整治	完善疏通污水管网，清理入河处生活垃圾	区住房城乡建委，芙蓉街道办事处	11500232MB15304763	区住房城乡建委	2023年12月	否
107	一桥下游200米雨水口	50015603YBLE1590200267834	重庆市武隆区凤山街道一桥下游200米南滨路雨洪排口	FE5001560418YH00	107.754327	29.324399	乌江	Ⅱ	无水	城镇雨洪排口	城镇雨洪排口	常态巡查	加强管控和巡查，纳入河长制巡河范畴	凤山街道办事处	11500232MB01576571	区住房城乡建委	长期坚持	否
108	武隆建筑业协会对岸污水溢流	50015603E7BI1590201170543	重庆市武隆区凤山街道示范幼儿园外南滨路外雨洪排口	FE5001560419YH00	107.74572	29.324909	乌江	Ⅱ	劣Ⅴ	城镇雨洪排口	城镇雨洪排口	规范整治	修复污水管网，将污水接入市政网管	重庆市武隆排水有限责任公司	915002327530912189	区住房城乡建委	2021年12月	否
109	一桥下游1000米泄洪口	500156032RPW1590201632715	重庆市武隆区凤山街道人行桥下雨洪排口	FE5001560421YH00	107.751451	29.324185	乌江	Ⅱ	劣Ⅴ	城镇雨洪排口	城镇雨洪排口	规范整治	整改山王庙大沟片区污水问题，完善污水管网，将污水接入市政管网	区住房城乡建委，凤山街道办事处	11500232MB15304763	区住房城乡建委	2022年12月	是
110	老码头上方泄洪口	500156037XDE1590202008807	重庆市武隆区凤山街道建设中路烟草专卖局外滨江路外防洪堤墙上其他排口	FE5001560422QT00	107.750508	29.324224	乌江	Ⅱ	无水	其他排口	其他排口	常态巡查	加强管控和巡查，纳入河长制巡河范畴	凤山街道办事处	11500232MB01576571	区住房城乡建委	长期坚持	否
111	姜五酒家楼下污水管道	50015603MF411590203407760	重庆市武隆区凤山街道姜五酒家楼下管网生活污水排污口	FE5001560423 SH00	107.75379	29.324161	乌江	Ⅱ	不满足监测条件，疑似超标	城镇生活污水排污口	生活污水排污口	清理合并	修复污水管网接口	凤山街道办事处	11500232MB01576571	区住房城乡建委	2022年6月	否
112	一桥上游10米泄洪口	50015603A8AE1590204161499	重庆市武隆区凤山街道一桥下10米雨洪排口	FE5001560424YH00	107.755852	29.324535	乌江	Ⅱ	无水	城镇雨洪排口	城镇雨洪排口	常态巡查	加强管控和巡查，纳入河长制巡河范畴	凤山街道办事处	11500232MB01576571	区住房城乡建委	长期坚持	否
113	信号台农家乐西排水渠	50015603QN2P1590204245574	重庆市武隆区芙蓉街道信号台农家乐外雨洪排口	FE5001560512YH00	107.760619	29.327391	乌江	Ⅱ	劣Ⅴ	城镇雨洪排口	城镇雨洪排口	规范整治	完善污水管网，将污水接入市政管网	芙蓉街道办事处	11500232MB0157622E	区住房城乡建委	2023年12月	否
114	梓桐社区河长公示牌下	50015603IJWR1590206276141	重庆市武隆区凤山街道盛世金都与检察院之间外其他排口	FE5001560425QT00	107.762512	29.324508	乌江	Ⅱ	Ⅱ~Ⅲ	其他排口	其他排口	常态巡查	加强管控和巡查，纳入河长制巡河范畴	凤山街道办事处	11500232MB01576571	区住房城乡建委	长期坚持	否
115	劳动保障就业大厅西两百米排口	50015603RWQD1590205772336	重庆市武隆区芙蓉街道北滨广场外1号其他排口	FE5001560514QT00	107.76594

29.327295	乌江	Ⅱ	不满足监测条件	其他排口	其他排口	清理合并	规范北滨路施工现场，禁止泥水等生产废水直排乌江	区城市发展（集团）公司芙蓉街道	91500232742866444L	区住房城乡建委	2021年12月	否
116	工业区雨污混排口	500156034DRC1590216958466	重庆市武隆区白马镇园区东路64号外1号雨洪排口	FE5001560736YH00	107.530782	29.379507	石梁河	Ⅲ	劣Ⅴ	城镇雨洪排口	城镇雨洪排口	规范整治	完善污水管网，将污水接入市政管网	白马镇人民政府	115002320086914914	区生态环境局	2024年10月	否
117	雨水口	50015603NDTE1590217263878	重庆市武隆区白马镇园区东路64号外2号雨洪排口	FE5001560737QT00	107.5308	29.379662	石梁河	Ⅲ	无水	城镇雨洪排口	城镇雨洪排口	常态巡查	加强管控和巡查，纳入河长制巡河范畴	白马镇人民政府	115002320086914914	区生态环境局	长期坚持	否
118	罡阳曲轴配件厂下方雨水口	500156034I1X1590218054043	重庆市武隆区白马镇园区东路66号外雨洪排口	FE5001560738YH00	107.529029	29.379219	石梁河	Ⅲ	劣Ⅴ	城镇雨洪排口	城镇雨洪排口	规范整治	完善污水管网，将污水接入市政管网	白马镇人民政府	115002320086914914	区生态环境局	2022年12月	否
119	雨水口	50015603BO6K1590218564167	重庆市武隆区白马镇园区东路70号外雨洪排口	FE5001560770YH00	107.5313	29.38222	石梁河	Ⅲ	Ⅱ~Ⅲ	城镇雨洪排口	城镇雨洪排口	清理合并	与93#为同排口。加强管控和巡查，纳入河长制巡河范畴	区工业园区管委会	11500232765939597Q	区经济信息委	长期坚持	否
120	雨水口	500156037RMJ1590218825403	重庆市武隆区白马镇园区东路70号外雨洪排口	FE5001560739YH00	107.526602	29.37948	石梁河	Ⅲ	无水	城镇雨洪排口	城镇雨洪排口	常态巡查	加强管控和巡查，纳入河长制巡河范畴	白马镇人民政府	115002320086914914	区生态环境局	长期坚持	否
121	雨水口	50015603V1G11590219381499	重庆市武隆区白马镇园区东路70号外雨洪排口	FE5001560740YH00	107.524149	29.379204	石梁河	Ⅲ	无水	城镇雨洪排口	城镇雨洪排口	常态巡查	加强管控和巡查，纳入河长制巡河范畴	白马镇人民政府	115002320086914914	区生态环境局	长期坚持	否
122	穗通车业下方雨水口	50015603EH7V1590219789834	重庆市武隆区白马镇园区东路72号外雨洪排口	FE5001560741YH00	107.523223	29.37853	石梁河	Ⅲ	无水	城镇雨洪排口	城镇雨洪排口	常态巡查	加强管控和巡查，纳入河长制巡河范畴	区工业园区管委会	11500232765939597Q	区经济信息委	长期坚持	否
123	劳动就业社会保障服务大厅西400米	50015603FPND1590283604672	重庆市武隆区芙蓉街道北滨广场外2号其他排口	FE5001560515QT00	107.764166	29.327431	乌江	Ⅱ	无水	其他排口	其他排口	清理合并	清理北滨路施工现场废弃管道	区城市发展（集团）公司	91500232742866444L	区生态环境局	2022年3月	否
124	工业发展集团公司下方雨水口	50015603HO3M1590283739757	重庆市武隆区凤山街道盛世金都外雨洪排口	FE5001560426YH00	107.763123	29.324382	乌江	Ⅱ	劣Ⅴ	城镇雨洪排口	城镇雨洪排口	规范整治	完善盛世金都片区污水管网，将污水接入市政管网	区住房城乡建委，凤山街道办事处	11500232MB15304763	区住房城乡建委	2024年10月	是
125	雨水口	50015603BRO51590289617813	重庆市武隆区白马镇园区东路驾校外雨洪排口	FE5001560742YH00	107.52062	29.37778	石梁河	Ⅲ	无水	城镇雨洪排口	城镇雨洪排口	常态巡查	加强管控和巡查，纳入河长制巡河范畴	白马镇人民政府	115002320086914914	区生态环境局	长期坚持	否
126	清创制造厂下方排口	50015603M8X51590289957973	重庆市武隆区白马镇园区东路76号雨洪排口	FE5001560743YH00	107.51859	29.377972	石梁河	Ⅲ	无水	城镇雨洪排口	城镇雨洪排口	常态巡查	加强管控和巡查，纳入河长制巡河范畴	白马镇人民政府	115002320086914914	区生态环境局	长期坚持	否
127	天誉环保对面河道右岸堤防雨水排口	50015603D8WX1590290282167	重庆市武隆区白马镇天誉环保对面堤防雨洪排口	FE5001560744YH00	107.491227	29.372552	石梁河	Ⅲ	劣Ⅴ	城镇雨洪排口	城镇雨洪排口	规范整治	完善修复周边污水管网。	白马镇人民政府	115002320086914914	区生态环境局	2023年12月	否
128	磷肥厂南端排口	50015603XZB91590290291454	重庆市武隆区白马镇园区磷肥厂外入石梁河雨水排口	FE5001560745GY00	107.486622	29.374128	石梁河	Ⅲ	劣Ⅴ	工业排污口	厂区雨水排口	规范整治	1.厂区公路边沟加盖，防止运输过程洒落。2.开挖排水沟，收集前端排水至原材料磨机蓄水池，进行循环利用。3.新建收集池，用于厂房场地初期雨水收集，确保含磷雨水不外排，防止运输过程洒落。	重庆市武隆区捷利实业有限责任公司、区工业园区管委会	91500232771775568N	区经济信息委	2022年6月	是
129	重庆芯宝有限公司下游50米	500156030DRS1590290627063	重庆市武隆区白马镇高速路下道口旁沟渠上1号其他排口	FE5001560746QT00	107.51774	29.378001	石梁河	Ⅲ	无水	其他排口	其他排口	常态巡查	加强管控和巡查，纳入河长制巡河范畴	白马镇人民政府	115002320086914914	区生态环境局	长期坚持	否
130	正信四联光伏右侧100米河堤雨水排口	50015603OAXS1590292066309	重庆市武隆区白马镇正信四联光伏右侧100米河堤雨洪排口	FE5001560747YH00	107.495023	29.375023	石梁河	Ⅲ	无水	城镇雨洪排口	城镇雨洪排口	常态巡查	加强管控和巡查，纳入河长制巡河范畴	区工业园区管委会	11500232765939597Q	区生态环境局	长期坚持	否
131	雨水口	50015603KBKS1590290722208	重庆市武隆区白马镇高速路下道口旁沟渠上2号其他排口	FE5001560748QT00	107.517642	29.378058	石梁河	Ⅲ	无水	其他排口	其他排口	常态巡查	加强管控和巡查，纳入河长制巡河范畴	白马镇人民政府	115002320086914914	区生态环境局	长期坚持	否
132	大罗溪桥西800米三溪村河对面	50015603USLP1590293017445	重庆市武隆区白马镇大罗溪桥西800米三溪村河对面雨洪排口	FE5001560758YH00	107.47947	29.366038	石梁河	Ⅲ	劣Ⅴ	城镇雨洪排口	城镇雨洪排口	规范整治	新建化粪池30余个，新建污水处理设施一套及配套管网，检查井若干	白马镇人民政府	115002320086914914	区生态环境局	2025年4月	是
133	沙台村酒店下游十米雨水口	50015603ARP11590293578936	重庆市武隆区白马镇沙台村酒店下游10米雨洪排口	FE5001560749YH00	107.51573	29.379588	石梁河	Ⅲ	不满足监测条件，疑似超标	城镇雨洪排口	城镇雨洪排口	清理合并	新建化粪池将底楼厨房排水接入化粪池	白马镇人民政府	115002320086914914	区生态环境局	2021年12月	否
134	钢奥机械制造有限公司岸对面雨水口	50015603ZQDT1590294539431	重庆市武隆区白马镇钢奥机械制造有限公司对面雨洪排口	FE5001560750YH00	107.508861	29.378032	石梁河	Ⅲ	无水	城镇雨洪排口	城镇雨洪排口	常态巡查	加强管控和巡查，纳入河长制巡河范畴	白马镇人民政府	115002320086914914	区生态环境局	长期坚持	否
135	钢奥有限公司岸边排口	5001560335L31590296219081	重庆市武隆区白马镇钢奥机械制造有限公司外雨洪排口	FE5001560751YH00	107.506034	29.377892	石梁河	Ⅲ	劣Ⅴ	城镇雨洪排口	城镇雨洪排口	规范整治	完善上游污水管网，将污水接入市政管网	白马镇人民政府	115002320086914914	区生态环境局	2023年12月	否
136	渔鼎园东南桥桥下上游右岸生活污水排口	50015603PTZF1590296833728	重庆市武隆区白马镇渔鼎园东南桥桥边其他排口	FE5001560752QT00	107.505089	29.377775	石梁河	Ⅲ	无水	其他排口	其他排口	常态巡查	加强管控和巡查，纳入河长制巡河范畴	白马镇人民政府	115002320086914914	区生态环境局	长期坚持	否
137	正信四联光伏北门路边堤防下雨水涵洞	500156039SPA1590297497252	重庆市武隆区白马镇正信四联光伏北门外堤防下雨水排口	FE5001560753QT00	107.498018	29.377691	石梁河	Ⅲ	Ⅲ	其他排口	其他排口	常态巡查	加强管控和巡查，纳入河长制巡河范畴	区工业园区管委会	11500232765939597Q	区经济信息委	长期坚持	否
138	渔鼎园西100米排口	50015603WBEJ1590297731170	重庆市武隆区白马镇渔鼎园对面雨洪排口	FE5001560754YH00	107.501932	29.376872	石梁河	Ⅲ	劣Ⅴ	城镇雨洪排口	城镇雨洪排口	规范整治	修复周边破损污水管网	白马镇人民政府	115002320086914914	区生态环境局	2023年12月	否
139	正信四联东南桥下游左岸雨水排口	50015603AZMX1590297897467	重庆市武隆区白马镇正信四联东南桥下游雨洪排口	FE5001560755YH00	107.498717	29.377806	石梁河	Ⅲ	Ⅱ~Ⅲ	城镇雨洪排口	城镇雨洪排口	常态巡查	加强管控和巡查，纳入河长制巡河范畴	白马镇人民政府	115002320086914914	区生态环境局	长期坚持	否
140	正信四联光伏东南桥下游280米右岸雨水排口	50015603QIM81590298447019	重庆市武隆区白马镇正信四联光伏东南桥下游280米右岸雨洪排口	FE5001560756YH00	107.500986	29.377216	石梁河	Ⅲ	无水	城镇雨洪排口	城镇雨洪排口	常态巡查	加强管控和巡查，纳入河长制巡河范畴	白马镇人民政府	115002320086914914	区生态环境局	长期坚持	否
141	高速桥下石雕厂	500156030VAH1590300001063	重庆市武隆区白马镇高速下道桥下石雕厂其他排口	FE5001560757QT00	107.517222	29.374916	石梁河	Ⅲ	无水	其他排口	其他排口	清理合并	加强管控和巡查，纳入河长制巡河范畴	白马镇人民政府	115002320086914914	区生态环境局	长期坚持	否
142	木棕河与乌江交汇处	50024303RP0T1568948895070	重庆市武隆区沧沟乡木棕河入乌江河汊	FE5001560101GQ00	107.9865956	29.38917743	乌江	Ⅱ	Ⅱ~Ⅲ	沟渠、河港（涌）、排干等	沟渠、河港（涌）、排干等	常态巡查	加强管控和巡查，纳入河长制巡河范畴	沧沟乡人民政府	115002320086916783	区水利局	长期坚持	否
143	/	/	重庆市武隆区凤山街道示范幼儿园南滨路外2号雨洪排口	FE5001560427YH00	107.74572	29.324909	乌江	Ⅱ	劣Ⅴ	城镇雨洪排口	城镇雨洪排口	规范整治	1.结合老旧改项目，对示范幼儿园700米合流制管网进行改造2.督促落实旱厕直排问题整改	区住房城乡建委，凤山街道办事处	11500232MB15304763	区住房城乡建委	2024年10月	是
144	/	/	重庆市武隆区凤山街道国平小区红绿灯外侧滨江路步道雨洪排口	FE5001560428YH00	107.740032	29.326193	乌江	Ⅱ	劣Ⅴ	城镇雨洪排口	城镇雨洪排口	规范整治	疏通完善国平小区片污水挂网，将污水接入市政管网	区住房城乡建委，凤山街道办事处	11500232MB15304763	区住房城乡建委	2022年3月	是