武隆府办发〔2023〕35号

重庆市武隆区人民政府办公室

关于印发武隆区乌江入河排污口整治

方案的通知

各街道办事处，各乡镇人民政府，区政府各部门，有关单位：

- 《武隆区乌江入河排污口整治方案》已经区政府同意，现印发给你们，请认真贯彻执行。

重庆市武隆区人民政府办公室

2023年5月22日

（此件公开发布）

武隆区乌江入河排污口整治方案

- 为认真贯彻落实习近平总书记关于长江经济带发展“共抓大保护，不搞大开发”的重要指示，深入打好长江保护修复攻坚战，进一步巩固提升“十四五”水环境质量。根据《国务院办公厅关于转发生态环境部国家发展改革委长江入河排污口整治行动方案的通知》（国办函〔2022〕76号）、《重庆市人民政府办公厅关于印发重庆市入河排污口排查整治和监督管理工作方案的通知》（渝府办发〔2022〕124号）等文件要求，结合我区实际，制定本方案。

- 一、总体要求

- （一）指导思想。

- 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深学笃用习近平生态文明思想，全面落实习近平总书记对重庆所作重要讲话和系列重要指示批示精神，坚决贯彻“共抓大保护、不搞大开发”战略方针。以改善武隆区水生态环境质量为核心，以保护水资源、防治水污染、修复水生态为目标，坚持问题导向，通过实施乌江入河排污口排查整治，筑牢长江上游重要生态屏障，加快建设山清水秀美丽之地。

- （二）工作要求及原则。

- 按照“只能变好，不能变差”的基本原则，分批分类开展入河排污口整治，有效管控入河污染物排放，确保实施整治后的各个排污口入河水质有所改善，原则上需要满足的整治要求如下：

- 混入污水的城镇雨洪排口：排放水体基本达到V类水平，排放指标中，化学需氧量≤40毫克/升，氨氮≤2毫克/升，总磷≤0.4毫克/升；在保证防洪排涝、保障城市安全的前提下，入河排污口责任主体应按照《室外排水设计标准》（GB 50014-2021）及《城市黑臭水体整治——排水口、管道及检查井治理技术指南（试行）》要求开展溯源调查，整改混接错接管网，规范接驳雨污管网混接点；采取有效措施防止向雨水管网倾倒污染物的行为；加大对借道排污等行为的监督管理力度，严禁合并、封堵城镇雨洪排口，防止影响汛期排水防涝安全。

- 城镇生活污水散排口和农村生活污水散排口：通过截污纳管纳入污水管网，由污水处理厂或污水集中处理设施予以处理。因地制宜实施雨污分流改造，推动老旧管网修复更新，提升污水收集效能。对分散式村庄可因地制宜采用三级化粪池、小型湿地等技术和工艺，鼓励尾水就地就近实现资源化利用。

- 城镇污水处理厂排污口：城市污水处理厂执行不低于《城镇污水处理厂污染排放标准》（GB 18918-2002）中的一级A标准值，其他城镇污水处理厂执行排污许可证上核定的有效排放标准。排放污水中不应检出城镇污水处理厂出厂界排污口中未检出的污染物种类。

- 农村污水处理设施排污口：对设施停运破损、管网未配套、处理能力不符合实际需求、进水水质浓度低、出水水质不达标等非正常运行的设施，有序分批实施提升改造，确保污水有效收集、设施正常运行，执行《农村生活污水集中处理设施水污染物排放标准》（DB50/848-2021）。

- 工业及其他各类园区污水处理厂排污口：执行排污许可证上核定的排放标准；排放污水中不应检出该污水处理厂接纳的排污单位污水中未检出的污染物种类。

- 工矿企业排污口：执行排污许可证上核定的有效排放标准，排放污水中污染物浓度不高于其接纳的排污单位污水达标排放浓度限值，不应检出其接纳的排污单位工矿企业污水中未检出的污染物种类。

- 工矿企业雨洪排口：不排放工业污水；初期雨水已收集并纳入工矿企业排污口；排水悬浮物≤50毫克/升，溶解氧≥2毫克/升，化学需氧量≤120毫克/升，氨氮≤8毫克/升，如行业排放标准中有规定初期雨水排放限值的，相应污染物排放指标应不高于其行业排放标准中的初期雨水排放限值要求；非雨天不排水。

- （三）工作范围。

- 乌江入河排污口144个。

- （四）工作安排。

- 2021年年底前，完成排污口标志牌树立及部分排污口整治；

- 2022年年底前，完成排污口编码及命名调整及部分排污口整治；

- 2023年年底前，完成70%排污口整治；

- 2025年4月前，基本完成乌江入河排污口整治工作；

- 2025年年底前，对144个入河排污口建立长效监管机制。

- 二、入河排污口排查成果分析

- 2021年1月，生态环境部下发《关于交办的长江入河排污口清单的函》（环办执法函〔2020〕708号），明确我区入河排污口156个。我区结合周边区县反馈情况，接收实际位于我区的排污口2个，自查新增排污口2个，形成排污口清单共160个。2021年7月，全区完成了160个排污口的排查溯源工作。经生态环境部系统核减排口16个，形成武隆区乌江入河排污口整治清单144个。

- 检测异常的入河排污口汇总表

| 序号 | 入河排污口名称 | 入河排污口编码 | 乡镇 （街道） | 检测情况 | 重点工程整治 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 重庆市武隆区凤山街道南城广场外侧雨洪排口 | FE5001560401YH00 | 凤山街道 | 劣Ⅴ | √ |
| 2 | 重庆市武隆区凤山街道棉花坝武隆中学旁雨洪排口 | FE5001560402YH00 | 凤山街道 | 劣Ⅴ | √ |
| 3 | 重庆市武隆区凤山街道龙城国际雨洪排口 | FE5001560403YH00 | 凤山街道 | 劣Ⅴ | √ |
| 4 | 重庆市武隆区白马镇白马中学外雨洪排口 | FE5001560705YH00 | 白马镇 | 劣Ⅴ | √ |
| 5 | 重庆市武隆区凤山街道石鼻子雨洪排口 | FE5001560404YH00 | 凤山街道 | Ⅴ | √ |
| 6 | 重庆市武隆区江口镇居民安置点东北侧20米入乌江沟渠 | FE5001560307GQ00 | 江口镇 | 劣Ⅴ | √ |
| 7 | 重庆市武隆区凤山街道南滨路人行桥下油房沟雨洪排口 | FE5001560406YH00 | 凤山街道 | 劣Ⅴ | √ |
| 8 | 重庆市武隆区江口镇进士西路84号下方雨洪排口 | FE5001560311YH00 | 江口镇 | 劣Ⅴ | √ |
| 9 | 重庆市武隆区江口镇银盘电站外其他排口 | FE5001560312QT00 | 江口镇 | Ⅳ | 立行立改 |
| 10 | 重庆市武隆区凤山街道林强石材东北100米处入乌江雨洪排口 | FE5001560408YH00 | 凤山街道 | Ⅳ | √ |
| 11 | 重庆市武隆区白马镇污水处理厂外20米雨洪排口 | FE5001560718YH00 | 白马镇 | 劣Ⅴ | √ |
| 12 | 重庆市武隆区白马镇园区派出所北150米桥下雨洪排口 | FE5001560719YH00 | 白马镇 | 劣Ⅴ | √ |
| 13 | 重庆市武隆区江口镇导航信号台下雨洪排口 | FE5001560316YH00 | 江口镇 | 劣Ⅴ | √ |
| 14 | 重庆市武隆区芙蓉街道外滩100外下方城镇雨洪排口 | FE5001560507YH00 | 芙蓉街道 | 劣Ⅴ | √ |
| 15 | 重庆市武隆区江口镇进士东路55号外生活污水排污口 | FE5001560323SH00 | 江口镇 | 劣Ⅴ | 立行立改 |
| 16 | 重庆市武隆区羊角街道土坎大桥正下雨洪排口 | FE5001560614YH00 | 羊角街道 | 劣Ⅴ | √ |
| 17 | 重庆市武隆区羊角街道土坎大桥下北端偏东10米雨洪排口 | FE5001560615YH00 | 羊角街道 | 劣Ⅴ | √ |
| 18 | 重庆市武隆区芙蓉街道福康医院外雨洪排口 | FE5001560510YH00 | 芙蓉街道 | 劣Ⅴ | √ |
| 19 | 重庆市武隆区凤山街道示范幼儿园外南滨路外雨洪排口 | FE5001560419YH00 | 凤山街道 | 劣Ⅴ | √ |
| 20 | 重庆市武隆区凤山街道人行桥下雨洪排口 | FE5001560421YH00 | 凤山街道 | 劣Ⅴ | √ |
| 21 | 重庆市武隆区芙蓉街道信号台农家乐外雨洪排口 | FE5001560512YH00 | 芙蓉街道 | 劣Ⅴ | √ |
| 22 | 重庆市武隆区白马镇园区东路64号外1号雨洪排口 | FE5001560736YH00 | 白马镇 | 劣Ⅴ | √ |
| 23 | 重庆市武隆区白马镇园区东路66号外雨洪排口 | FE5001560738YH00 | 白马镇 | 劣Ⅴ | √ |
| 24 | 重庆市武隆区凤山街道盛世金都外雨洪排口 | FE5001560426YH00 | 凤山街道 | 劣Ⅴ | √ |
| 25 | 重庆市武隆区白马镇天誉环保对面堤防雨洪排口 | FE5001560744YH00 | 白马镇 | 劣Ⅴ | √ |
| 26 | 重庆市武隆区白马镇园区磷肥厂外入石梁河雨水排口 | FE5001560745GY00 | 白马镇 | 劣Ⅴ | √ |
| 27 | 重庆市武隆区白马镇大罗溪桥西800米三溪村河对面雨洪排口 | FE5001560758YH00 | 白马镇 | 劣Ⅴ | √ |
| 28 | 重庆市武隆区白马镇钢奥机械制造有限公司外雨洪排口 | FE5001560751YH00 | 白马镇 | 劣Ⅴ | √ |
| 29 | 重庆市武隆区白马镇渔鼎园对面雨洪排口 | FE5001560754YH00 | 白马镇 | 劣Ⅴ | √ |
| 30 | 重庆市武隆区凤山街道示范幼儿园南滨路外2号雨洪排口 | FE5001560427YH00 | 凤山街道 | 劣Ⅴ | √ |
| 31 | 重庆市武隆区凤山街道国平小区红绿灯外侧滨江路步道雨洪排口 | FE5001560428YH00 | 凤山街道 | 劣Ⅴ | √ |
| 32 | 重庆市武隆区羊角街道杨家湾隧道出口50米农村生活污水排口 | FE5001560611NY00 | 羊角街道 | 劣Ⅴ | 立行立改 |

- 三、主要任务

- （一）设置入河排污口标志牌。

按照《长江、黄河和渤海入海（河）排污口标志牌设置规则（试行）》要求，由区生态环境局负责统筹入河排污口标志牌设置工作。完成工业排污口、污水集中处理设施排污口、规模化畜禽养殖排污口、工厂化水产养殖排污口、港口码头生产废水排污口、大型灌区退水口等排污口标志牌设置。其他排污口，可根据其排水状况及对环境的影响等实际情况，确定是否设置标志牌。

- （二）入河排污口分类编码及命名。

根据《生态环境部办公厅关于印发〈长江、黄河和渤海入海（河）排污口排查整治分类规则（试行）〉〈长江、黄河和渤海入海（河）排污口命名与编码规则（试行）〉的通知》（环办执法函〔2020〕718号）及《国务院办公厅关于加强入河入海排污口监督管理工作的实施意见》（国办函〔2022〕17号）等文件要求，我区144个乌江入河排污口分类如下：工业排污口5个，其中生产废水排污口2个、厂区雨水排口3个；农业农村排污口4个，其中水产养殖排污口1个、农村生活污水排污口3个；城镇生活污水排污口8个，其中城镇污水集中处理设施排污口4个、生活污水排污口4个；城镇雨洪排口73个；沟渠、河港（涌）、排干等30个；其他排口24个。

- 排污口分类明细表

| 一级分类 | 二级分类 | 个数 |
| --- | --- | --- |
| （一）工业排污口（5） | 生产废水排污口 | 2 |
|  | 生活污水排污口 | 0 |
|  | 厂区雨水排口 | 3 |
| （二）农业农村排污口（4） | 水产养殖排污口 | 1 |
|  | 畜禽养殖排污口 | 0 |
|  | 种植业排口 | 0 |
|  | 农村生活污水排污口 | 3 |
| （三）城镇生活污水排污口（8） | 城镇污水集中处理设施排污口 | 4 |
|  | 生活污水排污口 | 4 |
| （四）港口码头排污口（0） | 生产废水排污口 | 0 |
|  | 生活污水排污口 | 0 |
|  | 雨水排口 | 0 |
| （五）城镇雨洪排口（73） | 城镇雨洪排口 | 73 |
| （六）沟渠、河港（涌）、排干等（30） | 沟渠、河港（涌）、排干等 | 30 |
| （七）其他排口（24） | 其他排口 | 24 |
| 总计 |  | 144 |

- （三）分类明确整治要求。

- 1. 依法取缔一批。

对违反法律法规规定，在生态保护红线、饮用水水源保护区、自然保护区等敏感区域内设置的排污口，按照《中华人民共和国水污染防治法》《中华人民共和国水法》《重庆市水污染防治条例》等法律法规依法进行拆除。按照相应要求，不再排污的排口，也纳入依法取缔之中。

- 2. 清理合并一批。

- 按照国家加强入河排污口监督管理工作的有关要求，实施城镇污水集中处理设施排污口和工业园区内企业现有排污口清理整合。对城镇生活污水排口进行截污纳管，收集进入污水处理厂进行处理；结合农村人居环境整治要求，推进农村生活污水处理设施及配套管网建设，将集中居民点的农村生活污水排污口截污纳管；对集中分布、连片聚集的水产养殖散排口，推进统一收集处理养殖尾水，设置统一的排污口；同一流域所属上下游的排口，只算一个，其余排口纳入清理合并。

- 清理合并类排污口整改销号后不具备排污条件，不纳入河长制常态巡查范畴和入河排污口台账管理。

- 3. 规范整治一批。

- 对雨污分流不彻底、处理设施能力不足等系统原因，应考虑采取雨污分流、提高处理能力等措施进行整治；对布局不合理、设施老化破损、排水不畅等问题的排污口，应针对性地采取调整排污口位置、更新维护设施等措施进行整治；对汇水区内有污染源待治理的排污口，应针对性的制定治理措施进行整治；对工业企业排污口，落实企业主体责任，加强污染源治理。

- 规范整治类排污口整改销号后，纳入河长制常态巡查范畴，部分纳入入河排污口台账管理。

- 4. 常态巡查一批。满足地表水环境质量标准的支流、溪沟、雨洪排口和晴天无水且无明显污染物混入的排口纳入河长制常态巡查范畴，不纳入入河排污口台账管理。达标排放的工业企业排污口既纳入河长制常态巡查范畴，也纳入入河排污口台账管理。

- 入河排污口分类整治汇总表

| 类别 |  | 个数 | 问题分类 | 排污口 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 分类 整治 | 依法取缔（0） | 0 |  |  |
|  | 清理合并（21） | 6 | 废弃管网、存在排污痕迹 | 35#、45#、76#、86#、98#、123# |
|  |  | 4 | 搬迁、遗留问题，自然消失 | 53#、56#、115#、141# |
|  |  | 1 | 存在溢流口 | 75# |
|  |  | 5 | 管网缺失、破损 | 85#、91#、92#、95#、111# |
| 分类 整治 | 清理合并（21） | 4 | 外渗 | 84#、89#、90#、133# |
|  |  | 1 | 同源上下游关系 | 119# |
|  | 规范整治（30） | 21 | 雨污混流 | 4#、7#、8#、20#、32#、57#、61#、70#、96#、97#、106#、109#、113#、116#、118#、124#、132#、135#、138#、143#、144# |
|  |  | 7 | 管网破损 | 6#、21#、34#、60#、108#、127#、48# |
|  |  | 1 | 垃圾堆积 | 42# |
|  |  | 1 | 撒漏 | 128 |
| 常态巡查（93） |  | 23 | 天然溪沟、支流 | 1#、2#、11#、16#、17#、18#、28#、25#、30#、36#、39#、44#、49#、51#、65#、66#、67#、71#、80#、82#、87#、88#、142#、 |
|  |  | 7 | 排放达标的排污口 | 13#、19#、24#、26#、40#、59#、79# |
|  |  | 26 | 晴天无水、无明显污染物混入 | 9#、10#、15#、29#、31#、41#、47#、69#、72#、94#、100#、105#、110#、112#、117#、120#、121#、122#、125#、126#、129#、130#、131#、134#、136#、140#、 |
|  |  | 30 | 雨洪排口 | 3#、5#、14#、23#、27#、33#、37#、50#、52#、54#、55#、58#、62#、63#、64#、68#、77#、78#、81#、83#、93#、99#、101#、102#、103#、104#、107#、114#、137#、139# |
|  |  | 7 | 池塘、电站尾水 | 12#、22#、38#、43#、46#、73#、74# |
| 树标立牌 |  | 6 | 污水集中处理设施、厂区雨水 | 13#、24#、26#、29#、40#、59#、79#、128#、 |

- （四）整治验收销号流程及要求。

- 武隆区排污口整改销号计划表

| 排污口 总数 | 整改时限 |  | 月份完成整治 | 年度完成整治数量 | 年度完成销号数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 144个 | 2023年 | 9月 | 125个（2021年11个，2022年14个，2023年4月2个，长期坚持类98个） | 136个 | 125个（2021年11个，2022年14个，2023年4月2个，长期坚持类98个） |
|  |  | 12月 | 11个 |  |  |
|  | 2024年12月 |  | 5个 | 5个 | 16个（2023年12月11个，2023年5个） |
|  | 2025年4月 |  | 3个 | 3个 | 3个 |

入河排污口责任主体负责实施整治、自行组织验收、准备销号材料和提出销号申请。已完成整治和不需要工程整治的排污口应于2023年9月前完成销号。

- 销号申请。责任主体对认为已经完成整治任务的入河排污口组织自行验收后，准备销号材料，填报《武隆区入河排污口整治验收销号申请表》（附件3），向区政府提出书面销号申请。

- 核查销号。区政府责成区生态环境局会同相关主管部门、专家开展材料审核和现场核查。通过审核后，在官方网站予以公示，接受社会监督。公示期结束后，责任主体填写《重庆市入河排污口整治验收销号表》（附件4），经各相关主管部门分管领导签字并加盖公章后，由区生态环境局汇总报区政府分管领导审签后确认销号。

- 备案备查。区生态环境局牵头汇总已销号排污口的整治验收销号表及相关佐证资料，报市生态环境局备案。

4. 销号材料相关要求。

①入河排污口整治实施方案，整治完成情况报告，至少提供2组整治对比照片，其他能够证明入河排污口完成整治的材料。

②入河排污口整治后属于应扩建范围的，由区生态环境局提供相关意见；涉及防洪、供水、堤防安全及河势稳定等问题的，由区水利局提供相关意见；涉及市政管网的，由区住房城乡建委提供相关意见。

③整治后排污口水质检测报告，检测因子至少包括pH、COD、溶解氧、氨氮、总磷，工矿企业还应包括行业特征因子。整改后，排污口取缔或直接流入市政管网的不需要提供。

④允许保留的工矿企业、工业及其他各类园区污水处理厂、城镇污水处理厂的入河排污口登记信息。

⑤其他能够证明入河排污口已经完成整治、规范排污的材料。

- 四、工作要求

（一）明确责任。各乡镇（街道）要把入河排污口排查整治作为重要民生工程，切实履行主体责任，做好排污口排查整治及日常监督管理，将工作经费纳入同级财政预算予以保障。区推动长江经济带发展领导小组办公室要发挥统筹协调、督促落实作用。根据“管发展必须管环保、管生产必须管环保、管行业必须管环保”的原则，各部门按照职责分工，落实入河排污口监督管理责任。

区生态环境局：负责排污口污染排放监督管理和行政执法。指导工业排污口、农村生活污水排污口排查整治；会同相关部门，通过核发排污许可证等方式，依法明确排污主体责任；加大排污口环境执法力度，对违反法律法规规定设置排污口或不按规定排污的，依法予以处罚；按照“双随机、一公开”要求，对工业排污口、城镇污水集中处理设施排污口开展监测。

区经济信息委：负责配合区生态环境局指导工业排污口排查整治，督促企业落实排污口整改和常态化管理。

区住房城乡建委：负责指导城镇污水集中处理设施排污口排查整治，统筹完善全区生活污水管网建设，推动生活污水依法规范接入污水收集管网。督促责任主体落实污水管网建设和常态化管护。

区水利局：负责根据河道及岸线管理保护要求指导入河排污口设置，指导大中型灌区排口排查整治。

区农业农村委和区畜牧发展中心：负责指导水产养殖排污口排查整治，指导畜禽养殖排污口排查整治。督促企业落实排污口整改和常态化管理。

区河长办：将入河排污口工作纳入河长制重点考核内容，督促各级河长办将排污口排查整治纳入河长巡河事项。

（二）严格考核问责。将排污口整治及监督管理情况作为生态环境保护督查的重要内容，纳入相关工作考核。对排污口排查整治工作中存在责任不落实、推进不力、问题突出的单位，综合采取通报预警、行政约谈等手段，督促工作落实。对在排污口监督管理工作中存在徇私舞弊、弄虚作假、敷衍塞责等行为的，依法依规严肃追究相关责任单位和人员责任。

（三）鼓励公众参与。持续加强习近平生态文明思想宣传，增强公众对污染物排放的监督意识。排污口责任主体应通过标志牌、显示屏等渠道主动向社会公开排污口相关信息。要通过政府网站等平台依法公开并定期更新排污口监督管理相关信息，进一步完善公众监督举报机制，形成全社会共同监督、协同共治的良好局面。

#### 附件：1. 武隆区乌江入河排污口汇总表

#### 2. 武隆区乌江入河排污口重点整治工程表

#### 3. 武隆区入河排污口整治验收销号申请表

4. 重庆市入河排污口整治验收销号表

附件1

武隆区乌江入河排污口汇总表

| 序号 | 生态环境部反馈情况 |  | 规范命名 |  | 地理位置 |  | 排入水体 |  | 现状 水质 | 排污口分类 |  | 整治类型 | 整改措施 | 责任主体 | 社会信用代码 | 行业 主管 | 整改时限 | 完成销号后是否入账管理 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 排污口 名称 | 排污口编码 | 排污口名称 | 排污口编码 | 经度 | 纬度 | 名称 | 目标 |  | 一级 | 二级 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 羊角镇院子村入河溪流排口 | 50015603WE981568792017194 | 重庆市武隆区羊角街道院子村入河沟渠 | FE5001560602GQ00 | 107.5900324 | 29.40267629 | 乌江 | Ⅱ | Ⅱ~Ⅲ | 沟渠、河港（涌）、排干等 | 沟渠、河港（涌）、排干等 | 常态巡查 | 加强管控和巡查，纳入河长制巡河范畴 | 羊角街道办事处 | 11500232MB1A94925F | 区水利局 | 长期坚持 | 否 |
| 2 | 三溪村社区教育车坝活动点附近生活污水与雨水混排口 | 50015601PHD41581476220880 | 重庆市武隆区白马镇渔鼎源旁水厂桥沟渠 | FE5001560703GQ00 | 107.5044996 | 29.37810459 | 石梁河 | Ⅲ | Ⅱ~Ⅲ | 沟渠、河港（涌）、排干等 | 沟渠、河港（涌）、排干等 | 常态巡查 | 加强管控和巡查，纳入河长制巡河范畴 | 白马镇人民政府 | 115002320086914914 | 区水利局 | 长期坚持 | 否 |
| 3 | 三溪便民服务中心西南130米生活污水与雨水混排口 | 50015601A7HW1581502745436 | 重庆市武隆区白马镇三溪便民服务中心西南130米雨洪排口 | FE5001560704YH00 | 107.4948041 | 29.37486539 | 石梁河 | Ⅲ | Ⅱ~Ⅲ | 城镇雨洪排口 | 城镇雨洪排口 | 常态巡查 | 加强管理和巡查，杜绝生活污水直排 | 白马镇人民政府 | 115002320086914914 | 区生态环境局 | 长期坚持 | 否 |
| 4 | 南滨路北面城市排口 | 5001560117XV1581342796116 | 重庆市武隆区凤山街道南城广场外侧雨洪排口 | FE5001560401YH00 | 107.7596176 | 29.325063 | 乌江 | Ⅱ | 劣Ⅴ | 城镇雨洪排口 | 城镇雨洪排口 | 规范整治 | 改扩建管网200米 | 区住房城乡建委，凤山街道办事处 | 11500232MB15304763 | 区住房城乡建委 | 2023年12月 | 是 |
| 5 | 银盘电站泄洪口 | 50015603USHC1568989198715 | 重庆市武隆区江口镇银盘电站旁雨洪排口 | FE5001560304YH00 | 107.8874983 | 29.27697554 | 乌江 | Ⅱ | Ⅱ~Ⅲ | 城镇雨洪排口 | 城镇雨洪排口 | 常态巡查 | 加强管控和巡查，纳入河长制巡河范畴 | 江口镇人民政府 | 11500232008691635M | 区生态环境局 | 长期坚持 | 否 |
| 6 | 武隆中学棉花坝校区东北侧溪流入乌江排口 | 50015601P1Q71581407035998 | 重庆市武隆区凤山街道棉花坝武隆中学旁雨洪排口 | FE5001560402YH00 | 107.8192699 | 29.30335633 | 乌江 | Ⅱ | 劣Ⅴ | 城镇雨洪排口 | 城镇雨洪排口 | 规范整治 | 对武隆中学内部雨污管网沉降段进行修复，污水接入市政管网 | 武隆中学 | 125002324520495858 | 区教委 | 2022年11月 | 否 |
| 7 | 龙湖路龙城国际小区排口 | 50015603VPSH1568962872123 | 重庆市武隆区凤山街道龙城国际雨洪排口 | FE500156 0403YH00 | 107.7799033 | 29.32147757 | 乌江 | Ⅱ | 劣Ⅴ | 城镇雨洪排口 | 城镇雨洪排口 | 规范整治 | 对隆城国际小区污水管网进行排查修复，督促接入市政管网。 | 区住房城乡建委，凤山街道办事处 | 11500232MB15304763 | 区住房城乡建委 | 2024年10月 | 是 |
| 8 | 白马中学校西侧城镇生活污水与雨水混排口 | 500156010XAS1581515123775 | 重庆市武隆区白马镇白马中学外雨洪排口 | FE500156 0705YH00 | 107.53312 | 29.38976475 | 石梁河 | Ⅲ | 劣Ⅴ | 城镇雨洪排口 | 城镇雨洪排口 | 规范整治 | 完善上游污水管网，将污水接入市政管网；清理入河处涵洞口垃圾 | 白马镇人民政府 | 115002320086914914 | 区住房城乡建委 | 2023年12月 | 是 |
| 9 | 三溪村卫生室东北侧270米入石梁河排口 | 5001560144ZY1581478222965 | 重庆市武隆区白马镇三溪村卫生室东北侧270米雨洪排口 | FE500156 0706YH000 | 107.4935108 | 29.37308664 | 石梁河 | Ⅲ | 无水 | 城镇雨洪排口 | 城镇雨洪排口 | 常态巡查 | 加强管控和巡查，纳入河长制巡河范畴 | 白马镇人民政府 | 115002320086914914 | 区生态环境局 | 长期坚持 | 否 |
| 10 | 三溪便民服务中心西北50米道边入石梁河排口 | 50015601CZ5V1580956372075 | 重庆市武隆区白马镇三溪村西北50米雨洪排口 | FE500156 0707YH00 | 107.4959825 | 29.3758204 | 石梁河 | Ⅲ | 无水 | 城镇雨洪排口 | 城镇雨洪排口 | 常态巡查 | 加强管控和巡查，纳入河长制巡河范畴 | 白马镇人民政府 | 115002320086914914 | 区生态环境局 | 长期坚持 | 否 |
| 11 | 乌江三桥上游右岸100米石鼻子无名小溪 | 50015601EZLB1581479794273 | 重庆市武隆区芙蓉街道乌江三桥右岸100米处石鼻子小溪沟渠 | FE500156 0501GQ00 | 107.7792549 | 29.32350934 | 乌江 | Ⅱ | Ⅲ | 沟渠、河港（涌）、排干等 | 沟渠、河港（涌）、排干等 | 常态巡查 | 加强管控和巡查，纳入河长制巡河范畴 | 芙蓉街道办事处 | 11500232MB0157622E | 区水利局 | 长期坚持 | 否 |
| 12 | 电站的尾水排口 | 50015603NTGI1568790071388 | 重庆市武隆区白马镇新店子处沟渠 | FE5001560708GQ00 | 107.4886347 | 29.37268731 | 石梁河 | Ⅲ | Ⅱ | 沟渠、河港（涌）、排干等 | 沟渠、河港（涌）、排干等 | 常态巡查 | 加强管控和巡查，纳入河长制巡河范畴 | 白马镇人民政府 | 115002320086914914 | 区水利局 | 长期坚持 | 否 |
| 13 | 江口镇污水处理厂东北方向20米入河排污口 | 50015603LZ1Z1568866541230 | 重庆市武隆区江口镇污水处理厂排污口 | FE500156 0301SH00 | 107.8598408 | 29.24785121 | 乌江 | Ⅱ | 一级B标 | 城镇生活污水排污口 | 城镇污水集中处理设施排污口 | 常态巡查 | 纳入“双随机、一公开”系统抽检，加强管理和巡查，确保达标排放 | 重庆环保投资集团有限公司黔江环境治理分公司 | 91500114MA60D8MP5Q | 区住房城乡建委 | 长期坚持 | 是 |
| 14 | 黄桷村蒋林沿组雨水排口 | 50015603CFDQ1569559007205 | 重庆市武隆区江口镇黄桷村蒋林沿组雨洪排口 | FE500156 0305YH00 | 107.8804396 | 29.23623114 | 乌江 | Ⅱ | Ⅲ | 城镇雨洪排污口 | 城镇雨洪排污口 | 常态巡查 | 加强管控和巡查，纳入河长制巡河范畴 | 江口镇人民政府 | 11500232008691635M | 区生态环境局 | 长期坚持 | 否 |
| 15 | 正信四联光伏对面—废弃排污雨水管口 | 50015601CT561581389350744 | 重庆市武隆区白马镇正信四联光伏对面雨洪排口 | FE500156 0709YH00 | 107.4965618 | 29.37629875 | 石梁河 | Ⅲ | 无水 | 城镇雨洪排污口 | 城镇雨洪排污口 | 常态巡查 | 加强管控和巡查，纳入河长制巡河范畴 | 白马镇人民政府 | 115002320086914914 | 区生态环境局 | 长期坚持 | 否 |
| 16 | 319国道新滩桥头小溪 | 5001560114SG1581474804856 | 重庆市武隆区江口镇国道新滩桥头小溪沟渠 | FE 500156 0306GQ00 | 107.9442591 | 29.35855753 | 乌江 | Ⅱ | Ⅱ~Ⅲ | 沟渠、河港（涌）、排干等 | 沟渠、河港（涌）、排干等 | 常态巡查 | 加强管控和巡查，纳入河长制巡河范畴 | 江口镇人民政府 | 11500232008691635M | 区水利局 | 长期坚持 | 否 |
| 17 | 清水溪入乌江排口 | 500156013OQX1581478811111 | 重庆市武隆区羊角街道清水溪入乌江沟渠 | FE500156 0604GQ00 | 107.671949 | 29.38540435 | 乌江 | Ⅱ | Ⅱ~Ⅲ | 沟渠、河港（涌）、排干等 | 沟渠、河港（涌）、排干等 | 常态巡查 | 加强管控和巡查，纳入河长制巡河范畴 | 羊角街道办事处 | 11500232MB1A94925F | 区水利局 | 长期坚持 | 否 |
| 18 | 五龙村宋石组溪流入乌江口 | 50015601JQS51581510898766 | 重庆市武隆区羊角街道五龙村宋石组溪流入乌江沟渠 | FE 500156 0605GQ00 | 107.6684579 | 29.38813426 | 乌江 | Ⅱ | Ⅱ | 沟渠、河港（涌）、排干等 | 沟渠、河港（涌）、排干等 | 常态巡查 | 加强管控和巡查，纳入河长制巡河范畴 | 羊角街道办事处 | 11500232MB1A94925F | 区水利局 | 长期坚持 | 否 |
| 19 | 大罗溪桥附近养殖废水排口 | 50015601QITG1581477622787 | 重庆市武隆区白马镇大罗溪桥50米处农业农村排污口 | FE5001560710NY00 | 107.4766708 | 29.36666189 | 石梁河 | Ⅲ | Ⅱ | 农业农村排污口 | 水产养殖排污口 | 常态巡查 | 加强管控和巡查，纳入河长制巡河范畴 | 白马镇人民政府 | 115002320086914914 | 区农业农村委 | 长期坚持 | 否 |
| 20 | 滨江路石鼻子排口 | 5001560174081581509167397 | 重庆市武隆区凤山街道石鼻子雨洪排口 | FE5001560404YH00 | 107.7715476 | 29.32467753 | 乌江 | Ⅱ | Ⅴ | 城镇雨洪排口 | 城镇雨洪排口 | 规范整治 | 加强上游污水管网巡查维护，督促排水户接入市政管网 | 区住房城乡建委，凤山街道办事处 | 11500232MB15304763 | 区住房城乡建委 | 2023年12月 | 是 |
| 21 | 江口镇居民安置点东北侧20米雨污混排口 | 50015603NQXC1568863889744 | 重庆市武隆区江口镇居民安置点东北侧20米入乌江沟渠 | FE5001560307GQ00 | 107.8637244 | 29.2430356 | 乌江 | Ⅱ | 劣Ⅴ | 沟渠、河港（涌）、排干等 | 沟渠、河港（涌）、排干等 | 规范整治 | 1.修复周边破损管网，督促排水户接入市政管网2.清掏化粪池，清理维护污水提升泵 | 江口镇人民政府 | 11500232008691635M | 区住房城乡建委 | 2022年12月 | 否 |
| 22 | 铁佛电站生活污水与雨水混排口 | 50015601SYNO1580978165808 | 重庆市武隆区白马镇铁佛电站外其他排口 | FE5001560711QT00 | 107.5399982 | 29.39209515 | 石梁河 | Ⅲ | Ⅱ~Ⅲ | 其他排口 | 其他排口 | 常态巡查 | 加强管控和巡查，纳入河长制巡河范畴 | 白马镇人民政府 | 115002320086914914 | 区水利局 | 长期坚持 | 否 |
| 23 | 大院子桥北侧170米生活污水与雨水混排口 | 50015601R44H1581501368226 | 重庆市武隆区白马镇大院子桥北侧170米处雨洪排口 | FE500156 0712YH00 | 107.5177319 | 29.37826771 | 石梁河 | Ⅲ | Ⅱ~Ⅲ | 城镇雨洪排口 | 城镇雨洪排口 | 常态巡查 | 依托白马镇零星污水管网改造工程，完成网管维修工作。加强管控和巡查，纳入河长制巡河范畴 | 白马镇人民政府 | 115002320086914914 | 区生态环境局 | 长期坚持 | 否 |
| 24 | 白马镇生活污水处理厂尾水排口 | 50015601Q0KS1581501560954 | 重庆市武隆区白马镇生活污水处理厂排污口 | FE500156 0701SH00 | 107.5365648 | 29.39560777 | 石梁河 | Ⅲ | 一级B标 | 城镇生活污水排污口 | 城镇污水集中处理设施排污口 | 常态巡查 | 纳入“双随机、一公开”系统抽检，加强管理和巡查，确保达标排放 | 重庆环保投资集团有限公司黔江环境治理分公司 | 91500114MA60D8MP5Q | 区住房城乡建委 | 长期坚持 | 是 |
| 25 | 糯米溪入乌江交汇处 | 50015601HXE51581327244525 | 重庆市武隆区羊角街道糯米溪入乌江沟渠 | FE500156 0606GQ00 | 107.60202 | 29.40305284 | 乌江 | Ⅱ | Ⅱ~Ⅲ | 沟渠、河港（涌）、排干等 | 沟渠、河港（涌）、排干等 | 常态巡查 | 加强管控和巡查，纳入河长制巡河范畴 | 羊角街道办事处 | 11500232MB1A94925F | 区水利局 | 长期坚持 | 否 |
| 26 | 武隆污水处理厂排口 | 500156010ODA1581426879692 | 武隆区羊角街道武隆排水有限责任公司污水处理厂排污口 | FE 500156 0601SH00 | 107.6972369 | 29.36577959 | 乌江 | Ⅱ | 一级A标 | 城镇生活污水排污口 | 城镇污水集中处理设施排污口 | 常态巡查 | 纳入“双随机、一公开”系统抽检，加强管理和巡查，确保达标排放 | 重庆市武隆排水有限责任公司 | 915002327530912189 | 区住房城乡建委 | 长期坚持 | 是 |
| 27 | 南滨路中堆坝小区北侧公路雨水倒流沟入乌江排口 | 50015601FVAE1581215659957 | 重庆市武隆区凤山街道中堆坝外雨洪排口 | FE 500156 0405YH00 | 107.7361363 | 29.32744843 | 乌江 | Ⅱ | Ⅱ~Ⅲ | 城镇雨洪排口 | 城镇雨洪排口 | 常态巡查 | 加强管控和巡查，纳入河长制巡河范畴 | 凤山街道办事处 | 11500232MB01576571 | 区住房城乡建委 | 长期坚持 | 否 |
| 28 | 狮子岩下发公路东北面3米入河溪流排口 | 50015603SPEZ1568948503992 | 重庆市武隆区江口镇狮子岩下发公路东北面3米入乌江沟渠 | FE 500156 0309GQ00 | 107.9370609 | 29.34059159 | 乌江 | Ⅱ | Ⅱ~Ⅲ | 沟渠、河港（涌）、排干等 | 沟渠、河港（涌）、排干等 | 常态巡查 | 加强管控和巡查，纳入河长制巡河范畴 | 江口镇人民政府 | 11500232008691635M | 区水利局 | 长期坚持 | 否 |
| 29 | 重庆市玉堂号豆制品有限公司蒸馏水管道排放口 | 5001560147AZ1581425662037 | 武隆区白马镇重庆市玉堂号豆制品有限公司厂区雨水排口 | FE 500156 0713GY00 | 107.4836221 | 29.36428272 | 石梁河 | Ⅲ | 无水 | 工业排污口 | 厂区雨洪排口 | 常态巡查 | 树标立牌，标加强管控和巡查，纳入河长制巡河范畴 | 区工业园区管委会 | 11500232765939597Q | 区经济信息委 | 长期坚持 | 是 |
| 30 | 龙溪入乌江排口 | 50015601NZEX1581512895975 | 重庆市武隆区火炉镇龙溪入乌江沟渠 | FE 500156 0901GQ00 | 107.9464276 | 29.38723908 | 乌江 | Ⅱ | Ⅱ~Ⅲ | 沟渠、河港（涌）、排干等 | 沟渠、河港（涌）、排干等 | 常态巡查 | 加强管控和巡查，纳入河长制巡河范畴 | 火炉镇人民政府 | 115002320086917159 | 区水利局 | 长期坚持 | 否 |
| 31 | 蔡家村排口 | 500156037QZ81568886560688 | 重庆市武隆区江口镇蔡家村雨洪排口 | FE 500156 0310YH00 | 107.8829688 | 29.23773825 | 乌江 | Ⅱ | 无水 | 城镇雨洪排口 | 城镇雨洪排口 | 常态巡查 | 加强管控和巡查，纳入河长制巡河范畴 | 江口镇人民政府 | 11500232008691635M | 区住房城乡建委 | 长期坚持 | 否 |
| 32 | 南滨路人行桥下油房沟排口 | 50015601I6C51581406437587 | 重庆市武隆区凤山街道南滨路人行桥下油房沟雨洪排口 | FE 500156 0406YH00 | 107.7433943 | 29.32535422 | 乌江 | Ⅱ | 劣Ⅴ | 城镇雨洪排口 | 城镇雨洪排口 | 规范整治 | 改造武隆中学、老街片区污水管网约7000米，维护检查井；对菜市场畜禽宰杀直排问题开展联合执法 | 区住房城乡建委，凤山街道办事处 | 11500232MB15304763 | 区住房城乡建委 | 2024年10月 | 是 |
| 33 | 城东村张家碛组排口 | 50015601T3UP1581497049768 | 重庆市武隆区凤山街道五洲国际商贸城外入乌江雨洪沟渠 | FE 500156 0407GQ00 | 107.7979695 | 29.31661664 | 乌江 | Ⅱ | Ⅱ~Ⅲ | 沟渠、河港（涌）、排干等 | 沟渠、河港（涌）、排干等 | 常态巡查 | 加强管控和巡查，纳入河长制巡河范畴 | 凤山街道办事处 | 11500232MB01576571 | 区住房城乡建委 | 长期坚持 | 否 |
| 34 | 江口镇居民生活排污口 | 500156033U7B1568961297162 | 重庆市武隆区江口镇进士西路84号下方雨洪排口 | FE5001560311YH00 | 107.8727058 | 29.23982735 | 乌江 | Ⅱ | 劣Ⅴ | 城镇雨洪排口 | 城镇雨洪排口 | 规范整治 | 完善周边三级管网；对化粪池进行清掏；维修污水井 | 江口镇人民政府 | 11500232008691635M | 区住房城乡建委 | 2021年12月 | 否 |
| 35 | 银盘电站养鱼池排口 | 50015603DEN21568945148766 | 重庆市武隆区江口镇银盘电站外其他排口 | FE5001560312QT00 | 107.8961249 | 29.28346896 | 乌江 | Ⅱ | Ⅳ | 其他排口 | 其他排口 | 清理合并 | 拆除排污口 | 重庆市武隆区港航海事事务中心 | 12500232753055700Y | 区交通局 | 2022年6月 | 否 |
| 36 | 大溪河与乌江交汇口 | 50015601T4HS1581496812391 | 重庆市武隆区和顺镇大溪河入乌江河汊 | FE5001560801GQ00 | 107.4700129 | 29.50894807 | 乌江 | Ⅱ | Ⅱ | 沟渠、河港（涌）、排干等 | 沟渠、河港（涌）、排干等 | 常态巡查 | 加强管控和巡查，纳入河长制巡河范畴 | 和顺镇人民政府 | 11500232552008959G | 区水利局 | 长期坚持 | 否 |
| 37 | 生活污水排污口 | 50015603DMFJ1568713506253 | 重庆市武隆区羊角街道猫儿沟入乌江右岸100米雨洪排口 | FE5001560607YH00 | 107.6378316 | 29.39223058 | 乌江 | Ⅱ | Ⅱ~Ⅲ | 城镇雨洪排口 | 城镇雨洪排口 | 常态巡查 | 清理垃圾，规范处置铁桶；加强巡查和管理 | 羊角街道办事处 | 11500232MB1A94925F | 区生态环境局 | 长期坚持 | 否 |
| 38 | 新坪村中岭组水电站引流排口 | 5001560325DD1568810731830 | 重庆市武隆区羊角街道新坪村中岭组电站泄洪其他排口 | FE5001560608QT00 | 107.6774277 | 29.39097991 | 乌江 | Ⅱ | Ⅱ~Ⅲ | 其他排口 | 其他排口 | 常态巡查 | 加强管控和巡查，纳入河长制巡河范畴 | 羊角街道办事处 | 11500232MB1A94925F | 区水利局 | 长期坚持 | 否 |
| 39 | 石龙村支部委员会东南350米小溪流入乌江排口 | 50015601GIRP1581220649911 | 重庆市武隆区芙蓉街道石龙村油坊沟小溪入乌江沟渠 | FE 500156 0502GQ00 | 107.8156146 | 29.31445694 | 乌江 | Ⅱ | Ⅱ~Ⅲ | 沟渠、河港（涌）、排干等 | 沟渠、河港（涌）、排干等 | 常态巡查 | 加强管控和巡查，纳入河长制巡河范畴 | 芙蓉街道办事处 | 11500232MB0157622E | 区水利局 | 长期坚持 | 否 |
| 40 | 江口镇生活入河排污口 | 500156010U5G1581515322569 | 重庆市武隆区江口镇江黄路污水处理厂排污口 | FE5001560302SH00 | 107.8788889 | 29.245 | 乌江 | Ⅱ | 一级B标 | 城镇生活污水排污口 | 城镇污水集中处理设施排污口 | 常态巡查 | 纳入“双随机、一公开”系统抽检，加强管理和巡查，确保达标排放 | 区城市发展（集团）公司 | 91500232742866444L | 区住房城乡建委 | 长期坚持 | 是 |
| 41 | 白马镇工业园区及周边居民环境进水井的溢流管道 | 500156014M1R1581407191559 | 重庆市武隆区白马镇园区东路105大桥旁雨洪排口 | FE5001560714YH00 | 107.5315253 | 29.38377484 | 石梁河 | Ⅲ | 无水 | 城镇雨洪排口 | 城镇雨洪排口 | 常态巡查 | 加强管控和巡查，纳入河长制巡河范畴 | 白马镇人民政府 | 115002320086914914 | 区住房城乡建委 | 长期坚持 | 否 |
| 42 | 林强石材东北100米山体雨水倒流沟入乌江排口 | 500156019ZP81581065939549 | 重庆市武隆区凤山街道林强石材东北100米处入乌江雨洪排口 | FE5001560408YH00 | 107.8116649 | 29.3113547 | 乌江 | Ⅱ | Ⅳ | 城镇雨洪排口 | 城镇雨洪排口 | 规范整治 | 完善修复周边污水管网，督促公路内侧居民户将污水接入市政管网 | 凤山街道办事处 | 11500232MB01576571 | 区住房城乡建委 | 2023年12月 | 是 |
| 43 | 土坎镇凉风组山顶池塘溢流口 | 50015601G7YH1581480160338 | 重庆市武隆区羊角街道凉风组山顶农业灌溉池塘溢流其他排口 | FE5001560609QT00 | 107.6508067 | 29.40786222 | 乌江 | Ⅱ | Ⅱ~Ⅲ | 其他排口 | 其他排口 | 常态巡查 | 加强管控和巡查，纳入河长制巡河范畴 | 羊角街道办事处 | 11500232MB1A94925F | 区水利局 | 长期坚持 | 否 |
| 44 | 龙湖路黄家沟桥下排口 | 50015601S3WR1581497798223 | 重庆市武隆区凤山街道龙湖路黄家沟桥下雨洪排口 | FE5001560409YH00 | 107.7859833 | 29.31877414 | 乌江 | Ⅱ | Ⅱ~Ⅲ | 城镇雨洪排口 | 城镇雨洪排口 | 常态巡查 | 加强管控和巡查，纳入河长制巡河范畴 | 凤山街道办事处 | 11500232MB01576571 | 区住房城乡建委 | 长期坚持 | 否 |
| 45 | 乌江三桥下游250米右岸生活排口 | 500156014TLM1581338475875 | 重庆市武隆区芙蓉街道乌江三桥下方250米其他排口 | FE5001560516QT00 | 107.7760781 | 29.32505993 | 乌江 | Ⅱ | 无水 | 其他排口 | 其他排口 | 清理合并 | 拆除抽水管网 | 区自来水有限责任公司 | 91500232208801448J | 区水利局 | 2023年4月 | 否 |
| 46 | 土坎镇纸厂铁路桥东50米电站排口 | 50015603TN561568774583008 | 重庆市武隆区羊角街道铁路正上方50米处沟渠 | FE5001560610GQ00 | 107.6754553 | 29.38689466 | 乌江 | Ⅱ | Ⅱ~Ⅲ | 沟渠、河港（涌）、排干等 | 沟渠、河港（涌）、排干等 | 常态巡查 | 加强管控和巡查，纳入河长制巡河范畴 | 羊角街道办事处 | 11500232MB1A94925F | 区水利局 | 长期坚持 | 否 |
| 47 | 隆泰稀土有限公司排污口 | 5001560162AJ1581473133379 | 重庆市武隆区白马镇园区东路70号外雨洪排口 | FE5001560715YH00 | 107.5314012 | 29.38167937 | 石梁河 | Ⅱ | Ⅱ | 城镇雨洪排口 | 城镇雨洪排口 | 常态巡查 | 加强管控和巡查，纳入河长制巡河范畴 | 区工业园区管委会 | 11500232765939597Q | 区经济信息委 | 长期坚持 | 否 |
| 48 | 杨家湾隧道附近生活污水与雨水混排口 | 500156016OGK1581490033205 | 重庆市武隆区羊角街道杨家湾隧道出口50米农村生活污水排口 | FE5001560611NY00 | 107.6288788 | 29.3918846 | 乌江 | Ⅱ | 劣Ⅴ | 农业农村排污口 | 农村生活污水排污口 | 规范整治 | 维修清理化粪池 | 羊角街道办事处 | 11500232MB1A94925F | 区生态环境局 | 2023年4月 | 否 |
| 49 | 滨江路烂沟子排口 | 50015601PZ931581404929361 | 重庆市武隆区凤山街道滨江路烂沟子雨洪排口 | FE5001560410YH00 | 107.791689 | 29.31742984 | 乌江 | Ⅱ | Ⅱ~Ⅲ | 城镇雨洪排口 | 城镇雨洪排口 | 常态巡查 | 加强管控和巡查，纳入河长制巡河范畴 | 凤山街道办事处 | 11500232MB01576571 | 区水利局 | 长期坚持 | 否 |
| 50 | 利丰印象临乌江人行道下方雨洪径流排口 | 50015601D3B11581426637955 | 重庆市武隆区芙蓉街道利丰印象外下方雨洪排口 | FE5001560503YH00 | 107.7663445 | 29.32707884 | 乌江 | Ⅱ | Ⅱ~Ⅲ | 城镇雨洪排口 | 城镇雨洪排口 | 常态巡查 | 加强管控和巡查，纳入河长制巡河范畴 | 芙蓉街道办事处 | 11500232MB0157622E | 区住房城乡建委 | 长期坚持 | 否 |
| 51 | 银厂村大堰沟 | 50015601QL8P1581514669233 | 重庆市武隆区江口镇银厂村大堰沟沟渠 | FE5001560313GQ00 | 107.9470607 | 29.35122673 | 乌江 | Ⅱ | Ⅱ~Ⅲ | 沟渠、河港（涌）、排干等 | 沟渠、河港（涌）、排干等 | 常态巡查 | 加强管控和巡查，纳入河长制巡河范畴 | 江口镇人民政府 | 11500232008691635M | 区水利局 | 长期坚持 | 否 |
| 52 | 武隆中学棉花坝校区东北角入乌江排口 | 50015601CFYE1580974496307 | 重庆市武隆区凤山街道武隆中学棉花坝校区东北角入乌江沟渠 | FE5001560411GQ11 | 107.8184196 | 29.30524966 | 乌江 | Ⅱ | Ⅱ~Ⅲ | 沟渠、河港（涌）、排干等 | 沟渠、河港（涌）、排干等 | 常态巡查 | 加强管控和巡查，纳入河长制巡河范畴 | 凤山街道办事处 | 11500232MB01576571 | 区住房城乡建委 | 长期坚持 | 否 |
| 53 | 老街码头居民生活排口 | 500156017CJU1581509456197 | 重庆市武隆区江口镇老街码头旁其他排口 | FE5001560314QT00 | 107.8777511 | 29.24500855 | 乌江 | Ⅱ | 无水 | 其他排口 | 其他排口 | 清理合并 | 加强管控和巡查，纳入河长制巡河范畴 | 江口镇人民政府 | 11500232008691635M | 区生态环境局 | 长期坚持 | 否 |
| 54 | 武隆区乌江大桥北岸东200米山水排口 | 500156019K811581404309736 | 重庆市武隆区芙蓉街道教委后面广场下方雨洪排口 | FE5001560504YH00 | 107.7584934 | 29.32735258 | 乌江 | Ⅱ | Ⅱ~Ⅲ | 城镇雨洪排口 | 城镇雨洪排口 | 常态巡查 | 加强管控和巡查，纳入河长制巡河范畴 | 芙蓉街道办事处 | 11500232MB0157622E | 区住房城乡建委 | 长期坚持 | 否 |
| 55 | 龙湖路三桥东侧100米排口 | 50015601KRHE1581405593088 | 重庆市武隆区凤山街道三桥东侧100米城镇雨洪排口 | FE5001560412YH00 | 107.7580183 | 29.3256003 | 乌江 | Ⅱ | Ⅱ~Ⅲ | 城镇雨洪排口 | 城镇雨洪排口 | 常态巡查 | 加强管控和巡查，纳入河长制巡河范畴 | 凤山街道办事处 | 11500232MB01576571 | 区住房城乡建委 | 长期坚持 | 否 |
| 56 | 新红旗桥附近洗沙废水排污口 | 5001560109D01581499750465 | 重庆市武隆区白马镇新红旗桥下洗沙场生产废水排口 | FE 500156 0717GY00 | 107.5303719 | 29.40447598 | 石梁河 | Ⅲ | 无水 | 工业排污口 | 生产废水排污口 | 清理合并 | 白马航电建设征地企业已搬迁，排污口自然消失 | 白马镇人民政府 | 115002320086914914 | 区生态环境局 | 2022年6月 | 否 |
| 57 | 铁佛村生活污水与雨水混排口 | 50015601TRYT1581475081785 | 重庆市武隆区白马镇污水处理厂外20米城镇雨洪排口 | FE 5001560718YH00 | 107.5355673 | 29.3966788 | 石梁河 | Ⅲ | 劣Ⅴ | 城镇雨洪排口 | 城镇雨洪排口 | 规范整治 | 依托白马镇零星污水管网改造工程，疏通堵塞污水管网，维修检查井 | 白马镇区城市发展（集团）公司 | 115002320086914914 | 区住房城乡建委 | 2021年12月 | 否 |
| 58 | 荆竹林沟泄洪口入乌江排口 | 50015601S50L1581511116541 | 重庆市武隆区江口镇荆竹林沟入乌江沟渠 | FE5001560315GQ00 | 107.8808621 | 29.25188179 | 乌江 | Ⅱ | Ⅱ~Ⅲ | 沟渠、河港（涌）、排干等 | 沟渠、河港（涌）、排干等 | 常态巡查 | 加强管控和巡查，纳入河长制巡河范畴 | 江口镇人民政府 | 11500232008691635M | 区水利局 | 长期坚持 | 否 |
| 59 | 江口镇黄草村污水处理站东北面5米入河排污口 | 50015603CHI61568947457489 | 重庆市武隆区江口镇黄草村污水处理厂排污口 | FE5001560303NY00 | 107.9398549 | 29.33604927 | 乌江 | Ⅱ | 农村一级 | 农业农村排污口 | 农村生活污水排污口 | 常态巡查 | 纳入“双随机、一公开”系统抽检，加强管理和巡查，确保达标排放 | 重庆环保投资集团有限公司黔江环境治理分公司 | 91500114MA60D8MP5Q | 区生态环境局 | 长期坚持 | 是 |
| 60 | 武隆区公安局工业园区治安派出所北面150米桥下生活污水与雨水混排口 | 500156014KFL1581425840609 | 重庆市武隆区白马镇园区派出所北150米桥下雨洪排口 | FE5001560719YH00 | 107.5146884 | 29.37841507 | 石梁河 | Ⅲ | 劣Ⅴ | 城镇雨洪排口 | 城镇雨洪排口 | 规范整治 | 修复一层破损管网，对二层管网进行加固。开挖土石方0.5米，清理30米管网 | 白马镇人民政府 | 115002320086914914 | 区生态环境局 | 2023年12月 | 否 |
| 61 | 江口导航信号台下排污口 | 50015601AIKK1581403033807 | 重庆市武隆区江口镇导航信号台下雨洪排口 | FE5001560316YH00 | 107.869734 | 29.24000526 | 乌江 | Ⅱ | 劣Ⅴ | 城镇雨洪排口 | 城镇雨洪排口 | 规范整治 | 依托肖家河沟污水治理项目，完善污水管网，新建化粪池及提升泵站。责令学校对破损进行修复 | 江口镇人民政府 | 11500232008691635M | 区住房城乡建委 | 2021年12月 | 是 |
| 62 | 蒋林沿组排口 | 500156039S6F1569029088490 | 重庆市武隆区江口镇黄桷村蒋林沿组沟渠 | FE5001560317GQ00 | 107.8786203 | 29.23788562 | 乌江 | Ⅱ | Ⅲ | 沟渠、河港（涌）、排干等 | 沟渠、河港（涌）、排干等 | 常态巡查 | 加强管控和巡查，纳入河长制巡河范畴 | 江口镇人民政府 | 11500232008691635M | 区生态环境局 | 长期坚持 | 否 |
| 63 | 养殖废水排口 | 50015603RIYS1568788736754 | 重庆市武隆区白马镇柏树林靠石梁河雨洪排口 | FE5001560720YH00 | 107.4804439 | 29.37151098 | 石梁河 | Ⅲ | Ⅱ | 城镇雨洪排口 | 城镇雨洪排口 | 常态巡查 | 加强管控和巡查，纳入河长制巡河范畴 | 白马镇人民政府 | 115002320086914914 | 区生态环境局 | 长期坚持 | 否 |
| 64 | 黄草村集镇雨水集中排放口 | 50015601YMS21581427040123 | 重庆市武隆区江口镇黄草村居民点雨洪排口 | FE5001560318YH00 | 107.9407032 | 29.33610777 | 乌江 | Ⅱ | Ⅲ | 城镇雨洪排口 | 城镇雨洪排口 | 常态巡查 | 加强管控和巡查，纳入河长制巡河范畴 | 江口镇人民政府 | 11500232008691635M | 区生态环境局 | 长期坚持 | 否 |
| 65 | 新红旗桥下游240米左岸冲沟入石梁河排口 | 50015601O1NO1581391325433 | 重庆市武隆区白马镇新红旗桥下游240米左岸冲沟入石梁河河汊 | FE5001560721GQ00 | 107.5291743 | 29.40400821 | 石梁河 | Ⅲ | 不满足监测条件 | 沟渠、河港（涌）、排干等 | 沟渠、河港（涌）、排干等 | 常态巡查 | 加强管控和巡查，纳入河长制巡河范畴 | 白马镇人民政府 | 115002320086914914 | 区水利局 | 长期坚持 | 否 |
| 66 | 老盘河入乌江排口 | 50015601SMOZ1581313033880 | 重庆市武隆区芙蓉街道老盘河入乌江河汊 | FE5001560505GQ00 | 107.8112806 | 29.31703937 | 乌江 | Ⅱ | Ⅱ | 沟渠、河港（涌）、排干等 | 沟渠、河港（涌）、排干等 | 常态巡查 | 加强管控和巡查，纳入河长制巡河范畴 | 芙蓉街道办事处 | 11500232MB0157622E | 区水利局 | 长期坚持 | 否 |
| 67 | 枣子村无名小溪 | 50015603JNE11568710394614 | 重庆市武隆区芙蓉街道石联河小溪沟入乌江沟渠 | FE5001560506GQ00 | 107.8246628 | 29.29811455 | 乌江 | Ⅱ | Ⅲ | 沟渠、河港（涌）、排干等 | 沟渠、河港（涌）、排干等 | 常态巡查 | 加强管控和巡查，纳入河长制巡河范畴 | 芙蓉街道办事处 | 11500232MB0157622E | 区水利局 | 长期坚持 | 否 |
| 68 | 银厂村新滩桥南380米小溪 | 50015601VT2B1581502348919 | 重庆市武隆区江口镇银厂村新滩桥南380米小溪入乌江沟渠 | FE5001560319GQ00 | 107.9429604 | 29.3553674 | 乌江 | Ⅱ | Ⅱ | 沟渠、河港（涌）、排干等 | 沟渠、河港（涌）、排干等 | 常态巡查 | 加强管控和巡查，纳入河长制巡河范畴 | 江口镇人民政府 | 11500232008691635M | 区水利局 | 长期坚持 | 否 |
| 69 | 武隆区公安局工业园区治安派出所东北210米入石梁河排口 | 50015601TM7B1581404122413 | 重庆市武隆区白马镇园区派出所东北210米入石梁河雨水排口 | FE5001560722YH00 | 107.5166895 | 29.37860264 | 石梁河 | Ⅲ | 无水 | 城镇雨洪排口 | 城镇雨洪排口 | 常态巡查 | 加强管控和巡查，纳入河长制巡河范畴 | 白马镇人民政府 | 115002320086914914 | 区生态环境局 | 长期坚持 | 否 |
| 70 | 外滩100小区临乌江人行道侧下方雨洪径流排口 | 50015603LZ6O1568772117515 | 重庆市武隆区芙蓉街道外滩100外下方城镇雨洪排口 | FE5001560507YH00 | 107.7702099 | 29.32711356 | 乌江 | Ⅱ | 劣Ⅴ | 城镇雨洪排口 | 城镇雨洪排口 | 规范整治 | 1.建设污水提升池，配置污水泵，新建临时压力管网700余米2.对火车站片区污水管网约1200米进行改造，接入市政管网。3.待北滨路建成后，再理顺周边管网 | 区住房城乡建委，芙蓉街道办事处 | 11500232MB15304763 | 区住房城乡建委 | 2023年12月 | 是 |
| 71 | 马溪河入乌江排口 | 500156010JF81581473650935 | 重庆市武隆区羊角街道马溪河入乌江沟渠 | FE5001560612GQ00 | 107.6726187 | 29.3781733 | 乌江 | Ⅱ | Ⅱ~Ⅲ | 沟渠、河港（涌）、排干等 | 沟渠、河港（涌）、排干等 | 常态巡查 | 加强管控和巡查，纳入河长制巡河范畴 | 羊角街道办事处 | 11500232MB1A94925F | 区水利局 | 长期坚持 | 否 |
| 72 | 酒厂大桥下入石梁河锅炉水排放口 | 50015601O82Y1580887559419 | 重庆市武隆区白马镇玉堂号围墙外厂区雨水排口 | FE 500156 0723GY00 | 107.483127 | 29.36472516 | 石梁河 | Ⅲ | 无水 | 工业排污口 | 厂区雨水排口 | 常态巡查 | 封堵排污口，加强管控和巡查，纳入河长制巡河范畴 | 区工业园区管委会 | 11500232765939597Q | 区经济信息委 | 长期坚持 | 否 |
| 73 | 电站雨水排口 | 50015603J1DF1568703937370 | 重庆市武隆区凤山街道长头河尾气检测站300米处电站其他排口 | FE5001560420QT00 | 107.7202338 | 29.32209128 | 乌江 | Ⅱ | Ⅱ~Ⅲ | 其他排口 | 其他排口 | 常态巡查 | 加强管控和巡查，纳入河长制巡河范畴 | 凤山街道办事处 | 11500232MB01576571 | 区水利局 | 长期坚持 | 否 |
| 74 | 铁佛电站退水口 | 500156015CF11581510759595 | 重庆市武隆区白马镇铁佛电站泄水其他排口 | FE 500156 0724QT00 | 107.5400632 | 29.39211505 | 石梁河 | Ⅲ | Ⅱ~Ⅲ | 其他排口 | 其他排口 | 常态巡查 | 加强管控和巡查，纳入河长制巡河范畴 | 白马镇人民政府 | 115002320086914914 | 区水利局 | 长期坚持 | 否 |
| 75 | 白马中学校西北角城镇生活污水进水井溢流管道 | 50015601YG5D1581512545868 | 重庆市武隆区白马镇白马中学校西北20米处其他排口 | FE 500156 0725QT00 | 107.5336151 | 29.39004879 | 石梁河 | Ⅲ | 无水 | 其他排口 | 其他排口 | 清理合并 | 封堵溢流口，定期清掏中转池，确保污水不外溢 | 白马镇人民政府 | 115002320086914914 | 区住房城乡建委 | 长期坚持 | 否 |
| 76 | 三溪村社区教育服务中心附近雨水排口 | 50015601V9LI1581509633009 | 重庆市武隆区白马镇三溪村社区教育服务中心农村生活污水排污口 | FE 500156 0726NY00 | 107.4938884 | 29.37324205 | 石梁河 | Ⅲ | Ⅱ~Ⅲ | 农业农村排污口 | 农村生活污水排污口 | 清理合并 | 将生活污水接入市政管网，拆除封堵排污口 | 白马镇人民政府 | 115002320086914914 | 区生态环境局 | 2022年6月 | 否 |
| 77 | 凤山街道滨江路东段防洪堤雨洪径流排口 | 50015601GVSI1581412191016 | 重庆市武隆区凤山街道龙湖路105号外雨洪排口 | FE5001560413YH00 | 107.7748107 | 29.3236743 | 乌江 | Ⅱ | Ⅱ~Ⅲ | 城镇雨洪排口 | 城镇雨洪排口 | 常态巡查 | 加强管控和巡查，纳入河长制巡河范畴 | 凤山街道办事处 | 11500232MB01576571 | 区住房城乡建委 | 长期坚持 | 否 |
| 78 | 营盘电站泄洪口 | 50015603DXVI1568989682659 | 重庆市武隆区江口镇银盘电站其他排口 | FE5001560320QT00 | 107.8837661 | 29.26599627 | 乌江 | Ⅱ | Ⅱ~Ⅲ | 其他排口 | 其他排口 | 常态巡查 | 加强管控和巡查，纳入河长制巡河范畴 | 江口镇人民政府 | 11500232008691635M | 区水利局 | 长期坚持 | 否 |
| 79 | 工业园区污水处理厂集中处理外排口 | 50015601PR8C1581405947952 | 重庆市武隆工业园区白马污水处理厂入河排污口 | FE5001560702GY00 | 107.5358454 | 29.39573921 | 石梁河 | Ⅲ | 一级B标 | 工业排污口 | 生产废水排污口 | 常态巡查 | 纳入“双随机、一公开”系统抽检，加强管理和巡查，确保达标排放 | 重庆环保投资集团有限公司黔江环境治理分公司 | 91500114MA60D8MP5Q | 区生态环境局 | 长期坚持 | 是 |
| 80 | 白芛溪大桥下白笋溪入乌江排口 | 50015601EO241581218631180 | 重庆市武隆区凤山街道白笋溪入乌江沟渠 | FE5001560414GQ00 | 107.757847 | 29.32526662 | 乌江 | Ⅱ | Ⅱ~Ⅲ | 沟渠、河港（涌）、排干等 | 沟渠、河港（涌）、排干等 | 常态巡查 | 加强管控和巡查，纳入河长制巡河范畴 | 凤山街道办事处 | 11500232MB01576571 | 区水利局 | 长期坚持 | 否 |
| 81 | 江口电站大桥下游120米右岸排口 | 50015601IQPH1581405364322 | 重庆市武隆区江口镇江口电站大桥下游120米右岸雨洪排口 | FE5001560321YH00 | 107.8833784 | 29.23711978 | 乌江 | Ⅱ | Ⅲ | 城镇雨洪排口 | 城镇雨洪排口 | 常态巡查 | 加强管控和巡查，纳入河长制巡河范畴 | 江口镇人民政府 | 11500232008691635M | 区住房城乡建委 | 长期坚持 | 否 |
| 82 | 大河沟 | 50015603D5881568948296668 | 重庆市武隆区火炉镇大河沟入乌江沟渠 | FE5001560902GQ00 | 107.9425906 | 29.38360664 | 乌江 | Ⅱ | Ⅱ | 沟渠、河港（涌）、排干等 | 沟渠、河港（涌）、排干等 | 常态巡查 | 加强管控和巡查，纳入河长制巡河范畴 | 火炉镇人民政府 | 115002320086917159 | 区水利局 | 长期坚持 | 否 |
| 83 | 养殖废水与生活污水的混排口 | 500102036JJR1568778950265 | 重庆市武隆区白马镇大猪圈沟渠排口 | FE500156 0734GQ00 | 107.4786028 | 29.3669722 | 石梁河 | Ⅲ | Ⅱ~Ⅲ | 沟渠、河港（涌）、排干等 | 沟渠、河港（涌）、排干等 | 常态巡查 | 加强管控和巡查，纳入河长制巡河范畴 | 白马镇人民政府 | 115002320086914914 | 区水利局 | 长期坚持 | 否 |
| 84 | 江口镇政府西北宏源超市下排口 | 50015603YOWE1590041774947 | 重庆市武隆区江口镇宏源超市下方生活污水排污口 | FE5001560322SH00 | 107.87496 | 29.241407 | 乌江 | Ⅱ | 不满足监测条件，疑似超标 | 城镇生活污水排污口 | 生活污水排污口 | 清理合并 | 修复污水井，定期清掏，确保污水不外溢 | 江口镇人民政府 | 11500232008691635M | 区住房城乡建委 | 2022年12月 | 否 |
| 85 | 江口镇西侧7号排污口 | 50015603F66Z1590042921847 | 重庆市武隆区江口镇进士东路55号外生活污水排污口 | FE5001560323 SH00 | 107.877198 | 29.244186 | 乌江 | Ⅱ | 劣Ⅴ | 城镇生活污水排污口 | 生活污水排污口 | 清理合并 | 完善周边污水管网，将污水接入市政管网。拆除原排口 | 江口镇人民政府 | 11500232008691635M | 区住房城乡建委 | 2021年12月 | 否 |
| 86 | 兴盛楼西北，进士东路污水处理点旁散乱污加工站 | 50015603G5E81590043931113 | 重庆市武隆区江口镇江黄路污水处理厂20米处其他排口 | FE5001560324QT00 | 107.878511 | 29.245326 | 乌江 | Ⅱ | 无水 | 其他排口 | 其他排口 | 清理合并 | 规范处置铁桶，禁止露天堆放 | 江口镇人民政府 | 11500232008691635M | 区生态环境局 | 长期坚持 | 否 |
| 87 | 白马中学西南汇集渠 | 50015603M6581590114575838 | 重庆市武隆区白马镇白马中学对岸雨洪排口 | FE5001560727YH00 | 107.531482 | 29.38882 | 石梁河 | Ⅲ | Ⅱ | 城镇雨洪排口 | 城镇雨洪排口 | 常态巡查 | 加强管控和巡查，纳入河长制巡河范畴 | 白马镇人民政府 | 115002320086914914 | 区水利局 | 长期坚持 | 否 |
| 88 | 白马镇滑坡治理旁山水渠 | 500156038H7W1590115286380 | 重庆市武隆区白马镇白马中学对岸山水沟渠 | FE5001560728GQ00 | 107.530985 | 29.384912 | 石梁河 | Ⅲ | Ⅱ | 沟渠、河港（涌）、排干等 | 沟渠、河港（涌）、排干等 | 常态巡查 | 加强管控和巡查，纳入河长制巡河范畴 | 白马镇人民政府 | 115002320086914914 | 区水利局 | 长期坚持 | 否 |
| 89 | 污水处理厂管网溢流口2 | 50015603J6O81590117236633 | 重庆市武隆区白马镇园区污水处理厂后方河堤2其他排口 | FE5001560730QT00 | 107.53744 | 29.395057 | 石梁河 | Ⅲ | 无水 | 其他排口 | 其他排口 | 清理合并 | 修复污水管网接口 | 区工业园区管委会 | 11500232765939597Q | 区经济信息委 | 2021年12月 | 否 |
| 90 | 园区管网溢流口3 | 50015603NJQT1590117399405 | 重庆市武隆区白马镇园区污水处理厂后方河堤3其他排口 | FE5001560731QT00 | 107.536881 | 29.394993 | 石梁河 | Ⅲ | 无水 | 其他排口 | 其他排口 | 清理合并 | 修复污水管网接口 | 区工业园区管委会 | 11500232765939597Q | 区经济信息委 | 2021年12月 | 否 |
| 91 | 白马镇园区污水处理厂南200米溢流口 | 50015603H6A21590117824148 | 重庆市武隆区白马镇园区污水处理厂南200米其他排口 | FE5001560732QT00 | 107.537382 | 29.394714 | 石梁河 | Ⅲ | 不满足监测条件，疑似超标 | 其他排口 | 其他排口 | 清理合并 | 修复挡墙及破损管网，将污水接入市政管网 | 白马镇人民政府 | 115002320086914914 | 区住房城乡建委 | 2022年3月 | 否 |
| 92 | 白马镇工业园区污水处理厂南200米住宅区堤下 | 50015603PAW51590118120010 | 重庆市武隆区白马镇园区污水处理厂南210米生活污水排污口 | FE5001560733SH00 | 107.537585 | 29.394355 | 石梁河 | Ⅲ | 不满足监测条件，疑似超标 | 城镇生活污水排污口 | 生活污水排污口 | 清理合并 | 修筑挡墙及破损管网，将污水接入市政管网 | 白马镇人民政府 | 115002320086914914 | 区住房城乡建委 | 2022年3月 | 否 |
| 93 | 白马镇工业园区雨水口 | 50015603NRCG1590119424696 | 重庆市武隆区白马镇园区东路70号外2号雨洪排口 | FE5001560735 YH00 | 107.5313 | 29.38222 | 石梁河 | Ⅲ | Ⅱ | 城镇雨洪排口 | 城镇雨洪排口 | 常态巡查 | 加强管控和巡查，纳入河长制巡河范畴 | 区工业园区管委会 | 11500232765939597Q | 区经济信息委 | 长期坚持 | 否 |
| 94 | 中国石油东面200米桥下 | 50015603X85Q1590125191442 | 重庆市武隆区羊角街道土坎乌江大桥下山水沟渠 | FE5001560613GQ00 | 107.678687 | 29.369472 | 乌江 | Ⅱ | 无水 | 沟渠、河港（涌）、排干等 | 沟渠、河港（涌）、排干等 | 常态巡查 | 加强管控和巡查，纳入河长制巡河范畴 | 羊角街道办事处 | 11500232MB1A94925F | 区生态环境局 | 长期坚持 | 否 |
| 95 | 新坪村管道溢流口 | 50015603GDZF1590126791230 | 重庆市武隆区羊角街道土坎大桥下偏西10米其他排口 | FE5001560624QT00 | 107.680085 | 29.372111 | 乌江 | Ⅱ | 无水 | 其他排口 | 其他排口 | 清理合并 | 已完成管网连接，污水已通过市政管网接入污水处理厂 | 羊角街道办事处 | 11500232MB1A94925F | 区生态环境局 | 2021年12月 | 否 |
| 96 | 土坎镇大桥下北端排口 | 50015603EF6Y1590127264861 | 重庆市武隆区羊角街道土坎大桥正下雨洪排口 | FE5001560614YH00 | 107.680224 | 29.371736 | 乌江 | Ⅱ | 劣Ⅴ | 城镇雨洪排口 | 城镇雨洪排口 | 规范整治 | 整改合流制管网2000米 | 羊角街道办事处 | 11500232MB1A94925F | 区住房城乡建委 | 2025年4月 | 否 |
| 97 | 土坎乌江大桥下北端偏东10米 | 50015603GT0O1590127268440 | 重庆市武隆区羊角街道土坎大桥下北端偏东10米雨洪排口 | FE5001560615YH00 | 107.680413 | 29.371736 | 乌江 | Ⅱ | 劣Ⅴ | 城镇雨洪排口 | 城镇雨洪排口 | 规范整治 | 整改合流制管网2000米 | 羊角街道办事处 | 11500232MB1A94925F | 区住房城乡建委 | 2025年4月 | 否 |
| 98 | 土坎镇石料厂西侧临江溢流口 | 50015603JJ8S1590128491954 | 重庆市武隆区羊角街道石料厂外其他排口 | FE5001560625QT00 | 107.67706 | 29.373869 | 乌江 | Ⅱ | 无水 | 其他排口 | 其他排口 | 清理合并 | 拆除原用于引水清洗石子的管道，清理油料桶 | 羊角街道办事处 | 11500232MB1A94925F | 区生态环境局 | 2021年12月 | 否 |
| 99 | 土坎中学公交站南20米 | 50015603MI2B1590131624312 | 重庆市武隆区羊角街道土坎中学公交站外雨洪排口 | FE5001560622 YH00 | 107.682873 | 29.371149 | 乌江 | Ⅱ | Ⅱ~Ⅲ | 城镇雨洪排口 | 城镇雨洪排口 | 常态巡查 | 加强管控和巡查，纳入河长制巡河范畴 | 羊角街道办事处 | 11500232MB1A94925F | 区住房城乡建委 | 长期坚持 | 否 |
| 100 | 污水处理厂西南500米中铁八局工地 | 50015603M8WJ1590134372160 | 重庆市武隆区羊角街道中铁八局施工临时办公地雨洪排口 | FE5001560623YH00 | 107.6947 | 29.367308 | 乌江 | Ⅱ | 无水 | 城镇雨洪排口 | 城镇雨洪排口 | 常态巡查 | 加强管控和巡查，纳入河长制巡河范畴 | 羊角街道办事处 | 11500232MB1A94925F | 区交通局 | 长期坚持 | 否 |
| 101 | 二桥上游500米雨水口 | 50015603AQHU1590197286304 | 重庆市武隆区凤山街道二桥上游500米雨洪排口 | FE5001560415YH00 | 107.734361 | 29.327523 | 乌江 | Ⅱ | Ⅲ | 城镇雨洪排口 | 城镇雨洪排口 | 常态巡查 | 加强管控和巡查，纳入河长制巡河范畴 | 凤山街道办事处 | 11500232MB01576571 | 区住房城乡建委 | 长期坚持 | 否 |
| 102 | 中核华辰工地下方泄洪口 | 50015603N9G61590197715918 | 重庆市武隆区芙蓉街道江上明珠外雨洪排口 | FE5001560508YH00 | 107.734961 | 29.330186 | 乌江 | Ⅱ | Ⅲ | 城镇雨洪排口 | 城镇雨洪排口 | 常态巡查 | 加强管控和巡查，纳入河长制巡河范畴 | 芙蓉街道办事处 | 11500232MB0157622E | 区住房城乡建委 | 长期坚持 | 否 |
| 103 | 二桥上游1200米泄洪口 | 500156031FPP1590198442052 | 重庆市武隆区凤山街道二桥上游1200米云梦泽外雨洪排口 | FE 500156 0416YH00 | 107.739111 | 29.326552 | 乌江 | Ⅱ | Ⅱ | 城镇雨洪排口 | 城镇雨洪排口 | 常态巡查 | 加强管控和巡查，纳入河长制巡河范畴 | 凤山街道办事处 | 11500232MB01576571 | 区住房城乡建委 | 长期坚持 | 否 |
| 104 | 江北提防工程工地 | 50015603M5H81590198627278 | 重庆市武隆区芙蓉街道北辰半岛外雨洪排口 | FE5001560509YH00 | 107.734704 | 29.330635 | 乌江 | Ⅱ | 无水 | 城镇雨洪排口 | 城镇雨洪排口 | 常态巡查 | 加强管控和巡查，纳入河长制巡河范畴 | 芙蓉街道办事处 | 11500232MB0157622E | 区住房城乡建委 | 长期坚持 | 否 |
| 105 | 一桥下游100米雨水口 | 5001560394V81590199452452 | 重庆市武隆区凤山街道一桥下游100米南滨路雨洪排口 | FE5001560417YH00 | 107.755167 | 29.324467 | 乌江 | Ⅱ | 无水 | 城镇雨洪排口 | 城镇雨洪排口 | 常态巡查 | 加强管控和巡查，纳入河长制巡河范畴 | 凤山街道办事处 | 11500232MB01576571 | 区住房城乡建委 | 长期坚持 | 否 |
| 106 | 福康医院南靠岸溢流口 | 5001560362EH1590199847301 | 重庆市武隆区芙蓉街道福康医院外雨洪排口 | FE5001560510YH00 | 107.744331 | 29.327363 | 乌江 | Ⅱ | 劣Ⅴ | 城镇雨洪排口 | 城镇雨洪排口 | 规范整治 | 完善疏通污水管网，清理入河处生活垃圾 | 区住房城乡建委，芙蓉街道办事处 | 11500232MB15304763 | 区住房城乡建委 | 2023年12月 | 否 |
| 107 | 一桥下游200米雨水口 | 50015603YBLE1590200267834 | 重庆市武隆区凤山街道一桥下游200米南滨路雨洪排口 | FE5001560418YH00 | 107.754327 | 29.324399 | 乌江 | Ⅱ | 无水 | 城镇雨洪排口 | 城镇雨洪排口 | 常态巡查 | 加强管控和巡查，纳入河长制巡河范畴 | 凤山街道办事处 | 11500232MB01576571 | 区住房城乡建委 | 长期坚持 | 否 |
| 108 | 武隆建筑业协会对岸污水溢流 | 50015603E7BI1590201170543 | 重庆市武隆区凤山街道示范幼儿园外南滨路外雨洪排口 | FE5001560419YH00 | 107.74572 | 29.324909 | 乌江 | Ⅱ | 劣Ⅴ | 城镇雨洪排口 | 城镇雨洪排口 | 规范整治 | 修复污水管网，将污水接入市政网管 | 重庆市武隆排水有限责任公司 | 915002327530912189 | 区住房城乡建委 | 2021年12月 | 否 |
| 109 | 一桥下游1000米泄洪口 | 500156032RPW1590201632715 | 重庆市武隆区凤山街道人行桥下雨洪排口 | FE5001560421YH00 | 107.751451 | 29.324185 | 乌江 | Ⅱ | 劣Ⅴ | 城镇雨洪排口 | 城镇雨洪排口 | 规范整治 | 整改山王庙大沟片区污水问题，完善污水管网，将污水接入市政管网 | 区住房城乡建委，凤山街道办事处 | 11500232MB15304763 | 区住房城乡建委 | 2022年12月 | 是 |
| 110 | 老码头上方泄洪口 | 500156037XDE1590202008807 | 重庆市武隆区凤山街道建设中路烟草专卖局外滨江路外防洪堤墙上其他排口 | FE5001560422QT00 | 107.750508 | 29.324224 | 乌江 | Ⅱ | 无水 | 其他排口 | 其他排口 | 常态巡查 | 加强管控和巡查，纳入河长制巡河范畴 | 凤山街道办事处 | 11500232MB01576571 | 区住房城乡建委 | 长期坚持 | 否 |
| 111 | 姜五酒家楼下污水管道 | 50015603MF411590203407760 | 重庆市武隆区凤山街道姜五酒家楼下管网生活污水排污口 | FE5001560423 SH00 | 107.75379 | 29.324161 | 乌江 | Ⅱ | 不满足监测条件，疑似超标 | 城镇生活污水排污口 | 生活污水排污口 | 清理合并 | 修复污水管网接口 | 凤山街道办事处 | 11500232MB01576571 | 区住房城乡建委 | 2022年6月 | 否 |
| 112 | 一桥上游10米泄洪口 | 50015603A8AE1590204161499 | 重庆市武隆区凤山街道一桥下10米雨洪排口 | FE5001560424YH00 | 107.755852 | 29.324535 | 乌江 | Ⅱ | 无水 | 城镇雨洪排口 | 城镇雨洪排口 | 常态巡查 | 加强管控和巡查，纳入河长制巡河范畴 | 凤山街道办事处 | 11500232MB01576571 | 区住房城乡建委 | 长期坚持 | 否 |
| 113 | 信号台农家乐西排水渠 | 50015603QN2P1590204245574 | 重庆市武隆区芙蓉街道信号台农家乐外雨洪排口 | FE5001560512YH00 | 107.760619 | 29.327391 | 乌江 | Ⅱ | 劣Ⅴ | 城镇雨洪排口 | 城镇雨洪排口 | 规范整治 | 完善污水管网，将污水接入市政管网 | 芙蓉街道办事处 | 11500232MB0157622E | 区住房城乡建委 | 2023年12月 | 否 |
| 114 | 梓桐社区河长公示牌下 | 50015603IJWR1590206276141 | 重庆市武隆区凤山街道盛世金都与检察院之间外其他排口 | FE5001560425QT00 | 107.762512 | 29.324508 | 乌江 | Ⅱ | Ⅱ~Ⅲ | 其他排口 | 其他排口 | 常态巡查 | 加强管控和巡查，纳入河长制巡河范畴 | 凤山街道办事处 | 11500232MB01576571 | 区住房城乡建委 | 长期坚持 | 否 |
| 115 | 劳动保障就业大厅西两百米排口 | 50015603RWQD1590205772336 | 重庆市武隆区芙蓉街道北滨广场外1号其他排口 | FE5001560514QT00 | 107.76594 | 29.327295 | 乌江 | Ⅱ | 不满足监测条件 | 其他排口 | 其他排口 | 清理合并 | 规范北滨路施工现场，禁止泥水等生产废水直排乌江 | 区城市发展（集团）公司芙蓉街道 | 91500232742866444L | 区住房城乡建委 | 2021年12月 | 否 |
| 116 | 工业区雨污混排口 | 500156034DRC1590216958466 | 重庆市武隆区白马镇园区东路64号外1号雨洪排口 | FE5001560736YH00 | 107.530782 | 29.379507 | 石梁河 | Ⅲ | 劣Ⅴ | 城镇雨洪排口 | 城镇雨洪排口 | 规范整治 | 完善污水管网，将污水接入市政管网 | 白马镇人民政府 | 115002320086914914 | 区生态环境局 | 2024年10月 | 否 |
| 117 | 雨水口 | 50015603NDTE1590217263878 | 重庆市武隆区白马镇园区东路64号外2号雨洪排口 | FE5001560737QT00 | 107.5308 | 29.379662 | 石梁河 | Ⅲ | 无水 | 城镇雨洪排口 | 城镇雨洪排口 | 常态巡查 | 加强管控和巡查，纳入河长制巡河范畴 | 白马镇人民政府 | 115002320086914914 | 区生态环境局 | 长期坚持 | 否 |
| 118 | 罡阳曲轴配件厂下方雨水口 | 500156034I1X1590218054043 | 重庆市武隆区白马镇园区东路66号外雨洪排口 | FE5001560738YH00 | 107.529029 | 29.379219 | 石梁河 | Ⅲ | 劣Ⅴ | 城镇雨洪排口 | 城镇雨洪排口 | 规范整治 | 完善污水管网，将污水接入市政管网 | 白马镇人民政府 | 115002320086914914 | 区生态环境局 | 2022年12月 | 否 |
| 119 | 雨水口 | 50015603BO6K1590218564167 | 重庆市武隆区白马镇园区东路70号外雨洪排口 | FE5001560770YH00 | 107.5313 | 29.38222 | 石梁河 | Ⅲ | Ⅱ~Ⅲ | 城镇雨洪排口 | 城镇雨洪排口 | 清理合并 | 与93#为同排口。加强管控和巡查，纳入河长制巡河范畴 | 区工业园区管委会 | 11500232765939597Q | 区经济信息委 | 长期坚持 | 否 |
| 120 | 雨水口 | 500156037RMJ1590218825403 | 重庆市武隆区白马镇园区东路70号外雨洪排口 | FE5001560739YH00 | 107.526602 | 29.37948 | 石梁河 | Ⅲ | 无水 | 城镇雨洪排口 | 城镇雨洪排口 | 常态巡查 | 加强管控和巡查，纳入河长制巡河范畴 | 白马镇人民政府 | 115002320086914914 | 区生态环境局 | 长期坚持 | 否 |
| 121 | 雨水口 | 50015603V1G11590219381499 | 重庆市武隆区白马镇园区东路70号外雨洪排口 | FE5001560740YH00 | 107.524149 | 29.379204 | 石梁河 | Ⅲ | 无水 | 城镇雨洪排口 | 城镇雨洪排口 | 常态巡查 | 加强管控和巡查，纳入河长制巡河范畴 | 白马镇人民政府 | 115002320086914914 | 区生态环境局 | 长期坚持 | 否 |
| 122 | 穗通车业下方雨水口 | 50015603EH7V1590219789834 | 重庆市武隆区白马镇园区东路72号外雨洪排口 | FE5001560741YH00 | 107.523223 | 29.37853 | 石梁河 | Ⅲ | 无水 | 城镇雨洪排口 | 城镇雨洪排口 | 常态巡查 | 加强管控和巡查，纳入河长制巡河范畴 | 区工业园区管委会 | 11500232765939597Q | 区经济信息委 | 长期坚持 | 否 |
| 123 | 劳动就业社会保障服务大厅西400米 | 50015603FPND1590283604672 | 重庆市武隆区芙蓉街道北滨广场外2号其他排口 | FE5001560515QT00 | 107.764166 | 29.327431 | 乌江 | Ⅱ | 无水 | 其他排口 | 其他排口 | 清理合并 | 清理北滨路施工现场废弃管道 | 区城市发展（集团）公司 | 91500232742866444L | 区生态环境局 | 2022年3月 | 否 |
| 124 | 工业发展集团公司下方雨水口 | 50015603HO3M1590283739757 | 重庆市武隆区凤山街道盛世金都外雨洪排口 | FE5001560426YH00 | 107.763123 | 29.324382 | 乌江 | Ⅱ | 劣Ⅴ | 城镇雨洪排口 | 城镇雨洪排口 | 规范整治 | 完善盛世金都片区污水管网，将污水接入市政管网 | 区住房城乡建委，凤山街道办事处 | 11500232MB15304763 | 区住房城乡建委 | 2024年10月 | 是 |
| 125 | 雨水口 | 50015603BRO51590289617813 | 重庆市武隆区白马镇园区东路驾校外雨洪排口 | FE5001560742YH00 | 107.52062 | 29.37778 | 石梁河 | Ⅲ | 无水 | 城镇雨洪排口 | 城镇雨洪排口 | 常态巡查 | 加强管控和巡查，纳入河长制巡河范畴 | 白马镇人民政府 | 115002320086914914 | 区生态环境局 | 长期坚持 | 否 |
| 126 | 清创制造厂下方排口 | 50015603M8X51590289957973 | 重庆市武隆区白马镇园区东路76号雨洪排口 | FE5001560743YH00 | 107.51859 | 29.377972 | 石梁河 | Ⅲ | 无水 | 城镇雨洪排口 | 城镇雨洪排口 | 常态巡查 | 加强管控和巡查，纳入河长制巡河范畴 | 白马镇人民政府 | 115002320086914914 | 区生态环境局 | 长期坚持 | 否 |
| 127 | 天誉环保对面河道右岸堤防雨水排口 | 50015603D8WX1590290282167 | 重庆市武隆区白马镇天誉环保对面堤防雨洪排口 | FE5001560744YH00 | 107.491227 | 29.372552 | 石梁河 | Ⅲ | 劣Ⅴ | 城镇雨洪排口 | 城镇雨洪排口 | 规范整治 | 完善修复周边污水管网。 | 白马镇人民政府 | 115002320086914914 | 区生态环境局 | 2023年12月 | 否 |
| 128 | 磷肥厂南端排口 | 50015603XZB91590290291454 | 重庆市武隆区白马镇园区磷肥厂外入石梁河雨水排口 | FE5001560745GY00 | 107.486622 | 29.374128 | 石梁河 | Ⅲ | 劣Ⅴ | 工业排污口 | 厂区雨水排口 | 规范整治 | 1.厂区公路边沟加盖，防止运输过程洒落。2.开挖排水沟，收集前端排水至原材料磨机蓄水池，进行循环利用。3.新建收集池，用于厂房场地初期雨水收集，确保含磷雨水不外排，防止运输过程洒落。 | 重庆市武隆区捷利实业有限责任公司、区工业园区管委会 | 91500232771775568N | 区经济信息委 | 2022年6月 | 是 |
| 129 | 重庆芯宝有限公司下游50米 | 500156030DRS1590290627063 | 重庆市武隆区白马镇高速路下道口旁沟渠上1号其他排口 | FE5001560746QT00 | 107.51774 | 29.378001 | 石梁河 | Ⅲ | 无水 | 其他排口 | 其他排口 | 常态巡查 | 加强管控和巡查，纳入河长制巡河范畴 | 白马镇人民政府 | 115002320086914914 | 区生态环境局 | 长期坚持 | 否 |
| 130 | 正信四联光伏右侧100米河堤雨水排口 | 50015603OAXS1590292066309 | 重庆市武隆区白马镇正信四联光伏右侧100米河堤雨洪排口 | FE5001560747YH00 | 107.495023 | 29.375023 | 石梁河 | Ⅲ | 无水 | 城镇雨洪排口 | 城镇雨洪排口 | 常态巡查 | 加强管控和巡查，纳入河长制巡河范畴 | 区工业园区管委会 | 11500232765939597Q | 区生态环境局 | 长期坚持 | 否 |
| 131 | 雨水口 | 50015603KBKS1590290722208 | 重庆市武隆区白马镇高速路下道口旁沟渠上2号其他排口 | FE5001560748QT00 | 107.517642 | 29.378058 | 石梁河 | Ⅲ | 无水 | 其他排口 | 其他排口 | 常态巡查 | 加强管控和巡查，纳入河长制巡河范畴 | 白马镇人民政府 | 115002320086914914 | 区生态环境局 | 长期坚持 | 否 |
| 132 | 大罗溪桥西800米三溪村河对面 | 50015603USLP1590293017445 | 重庆市武隆区白马镇大罗溪桥西800米三溪村河对面雨洪排口 | FE5001560758YH00 | 107.47947 | 29.366038 | 石梁河 | Ⅲ | 劣Ⅴ | 城镇雨洪排口 | 城镇雨洪排口 | 规范整治 | 新建化粪池30余个，新建污水处理设施一套及配套管网，检查井若干 | 白马镇人民政府 | 115002320086914914 | 区生态环境局 | 2025年4月 | 是 |
| 133 | 沙台村酒店下游十米雨水口 | 50015603ARP11590293578936 | 重庆市武隆区白马镇沙台村酒店下游10米雨洪排口 | FE5001560749YH00 | 107.51573 | 29.379588 | 石梁河 | Ⅲ | 不满足监测条件，疑似超标 | 城镇雨洪排口 | 城镇雨洪排口 | 清理合并 | 新建化粪池将底楼厨房排水接入化粪池 | 白马镇人民政府 | 115002320086914914 | 区生态环境局 | 2021年12月 | 否 |
| 134 | 钢奥机械制造有限公司岸对面雨水口 | 50015603ZQDT1590294539431 | 重庆市武隆区白马镇钢奥机械制造有限公司对面雨洪排口 | FE5001560750YH00 | 107.508861 | 29.378032 | 石梁河 | Ⅲ | 无水 | 城镇雨洪排口 | 城镇雨洪排口 | 常态巡查 | 加强管控和巡查，纳入河长制巡河范畴 | 白马镇人民政府 | 115002320086914914 | 区生态环境局 | 长期坚持 | 否 |
| 135 | 钢奥有限公司岸边排口 | 5001560335L31590296219081 | 重庆市武隆区白马镇钢奥机械制造有限公司外雨洪排口 | FE5001560751YH00 | 107.506034 | 29.377892 | 石梁河 | Ⅲ | 劣Ⅴ | 城镇雨洪排口 | 城镇雨洪排口 | 规范整治 | 完善上游污水管网，将污水接入市政管网 | 白马镇人民政府 | 115002320086914914 | 区生态环境局 | 2023年12月 | 否 |
| 136 | 渔鼎园东南桥桥下上游右岸生活污水排口 | 50015603PTZF1590296833728 | 重庆市武隆区白马镇渔鼎园东南桥桥边其他排口 | FE5001560752QT00 | 107.505089 | 29.377775 | 石梁河 | Ⅲ | 无水 | 其他排口 | 其他排口 | 常态巡查 | 加强管控和巡查，纳入河长制巡河范畴 | 白马镇人民政府 | 115002320086914914 | 区生态环境局 | 长期坚持 | 否 |
| 137 | 正信四联光伏北门路边堤防下雨水涵洞 | 500156039SPA1590297497252 | 重庆市武隆区白马镇正信四联光伏北门外堤防下雨水排口 | FE5001560753QT00 | 107.498018 | 29.377691 | 石梁河 | Ⅲ | Ⅲ | 其他排口 | 其他排口 | 常态巡查 | 加强管控和巡查，纳入河长制巡河范畴 | 区工业园区管委会 | 11500232765939597Q | 区经济信息委 | 长期坚持 | 否 |
| 138 | 渔鼎园西100米排口 | 50015603WBEJ1590297731170 | 重庆市武隆区白马镇渔鼎园对面雨洪排口 | FE5001560754YH00 | 107.501932 | 29.376872 | 石梁河 | Ⅲ | 劣Ⅴ | 城镇雨洪排口 | 城镇雨洪排口 | 规范整治 | 修复周边破损污水管网 | 白马镇人民政府 | 115002320086914914 | 区生态环境局 | 2023年12月 | 否 |
| 139 | 正信四联东南桥下游左岸雨水排口 | 50015603AZMX1590297897467 | 重庆市武隆区白马镇正信四联东南桥下游雨洪排口 | FE5001560755YH00 | 107.498717 | 29.377806 | 石梁河 | Ⅲ | Ⅱ~Ⅲ | 城镇雨洪排口 | 城镇雨洪排口 | 常态巡查 | 加强管控和巡查，纳入河长制巡河范畴 | 白马镇人民政府 | 115002320086914914 | 区生态环境局 | 长期坚持 | 否 |
| 140 | 正信四联光伏东南桥下游280米右岸雨水排口 | 50015603QIM81590298447019 | 重庆市武隆区白马镇正信四联光伏东南桥下游280米右岸雨洪排口 | FE5001560756YH00 | 107.500986 | 29.377216 | 石梁河 | Ⅲ | 无水 | 城镇雨洪排口 | 城镇雨洪排口 | 常态巡查 | 加强管控和巡查，纳入河长制巡河范畴 | 白马镇人民政府 | 115002320086914914 | 区生态环境局 | 长期坚持 | 否 |
| 141 | 高速桥下石雕厂 | 500156030VAH1590300001063 | 重庆市武隆区白马镇高速下道桥下石雕厂其他排口 | FE5001560757QT00 | 107.517222 | 29.374916 | 石梁河 | Ⅲ | 无水 | 其他排口 | 其他排口 | 清理合并 | 加强管控和巡查，纳入河长制巡河范畴 | 白马镇人民政府 | 115002320086914914 | 区生态环境局 | 长期坚持 | 否 |
| 142 | 木棕河与乌江交汇处 | 50024303RP0T1568948895070 | 重庆市武隆区沧沟乡木棕河入乌江河汊 | FE5001560101GQ00 | 107.9865956 | 29.38917743 | 乌江 | Ⅱ | Ⅱ~Ⅲ | 沟渠、河港（涌）、排干等 | 沟渠、河港（涌）、排干等 | 常态巡查 | 加强管控和巡查，纳入河长制巡河范畴 | 沧沟乡人民政府 | 115002320086916783 | 区水利局 | 长期坚持 | 否 |
| 143 | / | / | 重庆市武隆区凤山街道示范幼儿园南滨路外2号雨洪排口 | FE5001560427YH00 | 107.74572 | 29.324909 | 乌江 | Ⅱ | 劣Ⅴ | 城镇雨洪排口 | 城镇雨洪排口 | 规范整治 | 1.结合老旧改项目，对示范幼儿园700米合流制管网进行改造2.督促落实旱厕直排问题整改 | 区住房城乡建委，凤山街道办事处 | 11500232MB15304763 | 区住房城乡建委 | 2024年10月 | 是 |
| 144 | / | / | 重庆市武隆区凤山街道国平小区红绿灯外侧滨江路步道雨洪排口 | FE5001560428YH00 | 107.740032 | 29.326193 | 乌江 | Ⅱ | 劣Ⅴ | 城镇雨洪排口 | 城镇雨洪排口 | 规范整治 | 疏通完善国平小区片污水挂网，将污水接入市政管网 | 区住房城乡建委，凤山街道办事处 | 11500232MB15304763 | 区住房城乡建委 | 2022年3月 | 是 |

附件2

武隆区乌江入河排污口重点整治工程表

| 序号 | 规范命名 | 排污口 分类 | 拟采取的整治措施 | 责任单位 | 经费估算（万元） | 整改时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 排污口名称 | 二级分类 |  |  |  |  |
| 1 | 重庆市武隆区凤山街道南城广场外侧雨洪排口 | 城镇雨洪排口 | 改扩建污水管网200米。 | 牵头：区住房城乡建委；配合：凤山街道 | 50 | 2023年12月 |
| 2 | 重庆市武隆区凤山街道棉花坝武隆中学旁雨洪排口 | 城镇雨洪排口 | 对沉降地段进行开挖修复，将食堂生活污水管网接入市政管网，进行雨污分流。 | 武隆中学 | 5 | 2022年11月 |
| 3 | 重庆市武隆区凤山街道龙城国际雨洪排口 | 城镇雨洪排口 | 对龙城国际片区污水管网进行改造，改扩建污水管网约400米，修复管网100米，维护检查井及泵站。 | 牵头：区住房城乡建委；配合：凤山街道 | 50 | 2024年10月 |
| 4 | 重庆市武隆区白马镇白马中学外雨洪排口 | 城镇雨洪排口 | 新建二级污水管网约200米，修复管网约100米，配套污水检查井2个、污水提升泵站1座。 | 牵头：白马镇；配合：区城市发展（集团）公司 | 70 | 2023年12月 |
| 5 | 重庆市武隆区凤山街道石鼻子雨洪排口 | 城镇雨洪排口 | 改扩建污水管网约1000米，维护检查井。 | 牵头：区住房城乡建委；配合：凤山街道 | 100 | 2023年12月 |
| 6 | 重庆市武隆区江口镇居民安置点东北侧20米入乌江沟渠 | 沟渠、河港（涌）、排干等 | 修复周边破损管网，督促排水户接入市政管网；清掏化粪池，清理维护桥下污水提升泵。 | 江口镇 | 8 | 2022年12月 |
| 7 | 重庆市武隆区凤山街道南滨路人行桥下油房沟雨洪排口 | 城镇雨洪排口 | 改扩建污水管网约1000米，维护检查井。 | 牵头：区住房城乡建委；配合：凤山街道 | 1000 | 2024年10月 |
| 8 | 重庆市武隆区江口镇进士西路84号下方雨洪排口 | 城镇雨洪排口 | 完善周边三级管网约300米；对化粪池进行清掏；维修改造污水井20余个。 | 江口镇 | 10 | 2021年12月 |
| 9 | 重庆市武隆区凤山街道林强石材东北100米处入乌江雨洪排口 | 城镇雨洪排口 | 修复周边污水管网，督促公路内侧居民户将污水接入市政管网。 | 凤山街道 | 5 | 2023年12月 |
| 10 | 重庆市武隆区白马镇污水处理厂外20米城镇雨洪排口 | 城镇雨洪排口 | 依托白马镇零星污水管网改造工程，疏通堵塞污水管网，维修检查井。新建二级污水管网长362米，配套污水检查井、污水提升泵站2座，三级入户接户管网等附属工程。 | 白马镇、区城市发展（集团）公司 | 120 | 2021年12月 |
| 11 | 重庆市武隆区白马镇园区派出所北150米桥下雨洪排口 | 城镇雨洪排口 | 修复一层破损管网，对二层管网进行加固。开挖土石方0.5米，清理30米管网。 | 白马镇 | 6 | 2023年12月 |
| 12 | 重庆市武隆区江口镇导航信号台下雨洪排口 | 城镇雨洪排口 | 依托肖家河沟污水治理项目：新建100立方米的化粪池，更换损坏的污水管网，新建沉沙池。 | 江口镇 | 20 | 2021年12月 |
| 13 | 重庆市武隆区芙蓉街道外滩100外下方城镇雨洪排口 | 城镇雨洪排口 | 1.建设了污水提升池，配置污水泵，新建临时压力管网700余米；2.对火车站片区污水管网约1200米进行改造，接入市政管网。 | 牵头：区住房城乡建委；配合：芙蓉街道 | 200 | 2023年12月 |
| 14 | 重庆市武隆区羊角街道土坎大桥正下雨洪排口 | 城镇雨洪排口 | 整改合流制管网2000米。 | 羊角街道 | 100 | 2025年4月 |
| 15 | 重庆市武隆区羊角街道土坎大桥下北端偏东10米雨洪排口 | 城镇雨洪排口 | 整改合流制管网2000米（与96号属于同一工程）。 | 羊角街道 | 100 | 2025年4月 |
| 16 | 重庆市武隆区芙蓉街道福康医院外雨洪排口 | 城镇雨洪排口 | 修复、疏通污水管网，清理入河处生活垃圾。 | 牵头：区住房城乡建委；配合：芙蓉街道 | 5 | 2023年12月 |
| 17 | 重庆市武隆区凤山街道示范幼儿园外南滨路外雨洪排口 | 城镇雨洪排口 | 封堵破损管网溢流口，安装摄像头，纳入城市污水主管网监控管理。 | 牵头：区住房城乡建委；配合：重庆市武隆排水有限责任公司 | 5 | 2021年12月 |
| 18 | 重庆市武隆区凤山街道人行桥下雨洪排口 | 城镇雨洪排口 | 改扩建污水管网约1300米，维护检查井。 | 牵头：区住房城乡建委；配合：凤山街道 | 90 | 2022年12月 |
| 19 | 重庆市武隆区芙蓉街道信号台农家乐外雨洪排口 | 城镇雨洪排口 | 改扩建污水管网约600米，维护检查井。 | 牵头：区住房城乡建委；配合：芙蓉街道 | 50 | 2023年12月 |
| 20 | 重庆市武隆区白马镇园区东路64号外1号雨洪排口 | 城镇雨洪排口 | 新建污水管网约300米，维修管网300米。 | 白马镇 | 40 | 2024年10月 |
| 21 | 重庆市武隆区白马镇园区东路66号外雨洪排口 | 城镇雨洪排口 | 新建污水管网约200米，维修管网300米。 | 白马镇 | 40 | 2022年12月 |
| 22 | 重庆市武隆区凤山街道盛世金都外雨洪排口 | 城镇雨洪排口 | 改扩建污水管网约600米，维护检查井。 | 牵头：区住房城乡建委；配合：凤山街道 | 75 | 2024年10月 |
| 23 | 重庆市武隆区白马镇天誉环保对面堤防雨洪排口 | 城镇雨洪排口 | 维修破损管网，将10余户污水接入市政管网，新建泵站一座。 | 白马镇 | 50 | 2023年12月 |
| 24 | 重庆市武隆区白马镇园区磷肥厂外入石梁河雨水排口 | 厂区雨水排口 | 1.开挖排水沟，收集前端排水至原材料磨机蓄水池，进行循环利用；2.新建收集池，用于厂房场地初期雨水收集，确保含磷雨水不外排。 | 区工业园区管委会 | 10 | 2022年6月 |
| 25 | 重庆市武隆区白马镇大罗溪桥西800米三溪村河对面雨洪排口 | 城镇雨洪排口 | 新建化粪池30余个，新建污水处理设施一套及配套管网，检查井若干。 | 白马镇 | 120 | 2025年4月 |
| 26 | 重庆市武隆区白马镇钢奥机械制造有限公司外雨洪排口 | 城镇雨洪排口 | 完善上游污水管网约300米，疏通维修检查井。 | 白马镇 | 50 | 2023年12月 |
| 27 | 重庆市武隆区白马镇渔鼎园对面雨洪排口 | 城镇雨洪排口 | 完善公路内侧居民点周边污水管网约200米，维修检查井。 | 白马镇 | 30 | 2023年12月 |
| 28 | 重庆市武隆区凤山街道示范幼儿园南滨路外2号雨洪排口 | 城镇雨洪排口 | 1.结合老旧改项目，对示范幼儿园700米合流制管网进行改造，维修检查井。2.督促落实旱厕直排问题整改。 | 牵头：区住房城乡建委；配合：凤山街道 | 100 | 2024年10月 |
| 29 | 重庆市武隆区凤山街道国平小区红绿灯外侧滨江路步道雨洪排口 | 城镇雨洪排口 | 新建污水管网约450米。 | 牵头：区住房城乡建委；配合：凤山街道 | 100 | 2022年3月 |

附件3

武隆区入河排污口整治验收销号申请表

| 排污口编码 |  | 所在乡镇 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 排污口名称 |  | 详细地址 |  |
| 整治类别 |  | 整治责任主体 |  |
| 排污口 主要环境问题 |  |  |  |
| 整治措施 | 责任主体领导签字： （单位盖章） 年 月 日 |  |  |
| 整治完成情况 |  |  |  |
| 整治前后对比照片 |  |  |  |
| 佐证材料清单 |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |

附件4

重庆市入河排污口整治验收销号表

| 排污口编码 |  | 所在区县 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 排污口名称 |  | 详细地址 |  |
| 整治类别 |  | 整治责任主体 |  |
| 整治主管部门 |  |  |  |
| 整治完成情况 |  |  |  |
| 整治前后对比照片 |  |  |  |
| 专家核查情况 |  |  |  |
| 区县部门意见 | 分管领导签字： （盖章） 年 月 日 |  |  |
| 区县政府意见 | 分管领导签字： （盖章） 年 月 日 |  |  |
| 销号材料清单 |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |

抄送：区委办公室，区人大常委会办公室，区政协办公室，区监委，区法院，区检察院，区人武部。

重庆市武隆区人民政府办公室              2023年5月22日印发