重庆市建设项目环境影响评价文件批准书

渝（武）环准〔2025〕16号

重庆大唐国际武隆水电开发有限公司：

你公司报送的武隆蒲板风电项目（项目代码：2504-500000-60-01-251461）环境影响评价文件审批申请表及相关材料收悉。经研究，现审批如下：

一、根据《中华人民共和国环境影响评价法》等法律法规的有关规定，我局原则同意中亿国际设计集团有限公司托克托分公司（91150122MACJX60TXC）编写的《武隆蒲板风电项目环境影响报告表》结论及其提出的环境保护措施。

二、项目主要建设内容和建设规模：本项目位于重庆市武隆区凤山街道走马村、万银村。项目总装机容量62.5MW，拟布设单机容量6.25MW的风力发电机组10台（另有备选机位2处），每台机组配置一台35kV箱式变压器，总计10台，同时新建1座110kV升压站，同步配套0.9375万千瓦/0.9375万千瓦时储能（储能仅预留资金，本次不建设）等相关附属设施。项目风电场10台风力发电机组产生的电能通过地埋敷设的3回35kV集电线路（总长约38.89km）接入拟配套建设的110kV升压站；项目110kV升压站内拟设置1台63MVA主变，配套设置1套19MVarSVG无功补偿装置，110kV侧本终期建成出线1回，进线1回，采用线路变压器组接线方式；35kV侧进线3回，出线1回，采用单母线接线。

项目总投资33300万元，其中环保投资137万元，占总投资的0.41%。

三、项目在设计、建设和运行管理中，应认真落实环境影响报告提出的污染防治和生态保护措施，确保各项污染物达标排放并满足总量控制要求，防止环境污染、生态破坏、风险事故、环境危害等不良后果，并重点做好以下工作：

（一）严格落实水污染防治措施。施工废水经沉淀处理达标后回用于施工场地洒水降尘，不外排；施工期施工人员生活污水旱厕收集、经化粪池处置后用于林灌和农肥。

（二）严格落实大气环境保护措施。施工期应加强施工扬尘控制，对施工场地采取定时洒水等抑尘措施；施工场地实行围挡封闭施工，建议使用商品混凝土，禁止施工现场搅拌混凝土；工地出入口设置车辆冲洗、排水设施；运输车辆进行密闭运输；露天堆放易扬撒的物料或48小时内不能清运的建筑垃圾设置不低于堆放物高度的密闭围栏并予以覆盖；加强大型施工机械和车辆的管理，执行定期检查维护制度。

（三）严格落实噪声污染防治措施。施工期选取低噪声施工机械或工艺；合理安排施工布置和施工时间，新建道路禁止夜间施工，升压站和施工临建区严格控制夜间施工，高噪设备施工避免夜间作业。项目风机采用叶片翼型优化、控制叶尖线速度等设计的定制低噪机型，全部风机叶片加装锯齿尾缘；建设单位需预留风机噪声污染防治资金，积极妥善处理运行期居民对风机噪声影响提出的问题；及时开展运行期风机运行噪声监测，并根据运行期敏感点噪声监测情况及风机气动噪声控制的研究最新进展积极采取成熟可靠的降噪措施，确保风机周边声敏感点声环境满足《声环境质量标准》（GB 3096-2008）2类标准限值。

（四）严格落实固体废物分类处置和综合利用措施。施工弃渣按水土保持方案及时运往弃渣场堆存，表土按要求剥离后临时堆存并做好相关水土流失防护；建筑垃圾尽量回收，不能回收的及时清运合理处置。运营期检修产生的废变压器油、废液压油、废润滑油等各类危废分别收集、分区贮存于危废舱内；废旧铅酸蓄电池不暂存，更换后即由厂家回收或交由具有处置资质单位合理处置；危废舱按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）等进行建设和管理，各类危废定期委托有资质单位外运合理处置。

（五）严格落实生态环境保护措施。施工期在划定的施工范围内作业不得随意扩大；施工前剥离表土并妥善保存用于绿化覆土；避免雨季施工对裸露土质坡面加盖防雨布；弃渣及时清运并做好截排水设施建设；及时进行覆土和绿化恢复。运行期加强对风机平台、弃渣场边坡绿化植被生长初期管护工作，确保其成活率，及时进行绿化植物的补种和维护；根据生态环境部公布的入侵性外来物种名录对于进入占地范围内的外来入侵物种予以清除；风机叶片采用警示色，风电场建立日常鸟撞巡检制度。

（六）严格落实环境风险防范措施。升压站主变下方设置集油坑，通过专用输油管道连接至事故油池，事故油池有效容积需大于主变绝缘油量并做好防腐防渗措施，具备油水分离功能；风电场内35kV箱变设置事故集油池并做好防腐防渗措施。

（七）落实电磁环境管理。升压站电气设备订货时应要求导线、母线、管母线终端球和其他金具等提高加工工艺，防止尖端放电和起电晕；对站内配电装置进行合理布局，尽量避免电气设备上分露出软导线、增加导线对地高度；对平行跨导线的相序排列避免同相布置，减少同相母线交叉与相同转角布置；选用带屏蔽层的电缆，屏蔽接地；保证升压站内导线与电气设备的安全距离等，确保升压站站界四周工频电场强度和磁感应强度监测值满足《电磁环境控制限值》（GB 8702-2014）要求。

四、项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目竣工后，你公司应按照有关规定对配套建设的环境保护设施进行验收，通过网站或其他公众便于知晓的方式，向社会公开环保设施竣工时间、调试运行期限和验收报告，并在公开上述信息的同时向我局报送相关信息。验收报告公示期满5个工作日内，建设单位应登录全国建设项目竣工环境保护验收信息平台，填报验收等相关信息。

五、该项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，你公司应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。自项目批准之日起，若工程超过五年方决定开工建设，其环境影响评价文件应当报我局重新审核。

六、该项目的“三同时”监督检查和管理工作，由重庆市武隆区生态环境保护综合行政执法支队负责。

七、本批准书内容依据你公司报批的建设项目环境影响评价文件推荐方案预测的环境状态和相应条件作出，若项目实施或运行后，国家和本市提出新的环境质量要求，或发布更加严格的污染物排放标准，或项目运行出现明显影响区域环境质量的状况，你公司有义务按照国家及本市的新要求或发生明显影响环境质量的新情况，采取有效的改进措施确保项目满足新的环境保护管理要求。

重庆市武隆区生态环境局

2025年11月21日

抄  送：重庆市武隆区人民政府凤山街道办事处、重庆市武隆区生态环境保护综合行政执法支队、中亿国际设计集团有限公司托克托分 公司