重庆市建设项目环境影响评价文件批准书

渝（武）环准〔2026〕3号

中石化重庆页岩气有限公司：

你公司报送的武隆区块坪页5集气站-火炉清管站集输干线工程（项目代码：2602-500156-04-01-973507）环境影响评价文件审批申请表及相关材料收悉。经研究，现审批如下：

一、根据《中华人民共和国环境影响评价法》等法律法规的有关规定，我局原则同意中煤科工重庆设计研究院（集团）有限公司编写的《武隆区块坪页5集气站-火炉清管站集输干线工程环境影响报告书》结论及其提出的环境保护措施。

二、项目的主要建设内容和建设规模：项目位于重庆市武隆区火炉镇，新建坪页5集气站至火炉清管站输气管线，管线水平长度为12341.2m，实际长度为12612m，管线材质为L360N，无缝钢管，钢管等级为PSL2，管道规格为Φ219.1×7mm，设计输送能力2×108m3/a，同沟敷设采出水管线及通信光缆，采出水管线材质为DN150 PN7.5MPa玻璃钢管，设计输送能力2000m3/d，光缆为2条GYTA33-48B1.3铠装单模光缆，与输气管线同沟直埋敷设。

项目总投资4988.36万元，其中环保投资142万元，环保投资占总投资的2.85%。

三、项目在设计、建设和运行管理中，应认真落实环境影响报告书提出的污染防治和生态保护措施，确保各项污染物达标排放并满足总量控制要求，防止环境污染、生态破坏、风险事故、环境危害等不良后果，并重点做好以下工作：

（一）严格落实水污染防治措施。施工期试压废水沉淀后用于绿化、道路浇洒。运营期清管废水集中收集，交武隆工区采出水处理站处理后达标排放。严禁废水直接排入外环境。

（二）严格落实废气污染防治措施。施工期应采取洒水防尘、设置围挡等措施，严格控制施工扬尘。运营期放空废气依托火炉清管站放空立管排放，加大管线巡线频率，保证管道处于良好的工作状态，尽量减少放空频次。

（三）严格落实噪声污染防治措施。施工期选择低噪声施工机械和工艺，加强施工设备、车辆的日常维修保养，合理布局施工现场，合理安排施工时间，减缓噪声影响；运营期加大管线巡线频率，保证管道处于良好的工作状态，尽量减少放空频次，放空时合理调节放空阀开度，以减小放空时的气体流速，降低放空噪声源强。

（四）严格落实固体废物分类处置和综合利用措施。施工期：生活垃圾交市政环卫部门处置；管线作业废焊条、废防腐材料和清管废物交一般工业固废处置单位进行处置或综合利用。运营期清管废物交一般工业固废处置单位处置。委托处置工业固废时，应对受托方的主体资格和技术能力进行核实，确保工业固废得到妥善处置。

（五）严格落实生态环境保护措施。施工期应严格控制临时施工作业带，尽量减少对植被的破坏；施工应避开大雨天与大风天气，对临时表土堆场进行覆盖，减少水土流失；施工结束后及时对临时占地形成的地表扰动区域进行植被恢复或土地复耕。

（六）严格落实环境风险防范措施。严格按照设计和行业规范作业，运营期加强巡检，强化健康、安全、环境管理（HSE），制定环境风险应急预案并备案。

四、项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目投入运行前，应依据有关规定向生态环境行政主管部门申请排污许可，不得无证排污或不按证排污。项目竣工后，你公司应按照有关规定对配套建设的环境保护设施进行验收，通过网站或其他公众便于知晓的方式，向社会公开环保设施竣工时间、调试运行期限和验收报告，并在公开上述信息的同时向我局报送相关信息。验收报告公示期满5个工作日内，建设单位应登录全国建设项目竣工环境保护验收信息平台，填报验收等相关信息。

五、该项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，你公司应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。自项目批准之日起，若工程超过五年方决定开工建设，其环境影响评价文件应当报我局重新审核。

六、该项目的“三同时”监督检查和管理工作，由重庆市武隆区生态环境保护综合行政执法支队负责。

七、本批准书内容依据你公司报批的建设项目环境影响评价文件推荐方案预测的环境状态和相应条件作出，若项目实施或运行后，国家和本市提出新的环境质量要求，或发布更加严格的污染物排放标准，或项目运行出现明显影响区域环境质量的状况，你公司有义务按照国家及本市的新要求或发生明显影响环境质量的新情况，采取有效的改进措施确保项目满足新的环境保护管理要求。

重庆市武隆区生态环境局

2026年4月9日

抄  送：重庆市武隆区火炉镇人民政府、重庆市武隆区生态环境保护综合行政执法支队、中煤科工重庆设计研究院（集团）有限公司