重庆市建设项目环境影响评价文件批准书

渝（武）环准〔2026〕5号

重庆迪丰天然气有限公司：

你公司报送的重庆武隆页岩气新能源综合产业园项目（二期）（项目代码：2401-500156-04-01-559140）环境影响评价文件审批申请表及相关材料收悉。经研究，现审批如下：

一、根据《中华人民共和国环境影响评价法》等法律法规的有关规定，我局原则同意重庆风之雅环保科技有限公司（统一社会信用代码：91500107MA5YQD7U4N）编制的《重庆武隆页岩气新能源综合产业园项目（二期）环境影响报告表》结论及其提出的环境保护措施。

二、项目的主要建设内容和建设规模：该项目位于重庆市武隆区长坝镇武隆工业园区长坝组团，建设一座100万m3/d页岩气液化加工处理LNG工艺装置，一套10万m3/d压缩天然气（CNG）装卸工艺装置。

项目总投资25000万元，其中环保投资250万元，环保投资占总投资的1%。

三、项目在设计、建设和运行管理中，应认真落实环境影响报告表提出的污染防治和生态保护措施，确保各项污染物达标排放并满足总量控制要求，防止环境污染、生态破坏、风险事故、环境危害等不良后果，并重点做好以下工作：

（一）严格落实水污染防治措施。施工产生的施工废水经收集沉淀后回用，不外排；施工人员生活污水经生化池处理后经管网排至白马工业污水处理厂。运营期生产废水经厂区废水池收集后由罐车定期转运至南川区页岩气采出水处理站处理满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准后排放。

（二）严格落实废气污染防治措施。施工期采取洒水抑尘、施工围挡、加强管理、采用优质燃料、加强设备检修维护等措施。运营期导热油炉废气低氮燃烧后经8m高排气筒排放。

（三）严格落实噪声污染防治措施。施工期合理安排施工时间、使用低噪声设备、合理布置施工机械，执行《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）。运营期噪声采取隔声、减振、合理布局等措施，执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。

（四）严格落实固体废物分类处置和综合利用措施。施工期建筑垃圾集中堆放，及时清运到指定的弃渣堆放场；施工人员的生活垃圾分类袋装收集后交环卫部门统一进行无害化处置；包装废料、室内装修材料弃渣按重庆市有关固体废弃物处理的规定要求处置，其中危废交危废资质单位处置。运营期危险废物暂存于危废贮存库，交由有资质单位处理。危废贮存库按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求建设，转移危险废物必须按照《危险废物转移管理办法》要求执行。一般固废暂存于一般固废暂存间，交厂家回收或资源回收单位处理。委托处置工业固废时，应对受托方的主体资格和技术能力进行核实，确保工业固废得到妥善处置。

（五）严格落实环境风险防范措施。修建1座容积1743m3事故池，收集事故废水；按规范要求合理布置总图，设置可燃气体检测和报警系统。加强安全方面的管理，定期对高压环节的设备、管道、阀门、法兰盘等进行维护保养，确保设备运行故障及时发现，及时修理；制定环境风险应急预案并备案。

（六）认真落实报告表提出的环境管理和环境监测计划，依法定期向公众发布环境信息，主动接受社会监督，及时解决公众提出的合理环境诉求。

四、项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目投入运行前，应依据有关规定向生态环境行政主管部门申请排污许可，不得无证排污或不按证排污。项目竣工后，你公司应按照有关规定对配套建设的环境保护设施进行验收，通过网站或其他公众便于知晓的方式，向社会公开环保设施竣工时间、调试运行期限和验收报告，并在公开上述信息的同时向我局报送相关信息。验收报告公示期满5个工作日内，建设单位应登录全国建设项目竣工环境保护验收信息平台，填报验收等相关信息。

五、该项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，你公司应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。自项目批准之日起，若工程超过五年方决定开工建设，其环境影响评价文件应当报我局重新审核。

六、该项目的“三同时”监督检查和管理工作，由重庆市武隆区生态环境保护综合行政执法支队负责。

七、本批准书内容依据你公司报批的建设项目环境影响评价文件推荐方案预测的环境状态和相应条件作出，若项目实施或运行后，国家和本市提出新的环境质量要求，或发布更加严格的污染物排放标准，或项目运行出现明显影响区域环境质量的状况，你公司有义务按照国家及本市的新要求或发生明显影响环境质量的新情况，采取有效的改进措施确保项目满足新的环境保护管理要求。

重庆市武隆区生态环境局

2026年5月25日

抄  送：重庆武隆工业园区管理委员会、重庆市武隆区长坝镇人民政府、重庆市武隆区生态环境保护综合行政执法支队、重庆风之雅环保科技有限公司